## zad.1 desprej,2-chus.
ZADANIE NR 1 - PREPARATY DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI MAŁYCH I TRUDNO DOSTĘPNYCH 33631600-8
Lp | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Środek do dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych ze spryskiwaczem (a 1l) | op | 1000
Razem
Nazwa środka oferowanego:…………………………...
ad.1
Pojemność: od 0,5 l do 1 l, (Opakowanie ze spryskiwaczem)
Wymagane właściwości preparatu:
preparat na bazie mieszaniny alkoholi propylowych (wyłącznie)
pozbawiony aldehydów, pochodnych biguanidyny, chlorheksydyny, fenolu, etanolu
gotowy do użycia.
Spektrum i czas działania: B(EN13727),MRSA, F (C, albicans, EN13624), Tbc (EN14348), V (HIV/HBV/HCV, Adeno) do 1 minuty, Noro do 10 minut.
Posiadający pozytywną (kliniczną) opinię IMiDz.
Wyrób medyczny Klasy II A.
ZADANIE NR 2 - PREPARATY DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI MAŁYCH I TRUDNO DOSTĘPNYCH 33631600-8
Lp | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. (Puszka 100szt) | op | 80
| Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. (wkład 100szt) | op | 280
2 | Środek do mycia i szybkiej dezynfekcji delikatnych powierzchni trudno dostępnych ze spryskiwaczem pianowym (a 1l) | op | 90
Razem
Nazwa środka oferowanego:…………………………...
ad. 1
Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N(3-aminopropulo)- N-dodecylopraopan - 1,3 -diamino, 014% poli (oksy-1,2-etanodilo) alfa(2-didecylmetyloamino)etylo) - omega-hydroksy-propnionian (sól. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanycxh powierzchni. Spektrum działania potwierdzone normami z oszaru medycznego: B(MRSA), F (C.albicans), V(NU, HBVK HCV, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. TBC (M.Terrae) - 5minut. Wymiary: 13x20 Opakowanie: puszka 100szt, wkład 100szt
ad. 2
Preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: 0,15%N-(3-aminopropulo)-N-dodecylopraopan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2 etanodilo)alfa (2-didecylmetyloamina)etylo) - omega-hydroksy-propionian (stół). Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada opinie producenta sprzętu medycznego.. Spektrum działania potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V(HIV, HBV<HCV, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. TBC (M.Terrae) - 5 minut. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem.

## zad.3-4 do endoskopów
ZADANIE NR 3 - Środek do mycia i dezynfekcji narzędzi w myjni dezynfektorze uni clean i myjni ultradźwiękowej ultramatic firmy MMM, mycia i dezynfekcji wózków i pojemników transportowych w systemie dozowania firmy MMM, oraz pielęgnacji i doczyszczania narzędzi i innych powierzchni w centralnej sterylizatorni 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy/nazwa środka
1. | Płynny, w postaci koncentratu, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, uniemożliwiający powtórne osadzanie się pozostałości białkowych oraz zmniejszający napięcie powierzchniowe kapieli myjące, stosowany do maszynowego mycia narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. Ph powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy, środki konserwujące, inhibitor korozji. Nie zawiera chloru. Dozowanie: 2-10ml/l Opakowanie 20l | op | 30
2. | Płynny, w postaci koncentratu, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, uniemożliwiający powtórne osadzanie się pozostałości białkowych oraz zmniejszający napięcie powierzchniowe kapieli myjące, stosowany do maszynowego mycia narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. Ph powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy, środki konserwujące, inhibitor korozji. Nie zawiera chloru. Dozowanie: 2-10ml/l Opakowanie 5l | op | 40
3. | Płynny koncentrat do dezynfekcji termolabilnego sprzętu, w tym endoskopów elastycznych, zawierający w swoim składzie aldehyd glutarowy w stężeniu < 11%, nie zawierający formaldehydu i czwartorzędowych związków amoniowych. Stosowany w myjniach-dezynfektorach*. Działający w temp. 55oC w 5min. na B, F, V, Tbc**. Dozowanie: 10 ml/l.r. Opakowanie 20l | op | 8
4. | Środek płuczący o właściwościach nabłyszczających, nie pozostawiający plam i zacieków, przeznaczony do użycia w myjniach-dezynfektorach, wspomagający i znacznie przyspieszający suszenie po maszynowym procesie mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych,sprzętu anestezjologicznego, endoskopów elastycznych i innych przedmiotów, na bazie związków powierzchniowo czynnych, anionowych i niejonowych tenzydów, zawierających środki konserwujące, ulegający biodegradacji. Ph - 6,0. Dozowanie: 0,3 - 1,0 ml/litr. Opakowanie: 20l | op | 2
5. | Bezwonny (nie zawierający składników zapachowych) preparat w postaci powlekanego granulatu do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi, z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu i mniej niż 5% fosforanów, pH neutralne, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna, anodowane aluminium i silikon, skuteczny wobec bakterii, prątków, wirusów i sporów (w tym Clostridium Difficile) w stężeniu 2,0% i w czasie 15 min., w opakowaniu 25 x 100 g (saszetka) | op | 12
6. | Bezpieczny toksykologicznie, rozpuszczalny w wodzie preparat w aerozolu do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na bazie węglowodorów alifatycznych nie wpływający na proces sterylizacji parowej. Opakowanie: 400 ml w spray'u | op | 1
7. | Płynny bezbarwny kwaśny środek do gruntownego oczyszczania powierzchni i narzędzi wykonanych ze stali nierdzewnej w kąpieli zanurzeniowej lub w myjniach ultradźwiękowych, usuwający rdzę nalotową ,przebarwienia i plamy, z możliwością stosowania w myjni-dezynfektorze do usuwania osadów krzemianowych. Posiadający w swym składzie kwas fosforowy, azotowy i związki powierzchniowo czynne. Dozowanie: 100-200 ml/L w kąpieli zanurzeniowej, 50-100 ml/L w kąpieli ultradźwiękowej, oraz 2l/10l w temp. 60oC do oczyszczenia komory myni-dezynfektora, opakowanie: 5 kg | op | 2
8. | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia działający w stężeniu 0,25% i w czasie 15 min. na bakterie, grzyby, prątki i wirusy - w tym Leginella pneumophila, MRSA, VRE. Posiadający dokumentację potwierdzającą skuteczność również w obecności zanieczyszczeń organicznych (warunki brudne). Niezawierający biguanidyny. Możliwość stosowania preparatu na powierzchniach mających kontakt z żywnością oraz w obecności pacjentów, również na oddziałach noworodkowych. Poj. 5l | op | 2
9. | Szczotka wielkrotnego użytku o dł. niekrótszej niż 27 cm do czyszczenia narzędzi, wykonana z białego tworzywa sztucznego, posiadająca uchwyt oraz niebieskie nylonowe włosie, na jednym końcu szczotki dwie różne szerokości włosia. | szt. | 3
10. | Szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 18,4 cm - włosie stal nierdzewna - 3 szt. | op | 2
11. | Bakteriostatyczny preparat gotowy do użycia, w postaci przeźroczystego żelu o neutralnym pH, do wstępnego oczyszczania narzędzi w miejscu ich użycia oraz ich nawilżania podczas transportu, zapobiegający wysychaniu zanieczyszczeń do 72 godzin, zawierający surfaktanty i inhibitory korozji, nie zawierający enzymów, nie wymagający spłukiwania przed maszynowym procesem mycia i dezynfekcji narzędzi. Potwierdzona kompatybilność materiałowa z takimi materiałami jak anodyzowane aluminium, stal, silikon, miedź. Wymagany raport laboratorium potwierdzający, że produkt nie powoduje korozji oraz że wykazuje działanie statyczne wobec bakterii, w tym Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, oraz grzybów, w tym Candida albicans i Aspergillus niger . Opakowanie 650 ml z aplikatorem. | szt. | 2
12. | Specjalistyczna szczotka o dł. 16,5 cm do czyszczenia osprzętu otropedycznego, z uchwytem z tworzywa sztucznego oraz nylonowym włosiem osadzonym na dwóch końcach rączki - jedna końcówka szpiczasta o śr. 8 mm, druga okrągła o śr. 44 mm, - 3 sztuki | op. | 1
13. | Szczotki do czyszczenia diatermii - 2 szt. - 1 x 10 mm + 1 x 15 mm (1 para) | op. | 1
14. | Zestaw czyścików - komplet uzupełniający do dozownika z obicnarką: - Czyścik miękki - śr. 3 mm - zwój 10 m - Czyścik bardzo szorstki - śr. 3 mm - zwój 10 m - Czyściki dwustronne - śr. 3 mm, dł. 15 cm - 100 szt. - Czyściki miękkie - śr. 9 mm, dł. 30 cm - 50 szt. - Czyściki miękkie - śr. 12 mm, dł. 30 cm - 50 szt. - Czyściki szorstkie - śr. 15 mm, dł. 30 cm - 20 szt. - Czyścik bardzo szorstki - śr. 15 mm - zwój 5 m | op. | 1
Razem:
Poz. 1, 3-4 - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na okres obowiązywania umowy, system dozujący do myjni-dezynfektorów zainstalowanych w Centralnej Sterylizatorni, przystosowany do opakowań 20l i 25kg, oraz świadczył będzie w tym okresie serwis gwarancyjny (bezpłatnie) na dostarczony system.
Zadanie nr 4 - Preparaty domycia i dezynfekcji endoskopów elastycznych w myjni dezynfektorze Innova E2, firmy BHThygienetechnik 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy/ nazwa środka
1. | Płynny, alkaliczny koncentrat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów elastycznych , zawierający w swoim składzie niejonowe środki powierzchniowo czynne i enzymy. Do stosowania w myjniach endoskopowych*****. Wartość pH~11,0-11,3. Dozowanie: 5 ml/l. . Opakowanie: 10l | opk | 6
2. | Płynny koncentrat do maszynowej dezynfekcji endoskopów elastycznych, zawierający w swoim składzie aldehyd glutarowy w stężeniu nie większym niż 11%, nie zawierający formaldehydu i czwartorzędowych związków amoniowych, działający w temp. 55oC w 5min. na B, F, V, Tbc**. Razem z kompatybilnym preparatem myjącym posiada potwierdzoną skuteczność procesu wobec sporów (Clostridium Difficile)**. Do stosowania w myjniach endoskopowych*****. Dozowanie: 10 ml/l. Opakowanie: 20l | opk | 6
3. | Płynny, alkaliczny koncentrat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów elastycznych , zawierający w swoim składzie niejonowe środki powierzchniowo czynne i enzymy. Do stosowania w myjniach endoskopowych*****. Wartość pH~11,0-11,3. Dozowanie: 5 ml/l. . Opakowanie:5l | opk | 12
Razem:
Środek do maszynowej dezynfekcji termiczno-chemicznej endoskopów i bronchoskopów oprócz działania B, Tbc, F, V również działanie "S" (sporobójcze). W przypadku środka do dezynfekcji endoskopów w działaniu B musi posiadać Helicobacter Pyroli, natomiast w przypadku środka do dezynfekcji bronchoskopów musi posiadać w działaniu TBc (M.avium, M.terrae).

## zad.5do narzędzi
ZADANIE NR 5 - ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy/ nazwa środka
1 | Środek myjąco - dezynfekujący do narzędzi chirurgicznych - dezynfekcja wstępna (a 6 l) | op | 60
2 | Wanna dezynfekcyjna o pojemności 5l wykonana z tworzywa sztucznego z sitem, wyposażona w przezroczystą pokrywę. | szt | 10
poz.1
Pojemność: 6 l
Wymagane właściwości preparatu:
Preparat bezaldehydowy w płynie na bazie chlorku
benzalkoniowego i chlorowodorku poliheksametylenu
biguanidyny. Bez zawartości enzymów, na bazie tenzydów
o właściwościach hemolitycznych, skutecznie usuwający osady
i pozostałości organiczne. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych
i półautomatycznych.
Przebadany zgodnie z normami: EN - 13727, EN - 13624, EN - 14561, EN - 14562, RKI, BACTEC
Spektrum działania: B, F, V, (HBV, HCV, HIV), Tbc - od 0,5 - 1% - do 15 min.

## zad. nr 6
Zadanie Nr 6 Dostawa środków dezynfekcyjnych CPV 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy/ nazwa środka
1 | Preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych op. 1 l ze spryskiwaczem DUO | op | 40
2 | Preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych op. 1 l | op | 30
3 | Razem:
Preparat gotowy do użycia, przeznaczony do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi przed właściwym procesem sterylizacji. Skład 100 g: 0,15 g N(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina; 0,14 g poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól). Środek zawierający inhibitory korozji. Wymagana szeroka tolerancja materiałowa. Możliwość użycia do instrumentów ze stali szlachetnej, galwanizowanej, aluminium, tworzyw sztucznych, gumy. Chroni przed zasychaniem zabrudzeń organicznych, działanie bakteriostatyczne oraz bakteriobójcze. Czas moczenia narzędzi do 48 godzin. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae, M.avium), wirusy osłonowe (w tym HIV, HBV, HCV), V(adeno, polio). Czas działania 15 minut. Środek przebadany zgodnie z wytycznymi norm europejskich z obszaru medycznego: B (EN 13727, EN 14561), F (EN 13624, EN 14562), Tbc (EN14348, EN 14563), V (EN 14476).
Opakowania: 1 l ze spryskiwaczem

## zad. nr 7
ZADANIE NR 7 - ŚRODEK DO DEZYNFEKCJI SPRZĘTU ANESTEZJOLOGICZNEGO W ODDZIAŁACH DZIECIĘCYCH, NOWORODKOWYCH I POZOSTAŁYCH ODDZIAŁACH DLA DOROSŁYCH
Lp. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy/ nazwa środka
1. | Środek do dezynfekcji sprzętu anestezjologicznego w oddziałach dziecięcych, noworodkowych i pozostałych oddziałach dla dorosłych (a 1,5kg) | op | 140
2. | Środek do dezynfekcji sprzętu anestezjologicznego i termolabilnego dla dorosłych (a 1 l) | op | 160
3. | Wanna dezynfekcyjna o pojemności 2l wykonana z tworzywa sztucznego z sitem, wyposażona w przeźroczystą pokrywę, wymiar: 325x176x150mm | szt | 10
Pojemność: od 1 l do 2 l, lub 1 kg do 2,5 kg
Wymagane właściwości preparatu:
preparat na bazie aktywnego tlenu i enzymów myjących.
pozbawiony zdolności do denaturacji białka
posiadający opinię potwierdzającą możliwości stosowania preparatu do sprzętu anestezjologicznego w oddziałach noworodkowych i dziecięcych
czas działania max do 30 min
Spektrum działania : B(MRSA),F,V,(HIV,HBV, HCV, Adeno, Polio, Novo)), Tbc (M.avium, M.terrae, M.tuberculosis), S(Clostridium difficile)
poz. 2
Wymagane właściwości preparatu:
Pojemność do 1 l
Preparat o przyjemnym zapachu. Posiadający inhibitory korozji, pozbawiony aldehydów, fenoli, QAV, pochodnych biguanidyny, łatwo usuwający krew, wydzieliny, białko.
Czas działania max do 15 minut w stężeniu do 2%
Spektrum działania: B (EN13727 i 14561), F (C, albicans EN13624 i 14562), Tbc (EN14348 i 14563), V (HIV, HBV, HCV). Możliwość poszerzenia o Adeno.
Na bazie diaminy kokospropylenu.

## zad. nr8
Zadanie nr 8 Preparaty do mycia i dezynfekcji endoskopów w myjni mini ETD2 Plus PAA CPV 33631600-8
Lp. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy/ nazwa środka
1. | Preparat myjący typu ENDO DET (1op = 3x5l) | op | 8
2. | Preparat dezynfekcyjny typu ENDO DIS (1op = 3x2,8l) | op | 20
3. | Aktywator do preparatu dezynfekcyjnego typu ENDO ACT (1 op = 3x5l) | szt | 10
poz. 1 Detergentowy preparat myjący do myjni endoskopowej
Skład: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, glikol
Preznaczenie: mycie maszynowe w oferowanej myjni
Dozowanie (Stężenie): max - 7ml/l (0,7%)
Deklaracja zgodności CE
Opakowanie: zawierające 5l preparatu, opakowanie zbiorcze 3x5l=15l
poz. 2 Preparat dezynfekcyjny do myjni endoskopowej
Skład: Kwas octowy, kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru
Spektrum działania - B, F,Tbc,V ,S
Przeznaczenie: dezynfekcja chemiczno-termiczna w oferowanej myjni
Dozowanie (Stężenie): max- 14ml/l (1,4%)
Deklaracja zgodności CE
Opakowanie: zawierające 2,8 l preparatu, opakowanie zbiorcze 3x2,8l=8,4l
poz. 3 Aktywator do preparatu dezynfekcyjnego
Dozowanie (Stężenie): max - 14ml/l(1,4%)
Deklaracja zgodności CE
Opakowanie zawierające 5l preparatu, opakowanie zbiorcze 3x5l=15l
Preparaty kompatybilne ze sobą (pochodzące od jednego producenta).
Preparaty rekomendowane przez producenta posiadanej na stanie myjni
Skuteczność mikrobójcza środków dezynfekcyjnych do myjni endoskopowej - metodyka badań
Spectrum bójcze
wymagania wg normy w czasie max 5 minut
Grzyby (F)
EN 13624
(V)irusy
EN 14476 / DVV-guideline
Tbc
EN 14348
(S)pory
EN 13704
(B)akterie
EN 13727

## zad. 9
Zadanie nr 9 Preparaty do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich w myjniach ETD4 firmy Olympus 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy/ nazwa środka
1 | Środek myjący CETD, do myjni ETD4 firmy Olympus, będącej w posiadaniu Zamawiającego (3op x 5l) | karton | 8
2 | Środek do dezynfekcji DETD, do myjni ETD4 firmy Olympus, będącej w posiadaniu Zamawiającego (3op x 5l) | karton | 10

## Zad.nr 10 śr.czys. i 11
ZADANIE NR 10 ŚRODKI CZYSTOŚCI 39830000-9
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy/ nazwa środka
1 | Denaturat 0,5l (92% etanolu+dodatki skażone zgodne z Rozporz. Komisji UE Nr 3199/93/UE | szt | 40
2 | Gumka recepturka | kg | 4
3 | Kostka do WC z koszyczkiem 40g | szt | 20
4 | Maszynka do golenia 1xużytku | szt | 1200
5 | Mleczko do czyszczenia (0,5l) | szt | 30
6 | Mop materiałowy paskowy długi typu Vileda | szt | 10
7 | Mop materiałowy paskowy długi typu Vileda + kij | kpl | 10
8 | Mydło szare 200g | szt | 40
9 | Mydło toaletowe 100g | szt | 700
10 | Mydło w płynie 5l | szt | 30
11 | Papier toaletowy w roli (180m)1-warstwowy typu Jambo | szt | 600
12 | Pasta BHP 0,5kg | szt | 140
13 | Pasta do czyszczenia 0,5kg | szt | 20
14 | Płyn do mycia płytek 1l typu Ajax | szt | 20
15 | Płyn do mycia podłóg 1l typu Ajax | szt | 20
16 | Płyn do mycia wanien typu Krystalin (op 1 l) | szt | 10
17 | Płyn do naczyń 5l | szt | 10
18 | Płyn do naczyń Ludwik 1,0l | szt | 10
19 | Płyn do okien 1l | szt | 20
20 | Proszek do szorowania 1,0kg | szt | 20
21 | Ręcznik w roli 1użytku (65m) 1-warstwowy, biały, celulozowo-makulaturowy | szt | 200
22 | Rękawice gospodarcze S,M, L | par | 20
23 | Szczotka do rąk plastikowa | szt | 30
24 | Szczotka do WC | szt | 10
25 | Ściagacz do posadzki gumowy szeroki 70cm (+-5%) | szt | 4
26 | Ściereczki 1xużytku włókninowe w roli białe (400szt) 30x19cm +-5% | rol | 10
27 | Ścierka do podłogi 60x80 bardzo chłonna | szt | 15
28 | Środek do bieżącego czyszczenia sanitariatów 1l | szt | 20
29 | Środek do czyszczenia monitorów komputerowych 0,75l | szt | 20
30 | Tasiemka bawełniana szer. 1cm | mb | 2000
31 | Wiaderko plastikowe o poj. 10l z koszyczkiem do wyciskania | szt | 4
32 | Worki foliowe czarne 120l gr. 0,048 - 0,052 | szt | 500
33 | Worki foliowe czarne 60l gr. 0,038 - 0,042 | szt | 1500
34 | Worki foliowe czerwone 120l gr. 0,048 - 0,052 | szt | 500
35 | Worki foliowe czerwone 60l gr. 0,038 - 0,042 | szt | 1000
36 | Zamiatacz z kijem | szt | 5
37 | Zmiotka + łopatka | kpl | 5
38 | Żel do WC 0,75l | szt | 20
39 | Żyletka | szt | 1200
Razem:
Zadanie nr 11 Zestaw do toalety jamy ustnej 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Zestaw do toalety jamy ustnej - 2 gąbki z odsysaniem pokryte dwuwęglanem sodu i roztworem Perox-A-Mint, opakowanie preparatu nawilżającego do ust.( a 100szt) | op | 6

## zad nr 12
Zadanie nr 12 – preparat do odkażania błon śluzowych, pielęgnacji i oczyszczania ran - 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy/ nazwa środka
1. | Bezbarwny, bezjodowy preparat do odkażania ran i błon śluzowych, gotowy do użycia, spektrum działania: B (MRSA), F, V (HBV, HIV), opakowanie 250ml z oryginalnym atomizerem niewymiennym. Czas działania do 1 min. z możliwością przedłużenia działania do 1h. | op. | 1500
2. | Bezbarwny, bezjodowy preparat do odkażania ran i błon śluzowych, gotowy do użycia, spektrum działania: B (MRSA), F, V (HBV, HIV), opakowanie 1000ml z oryginalnym atomizerem niewymiennym. Czas działania do 1 min. z możliwością przedłużenia działania do 1h. | op. | 200

## zad nr 13,14
Zadanie nr 13 – preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami - 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Preparat alkoholowy do dezynfekcji, odtłuszczania oraz zabarwiania skóry przed operacjami, zabiegami, o działaniu przedłużonym, bez jodu i pochodnych fenolowych, możliwość stosowania na skórę noworodków i niemowląt potwierdzona w dokumentach rejestracyjnych leku (CHPL). Spektrum : B (MRSA), V (HIV, HBV), Polio, F, Tbc – opakowanie a 1000ml | op. | 520
Zadanie 14- preparat do dezynfekcji skóry przed iniekcją - 33631600
Zadanie nr 14 – preparat do dezynfekcji skóry przed iniekcją - 33631600-9
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy nazwa środka
1 | Preparat alkoholowy (na bazie jednego alkoholu – etanolu) dedykowany do dezynfekcji skóry przed iniekcją, punkcją, operacją, oraz przed wszystkimi zabiegami przebiegającymi z przerwaniem ciągłości tkanek. Nie zawiera substancji obciążających skórę – brak substancji bakteriostatycznych, konserwantów, oraz barwników. Zawiera kwas mlekowy, oraz glicerol, chroni skórę przed wysuszeniem. Wykazuje działanie bakteriobójcze (w tym: MRSA, Tbc), drożdżakobójcze, wirusobójcze (w tym: HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, H1N1, Polio, Adeno, Rota, Noro), potwierdzone badaniami. Wyrób medyczny klasy II B, opakowanie 250ml. z atomizerem. | op. | 1600

## zad nr 15
Zadanie nr 15 - preparat do dezynfekcji skóry rąk - 33741300-9
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy / nazwa środka
1. | Preparat żelowy do dezynfekcji rąk ( a' 1200ml ) * sterylny o przedłużonym działaniu co najmniej 3 godziny (czas działania) * o pełnym spektrum działania (B, V, F, Tbc) * konfekcjonowany w opakowania jednorazowe * łagodny, posiadający składniki nawilżające, poprawiający stan skóry rąk, hipoalergiczny * testowany dermatologicznie * wielkość wkładu dostosowana do dozowników z automatycznym bezdotykowym systemem dozowania będących w posiadaniu zamawiającego z zasilaniem bateryjnym. * wielkość dozy 1 - 2 ml * opis na każdym opakowaniu w języku polskim | op. | 320
2. | Dozownik elektroniczny, bezdotykowy, z systemem TFX, o pojemności 1200ml, do wkładów z poz.1 wraz z bateriami | szt. | 40
* należy załączyć potwierdzenie badaniami spełnienie norm: EN14476, 12791, pr EN13727, EN1040, EN14348, EN1275, EN1500

## zad 16
Zadanie nr 16 - preparat do chirurgicznego mycia rąk - 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy /nazwa środka
1. | Sterylne syntetyczne mydło w pianie do chirurgicznego mycia rąk, zawierające substancje pielęgnujące skórę, na bazie naturalnych surowców, konfekcjonowane w pojemnikach jednorazowych o poj. 1200ml. System zamknięty, kompatybilny ze środkiem do dezynfekcji rąk, dostosowany do dozowników z automatycznym bezdotykowym systemem dozowania, dozujący piankę automatycznie z możliwością regulacji wielkości dozy, będących w posiadaniu zamawiającego, z zasilaniem bateryjnym. | szt. | 500
2. | Dozownik elektroniczny, bezdotykowy z systemem TFX do wkładów z poz. 1 o pojemności 1200ml wraz z bateriami. | szt. | 45

## zad 17
Zadanie nr 17 – roztwory wodne polimeru organicznego ze związanym kompleksowo jodem - 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy/ nazwa środka
1. | Roztwór wodny polimeru organicznego ze związanym kompleksowo jodem (r-r wodny jodopoliwinylopirolidonu) czysty – opakowanie a 1000ml. | op. | 150

## zad 18
Zadanie nr 18 – preparat do kąpieli noworodków - 33750000-2
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy/ nazwa środka
1. | Delikatny preparat dozowany w postaci piany, służący do mycia i kąpieli noworodków, niemowląt i dzieci. Posiadający pozytywną opienię I.M i Dz., potwierdzający możliwość stosowania u noworodków od 1- go dnia życia. Nie zawierający barwników i substancji zapachowych. Oparty na łagodnych środkach myjących (alkilopoliglikozyd). Konfekcjonowany z opakowania 400ml. Opakowanie dostosowane do dozowników będących w posiadaniu zamawiającego. | op. | 55
* | w sytuacji awarii dozownika będącego w posiadaniu zamawiającego zastrzega się wymianę dozownika na nowy przez wykonawcę

## zad 19
Zadanie nr 19 - Krem ochronny do pielęgnacji skóry rąk - 33711500-2
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy/nazwa srodka
1. | Krem nawilżający do skóry rąk, uelastyczniający skórę i niwelujący uczucie szorstkości. Przeznaczony do częstego stosowania po myciu i higienicznej dezynfekcji rąk. Zalecany dla personelu medycznego, narażonego na wysuszenia i macerację skóry w wyniku częstego mycia i noszenia rękawic. Łagodzący podrażnienia skóry, nie zawierający parabenów. Zawierający vit. E i glicerynę, oliwę z oliwek, szybko wchłaniający się w skórę rąk. Opakowanie á 500ml. Ulotka i opis produktu w języku polskim. | op. | 140

## zad 20
Zadanie nr 20 - Hydroalkoholowy żel do higienicznej dezynfekcji rąk - 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy/ nazwa środka
1 | Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na bazie etanolu min. 85%, zawierający w swoim składzie przynajmniej siedem substancji nawilżających i natłuszczających skórę, takich jak: gliceryna, aloes, pantenol. Preparat nie może zawierać pochodnych fenolowych oraz jego związków. Przebadany zgodnie z normami: EN1500, EN12791, EN13727, EN13624, EN14348, EN14476. Butelka zawiera zintegrowaną pompkę, która wsysa nadmiar produktu do środka zapobiegając kapaniu. Spektrum działania: B, V (HBV, HCV, HIV), Rota Noro, Adeno, Polio, Tbc, F. | szt. | 80
2 | dozowniki bezdotykowe działającew systemie NEXA do wkładów z poz 1 | szt. | 50
Razem

## zad 21
Zadanie nr 21 - Hydroalkoholowy żel do higienicznej dezynfekcji rąk - 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy/ nazwa środka
1. | Hydrożel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o właściwościach tiksotropowych, naturalne PH, bez zawartości pochodnych fenolowych, barwników i substancji zapachowych. Oparty o etanol, będący mieszaniną wyłącznie alkoholowych substancji aktywnych (min. 70%), zawierający substancje pielęgnujące, nawilżające i regenerujące skórę, takie jak: gliceryna, bisabolol, o spektrum bójczym: B (Klebsiella pneumoniae, LSE, Salmonella enterididis, MRSA), Tbc, F (Candida albicans, A. niger), V (HIV, Rota, Herpes, HBV, HCV, Adeno, Coronavirus, Sars, Noro, Polio) w czasie 30 sekund. EN1500 – 30 sekund, EN12791 – 90 sekund. Opakowanie po 500ml, dostosowane do dozowników będących w posiadaniu zamawiającego. | szt. | 1200
2. | Dozownik - kosz przyłóżkowy, metalowy, powlekany tworzywem sztucznym (nie rysujący ram łóżka), do mocowania butelek o pojemności 500ml (do preparatu z poz. 1) | szt. | 150
3. | Pompka do butelek á 500ml (do preparatu z poz. 1) | szt. | 150

## zad 22
Zadanie nr 22 - Antybakteryjny i przeciwgrzybiczy płyn do płukania jamy ustnej - 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy/ nazwa środka
1. | Płyn na bazie octenidyny, nie zawierający alkoholu i chlorheksydyny, szybko i trwale hamujący rozwój bakterii i zapobiegający powstawaniu nowych, skuteczna eradykacja MRSA z jamy ustnej. Opakowanie – 250ml. | szt. | 150

## zad 23,24
Zadanie nr 23– Sterylny roztwór do nawilżania, oczyszczania i kondycjonowania ran zawierający piliheksanidynę i betainę - 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy/nazwa srodka
1. | Sterylny roztwór przeznaczony do nawilżania, oczyszczania i kondycjonowania ran o różnej etiologii, zawierający piliheksynidynę i betainę. Opakowanie 350ml. | szt. | 100
2. | Sterylny roztwór przeznaczony do nawilżania, oczyszczania i kondycjonowania ran o różnej etiologii, zawierający piliheksynidynę i betainę. Opakowanie 75ml ze spryskiwaczem. | szt. | 15
Zadanie nr 24 - Sterylny lawaseptyk w żelu przeznaczony do nawilżania, oczyszczania i kondycjonowania ran o różnej etilogii, zawierający piliheksanidynę i betain
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy/ nazwa środka
1. | Sterylny lawaseptyk w żelu przeznaczony do nawilżania, oczyszczania i kondycjonowania ran o różnej etilogii, zawierający piliheksanidynę i betainę. Opakowanie 30ml. | szt. | 90

## zad 25,26
Zadanie nr 25 – Preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami - 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1. | Preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry przed operacjami i zabiegami, o działaniu przedłużonym, bez pochodnych fenolowych, możliwość stosowania na skórę noworodków i niemowląt potwierdzona w dokumentach rejestracyjnych leku (CHPL), spektrum: B (MRSA), V (HIV, HBV), Polio, F, Tbc - opakowanie a 1l. | szt. | 300
Zadanie 26- Antybakteryjna emulsja myjaca - 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy/ nazwa środka
1. | Emulsja do antybakteryjnego mycia ciała i włosów pacjenta przed zabiegami operacyjnymi zawierająca substancje pielęgnujące skórę, nie zawierająca środków zapachowych, barwiących i mydła. Możliwość stosowania u dzieci. Skuteczna przeciwko bakteriom G(+), G(-), grzybom. Spektrum działania: B, MRSA, E. Coli, Enterococus, Pseudomonas aeruginosa, Staph.epidermidis do 1 min. Konfekcjonowane w opakowania 500ml, z pompką dozującą. | szt. | 250

## zad 27
Zadanie nr 27 – Roztwór do irygacji ran, zawierający w składzie oktenidyny dichlorowodorek, etyloheksoglicerynę, glicerol i wodę oczyszczoną - 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy/ nazwa srodka
1. | Roztwór do irygacji ran zawierający w składzie oktenidyny dichlorowodorek, etyloheksoglicerynę, glicerol i wodę oczyszczoną. Opakowanie - 350ml * peparat odpowiedni do wszystkich rodzajów ran, nadający się do powtarzalnego, wielokrotnego użycia, * preparat zachowujący swoją aktywność przez 8 tygodni od momentu pierwszego użycia | szt. | 40