PT. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-43-11/18                                                  	       Nowy Sącz, dnia 27 lipca 2018 r.

Dotyczy: zapytanie nr 4 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na wyposażenie oddziału Chirurgii Dzieci Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie 1. – zadanie nr 7, pozycja 2 - Lodówka

Czy dopuszczają Państwo lodówkę o następujących parametrach:

- Klasę energetyczną - A +

- Tryb: eko oszczędzanie energii – BRAK

- Uszczelki w drzwiach: antybakteryjna – TAK

- Oświetlenie: LED – TAK

- Sterowanie mechaniczne – TAK

- Wysokość [cm] – 185

- Szerokość [cm] – 59,5

- Głębokość [cm] – 66,8

- Liczba drzwi – 1

- Poziom hałasu (dB) – 39

- Liczba termostatów – 1

- Chłodziarka – TAK

- Liczba pojemników – 1

- Rodzaj półek – 6

- Pojemność użytkowa chłodziarki [I] – 387

- Sposób odszraniania  (rozmrażania) chłodziarki – AUTOMATYCZNY

Odp. Tak.

Pytanie 2. – zadanie nr 7, pozycja 3 Lodówka na leki

Czy dopuszczają Państwo lodówkę o następujących parametrach:

- Alarm awarii zasilania – TAK

- Alarm zbyt wysokiej temperatury – TAK

- Alarm zbyt niskiej temperatury – TAK

- Możliwość wyłączenia automatycznego odszraniania – NIE

- Chłodzenie wspomagane wentylatorem – TAK

- Zamek z dwoma kluczami – typ ręczny – NIE

- Wskaźnik temperatury – TAK

- Wewnętrzne światło – TAK

- Pojemność użytkowa chłodziarki [I] – 315

- Wymiar – 1853x595x694

- Typ drzwi – pełne

- Zakres temperatury: od 2 do 8°C

- Półki – 6

- Temperatura nominowana - 5°C

- Liczba drzwi – 1

- Poziom hałasu (dB) – 41

- Liczba termostatów – 1

- Chłodziarka – TAK

- Liczba pojemników – 3

- Rodzaj półek – 6

- Sposób odszraniania  (rozmrażania) chłodziarki – AUTOMATYCZNY

Odp. Lodówka na leki została wydzielona do zadania nr 11 i zostały zmienione jej parametry.