# P.T. Wykonawcy wszyscy

DA.271-43-15/18                                                  	       Nowy Sącz, dnia 16 sierpnia 2018 r.

Dotyczy: zapytanie nr 6 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na wyposażenie oddziału Chirurgii Dzieci Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zad. nr 3 pkt. 3.

- Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć pkt 3 z zadania nr 3 i utworzyć z niego odrębne zadanie przetargowe?

- Czy Zamawiający dopuści łóżka wyprodukowane przed rokiem 2018 jednak fabrycznie nowe, posiadające jedynie drobne ślady użytku wynikające z magazynowania i przetaczania?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości zewnętrznej 1850mm i szerokości całkowitej 860mm wraz z krążkami odbojowymi?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o wysokości całkowitej 1560mm?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości leża 1500mm? Pozwala to na umieszczenie w nim wyższych pacjentów.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem dwusegmentowym? Parametr ten jest lepszy od wymaganego.

- Czy Zamawiający dopuści łóżka z wypełnieniem metalową wentylowaną płytą? Rozwiązanie takie jest trwalsze niż zastosowanie siatki.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacja wysokości leża w zakresie 780-1080mm?

- Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kół o przekroju 125mm? Umożliwia to łatwiejsze przetaczanie niż koła o przekroju 100mm.

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.