Załącznik nr 7 do SIWZ

Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia

zadanie nr 1  - dostawa aparatu do mierzenia ciśnienia – szt.1

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

Aparat do mierzenia ciśnienia elektroniczny z wymiennymi mankietami (rozmiary dla niemowląt i małych dzieci)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Duży czytelny wyświetlacz LCD | Tak |  |
| 2 | Trzy mankiety jeden w rozmiarze dla niemowląt, dwa w rozmiarze dla małych dzieci, | Tak |  |
| 3 | Zasilacz, zestaw baterii, etui miękkie | Tak |  |
| 4 | Funkcja wykrywania arytmii, graficzne symbole sygnalizujące wynik wykraczający poza formę, wskaźnik źle założonego mankietu, pamięć od 21 pomiarów | Tak |  |
| 5 | Walidacja kliniczna | Tak |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

zadanie nr 2  - dostawa pomp infuzyjnych – szt.3

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ CF, mocowanie pompy do rur pionowych i poziomych za pomocą imadła, | Tak |  |
| 2 | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wystający poza obrys pompy, | Tak |  |
| 3 | Uchwyt zabezpieczający do mocowania linii infuzyjnej, | Tak |  |
| 4 | Zakres pojemności rozpoznawanych strzykawek: 20 -50/60ml | Tak |  |
| 5 | Ręczne ładowanie strzykawki | Tak |  |
| 6 | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki | Tak |  |
| 7 | Jaskrawy wyświetlacz typu LED | Tak |  |
| 8 | Licznik całkowitej objętości infuzji, | Tak |  |
| 9 | Rodzaj podawanych płynów: krew, krystaloidy, antybiotyki, leki chemioterapeutyczne | Tak |  |
| 10 | Ręczny montaż zestawu infuzyjnego, | Tak |  |
| 11 | Konfiguracja menu użytkownika | Tak |  |
| 12 | Łatwa intuicyjna obsługa | Tak |  |
| 13 | Duży, kolorowy,czytelny wyświetlacz graficzny, napisy w języku polskim , klawiatura symboliczna | Tak |  |
| 14 | Szybkość podaży w zakresie 0,1 do 2000ml/h; skok 0,01 | Tak |  |
| 15 | Bolus automatyczny(z zaprogramowaną dawką)i manualny oraz funkcja antybolus | Tak |  |
| 16 | Podgląd i zmiana parametrów podaży bez konieczności zatrzymywania pracy pompy | Tak |  |
| 17 | Historia zdarzeń (główny rejestr zdarzeń, historia pacjenta, historia przycisków, rejestr zdarzeń serwisowych | Tak |  |
| 18 | Graficzna prezentacja ciśnień oraz szybkości podczas infuzji | Tak |  |
| 19 | Praca w czterech opcjach: prędkość; prędkość i objętość; prędkość i czas; objętość i czas | Tak |  |
| 20 | Dobrze widoczny wskaźnik statusu pracy pompy | Tak |  |
| 21 | Duży wskaźnik alarmów | Tak |  |
| 22 | Alarmy: Wysoki : Okluzja, Rozładowany akumulator, Koniec infuzji, Pusta strzykawka, Poruszona strzykawka, Koniec KVO, Awaria/uszkodzenie | Tak |  |
| 23 | Średni : Koniec czasu pauzy, nieprawidłowa praca | Tak |  |
| 24 | Niski : Bliski koniec strzykawki, Brak aktywności, Brak baterii, Słaba bateria, Brak sieci | Tak |  |
| 25 | Automatyczne ładowanie akumulatorów po podłączeniu do siec | Tak |  |
| 26 | Monitorowanie ciśnienia (11 programowanych progów ciśnienia) oraz monitorowanie przebiegu infuzji oraz objętości całej infuzji | Tak |  |
| 27 | Możliwość wyświetlania nazwy szpitala (oddziału) przy starcie | Tak |  |
| 28 | Biblioteka leków użytkownika standardowo do 40 leków, z programowaniem procedur podaży leku (koncentracja leku, szybkość dawkowania; dawka i czas lub szybkość podaży bolusa; dawka i czas lub szybkość podaży dawki indukcyjnej; limity szybkości sztywne i miękkie /górne i dolne ; możliwość rozszerzenia do 2000 leków | Tak |  |
| 29 | Możliwość ustawienia parametrów dawki z podażą przerywaną | Tak |  |
| 30 | Uniwersalny obrotowy zaczep montażowy do masztów i szyn | Tak |  |
| 31 | Monitorowanie stanu akumulatora | Tak |  |
| 32 | Zaawansowana komunikacja danych (RS232,WiFi) z możliwością zastosowania oprogramowania komputerowego do tworzenia oraz przesyłania do pompy biblioteki leków | Tak |  |
| 33 | Łatwe aktualizowanie oprogramowania | Tak |  |
| 34 | Łatwa wymiana akumulatorów bez otwierania głównej obudowy | Tak |  |
| 35 | Blokada klawiatury ( zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem) | Tak |  |
| 36 | Autokontrola przy starcie i podczas pracy | Tak |  |
| 37 | Zakres szybkości infuzji : 0,1 –2000 ml/h Skok:0,01 ml (0,1-99,99 ml/h) 0,1 ml (100-999,9 ml/h) 1 ml (1000-2000 ml/h | Tak |  |
| 38 | Jednostki dawki : ml, g, mg, mcg, ng, U/min lub h | Tak |  |
| 39 | Objętość do podania (VTBI): 0,1 -9999,99 ml, Skok 0,01 ml | Tak |  |
| 40 | Zakres szybkości bolusa: 0,1 –2000 ml/h ; domyślna 800 ml/h | Tak |  |
| 41 | Objętość bolusa: 0,1 – 9999,99 ml Zakres szybkości wypełnienia : 0,1 do 2200 ml/h | Tak |  |
| 42 | Dokładność : Mechaniczna ≤± 1% Dla przepływu ≥1ml/h ≤± 3% Dla przepływu <1 ml/h ≤± 5% | Tak |  |
| 43 | Poziomy ciśnienia okluzji : 11 poziomów w zakresie 150 mmHg do 975 mmHg, Wartość domyślna 450 mmHg, Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji | Tak |  |
| 44 | Ładowanie baterii: 6 h do 100 % Ochrona: IP23 | Tak |  |
| 45 | Bezpieczeństwo elektryczne : klasa I, CF Odporna na defibrylację | Tak |  |
| 46 | Programowany czas : 1 s-99:59:59 (h:m:s | Tak |  |
|  | Tryby podstawowe Tryb Wlew ;Tryb Czas; Tryb Wagi Pacjenta Tryby zaawansowane (opcjonalne): Tryb Indukcji; Tryb Sekwencyjny ; Tryb TIVA Tryb Ramp Up/Down (TPN) ; Tryb Mikroinfuzji | Tak |  |
| 47 | KVO(funkcja drożności naczyń) 0,1 –5 ml/h Krok 0,1ml/h ; domyślna 1 ml/h | Tak |  |
| 48 | Rejestr zdarzeń : 2000 | Tak |  |
| 49 | Serwis log: historia błędów Wyświetlacz: kolorowy, graficzny LCD 3,5”; format 16:9 | Tak |  |
| 50 | Komunikacja : RS232, WiFi Przywołanie pielęgniarki Zasilanie: wbudowany zasilacz100-240 VAC , 50/60 Hz , 0,53-0,28A lub akumulator litowo-jonowy7,4 VDC /4800mAh(lub opcja) 10-16 VDC/ 2,25 do 1,5 A | Tak |  |
| 51 | Bateria: 9 h@25 ml/h ( w 20st C ) Wskaźnik stanu naładowania akumulatora | Tak |  |
| 52 | Możliwości instalacji: Stawiana na blacie Stacja dokująca Mocowana do stacji dokującej jedną ręką, bez konieczności użycia narzędzi Dołączany uchwyt do przenoszenia Obrotowy uchwyt montażowy Stojak do mocowania pompy - wymagany | Tak |  |
| 53 | CE znak zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC IEC 60601-(1,1-1,1-2,1-4,1-8,2-24 | Tak |  |
| 54 | Warunki pracy : Temperatura : 5 do 40 st C -Wilgotność :15 do 95% bez kondensacji pary wodnej - ciśnienie atm. 57kPa –106 kP | Tak |  |
| 55 | Temperatura przechowywania: – 20 do 60 st C | Tak |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

zadanie nr 3  - dostawa wag niemowlęcych – szt.9

Wagi  niemowlęce – 8 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zdejmowana szalka pomiarowa | Tak |  |
| 2 | Wyświetlacz LED (z podświetleniem) | Tak |  |
| 3 | Obciążenie maksymalne WPT 6/15D: 6kg/15kg , WPT 10/20D: 10kg/20kg | Tak |  |
| 4 | Dokładność odczytu WPT 6/15D: 2g/5g , WPT 10/20D: 5g/10g | Tak |  |
| 5 | Zakres tary WPT 6/15D: -15 kg, WPT 10/20D: -20 kg | Tak |  |
| 6 | Wilgotność względna powietrza 10% ÷85% RH bez kondensacji | Tak |  |
| 7 | Interfejs RS 232 | Tak |  |
| 8 | Zasilanie 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 600 Hz / 12 V DC + 6xAANiMH | Tak |  |
| 9 | Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym 35 godz.(średni czas) | Tak |  |
| 10 | Masa netto max. 3,5 kg | Tak |  |
| 11 | Wymiary (-/+ 10%): szerokość: 407 mm wysokość: 135 mm Szalka pomiarowa (-/+ 10%): Wysokość:80 mm Szerokość: 300 mm długość : 550 mm | Tak |  |

Waga lekarska ze wzrostomierzem- 1 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waga osobowa, ze wzrostomierzem | Tak |  |
| 2 | Stal malowana proszkowo | Tak |  |
| 3 | Dokładność wagi d=e=20g do 60kg i d=e=50g od 60 do 150 kg, maksymalne obciążenie 150 kg | Tak |  |
| 4 | Wielkość pomostu wagowego 290x320 mm(+/- 10%) | Tak |  |
| 5 | Wzrostomierz z blokadą do 2m | Tak |  |
| 6 | Podświetlany wyświetlacz LED | Tak |  |
| 7 | Wyznaczanie wskaźnika BIM | Tak |  |
| 8 | Złącze RS 232 do podłączenia do PC | Tak |  |
| 9 | Głowica odczytowa z uchwytem do montażu na wzrostomierzu | Tak |  |
| 10 | Zasilanie z zasilacza lub akumulatorów 6xAA (w komplecie) | Tak |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Zadanie nr 4  – dostawa łóżek

- Łóżka dla niemowląt – 1 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowa UV | Tak |  |
| 2 | Leże łóżka 2 sekcyjne | Tak |  |
| 3 | Rama leża wypełniona metalową, lakierowaną siatką | Tak |  |
| 4 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące łóżko przed uderzeniami oraz otarciami | Tak |  |
| 5 | Regulacja przechyłów Trendelenbuga , anty - Trendelenburga oraz regulacja wysokości dokonywane ręcznie systemem zapadkowym: Regulacja wysokości leża: 750 – 900 mm (± 20 mm), Regulacja kąta przechyłu Trendelenburga: 0-7 Regulacja kąta przechyłu anty Trendelenburga: 0-7 | Tak |  |
| 6 | Zintegrowane barierki , wysokość 770mm, wysokość szczytów: 1300mm, wymiary całkowite: 1670x800mm | Tak |  |
| 7 | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w 4 koła o średnicy 100 mm, w tym min. 2 z blokadą jazdy i obrotu – koła osłonięte tworzywową osłoną | Tak |  |
| 8 | Możliwość wyboru koloru ramy łóżka z pośród min.5 kolorów | Tak |  |
| 9 | Bezpieczne obciążenie łóżka min.50 kg | Tak |  |
| 10 | Elementy wyposażenia łóżka: Materac wys.8 cm dopasowany do ramy leża, Pianka poliuretanowa w pokrowcu paro przepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszytym w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 8 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniany do tego podmiot. | Tak |  |

1.Łóżka dla dzieci młodszych- 1szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowa UV | Tak |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita; 1710 mm (± 20 mm), Szerokość całkowita: 910 mm (± 20 mm), | Tak |  |
| 3 | Leże łóżka 2 segmentowe | Tak |  |
| 4 | Rama leża wypełniona metalową, lakierowaną siatką | Tak |  |
| 5 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące łóżko przed uderzeniami oraz otarciami | Tak |  |
| 6 | Regulacja przechyłów Trendelenbuga , anty - Trendelenburga oraz regulacja wysokości dokonywane ręcznie systemem zapadkowym: Regulacja wysokości leża: 750 – 900 mm (± 20 mm), Regulacja kąta przechyłu Trendelenburga: 0-7 Regulacja kąta przechyłu anty Trendelenburga: 0-7 | Tak |  |
| 7 | Zintegrowane barierki regulowane skokowo w zakresie: 1030 – 1550 mm (± 20 mm), | Tak |  |
| 8 | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w 4 koła o średnicy 100 mm, w tym min. 2 z blokadą jazdy i obrotu – koła osłonięte tworzywową osłoną | Tak |  |
| 9 | Możliwość wyboru koloru ramy łóżka z pośród min.5 kolorów | Tak |  |
| 10 | Bezpieczne obciążenie łóżka min.50 kg | Tak |  |
| 11 | Elementy wyposażenia łóżka: Materac wys.8 cm dopasowany do ramy leża, Pianka poliuretanowa w pokrowcu paro przepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszytym w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 8 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniany do tego podmiot. | Tak |  |

2.Łóżka dla dzieci starszych – 2 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowa UV | Tak |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne łóżka(+/- 20mm): Długość całkowita; 2140 mm Szerokość całkowita: 890 mm | Tak |  |
| 3 | Leże łóżka 2 segmentowe | Tak |  |
| 4 | Rama leża wypełniona metalową, lakierowaną siatką | Tak |  |
| 5 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące łóżko przed uderzeniami oraz otarciami | Tak |  |
| 6 | Regulacja przechyłów Trendelenbuga , anty - Trendelenburga oraz regulacja wysokości dokonywane ręcznie systemem zapadkowym: Regulacja wysokości leża: 750 – 900 mm (± 20 mm), Regulacja kąta przechyłu Trendelenburga: 0-7 Regulacja kąta przechyłu anty Trendelenburga: 0-7 | Tak |  |
| 7 | Zintegrowane barierki regulowane skokowo w zakresie: 1030 – 1550 mm (± 20 mm), | Tak |  |
| 8 | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w 4 koła o średnicy 100 mm, w tym min. 2 z blokadą jazdy i obrotu – koła osłonięte tworzywową osłoną | Tak |  |
| 9 | Możliwość wyboru koloru ramy łóżka z pośród min.5 kolorów | Tak |  |
| 10 | Bezpieczne obciążenie łóżka min.50 kg | Tak |  |
| 11 | Elementy wyposażenia łóżka: Materac wys.8 cm dopasowany do ramy leża, Pianka poliuretanowa w pokrowcu paro przepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszytym w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 8 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniany do tego podmiot. | Tak |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Zadanie nr 5 –dostawa mebli medycznych

- Kozetka do badań – duża – 4 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja wykonana ze stali pokrytej farbą proszkową | Tak |  |
| 2 | Blat pokryty wysokiej jakości materiałem zmywalnym | Tak |  |
| 3 | Posiada szeroki blat i regulowany podgłówek | Tak |  |
| 4 | brzegi zakończone owalną linią, | Tak |  |
| 5 | regulowany podgłówek, | Tak |  |
| 6 | wykręcana stopka w jednej z nóg | Tak |  |
| 7 | Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym | Tak |  |
| 8 | - Długość: 195 cm(+/- 10%) - Szerokość: 70 cm(+/- 10%) - Wysokość: 75 cm(+/- 10%) - Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60 ° do +45 ° - Waga: max. 34 kg | Tak |  |

2.Kozetka do badań – niemowlęca – 2 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Blat obłożony wysoką pianką, obitą wysokiejjakości materiałem zmywalnym | Tak |  |
| 2 | Brzegi zaokrąglone owalną linia | Tak |  |
| 3 | Stolik osłonięty z trzech stron pianką | Tak |  |
| 4 | Podstawa stolika, wykonana ze stalowych profili pokrytych farbą proszkową | Tak |  |
| 5 | - Wysokość: 88cm (+/- 10%) - Dopuszczalne obciążenie: min.100 kg -Waga: max. 25kg - Wymiary blatu;74cm x 100cm(+/- 10%) | Tak |  |

3.Parawan  - 3 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parawan wykonane z metalu o bardzo lekkiej konstrukcji pokrytego farbą proszkową. | Tak |  |
| 2 | podstawa z kółkami jezdnymi | Tak |  |
| 3 | Zasłony parawanowe | Tak |  |
| 4 | Wysięgnik ze stli kwasoodpornej składający się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych | Tak |  |
| 5 | Wysokość: 1700 mm(+/- 10%) Szerokość: 1000 mm(+/- 10%) Waga: max. 3,8 kg | Tak |  |

4.Stolik do przewijania i pielęgnacji niemowląt – 10 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyposażony w szuflady | Tak |  |
| 2 | Koszem uniwersalnym | Tak |  |
| 3 | Zamykany kosz na odpady | Tak |  |
| 4 | Koła z hamulcem | Tak |  |
| 5 | Półka nadblatowa | Tak |  |
| 6 | Długość: 100 cm(+/- 10%) Szerokość 70 cm (+/- 10%) Wysokość: 85 cm(+/- 10%) | Tak |  |

5.Szafki przyłóżkowe ( typu KABI  ABS) – 22 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo- epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL ( o grubości min. 6 mm). | Tak |  |
| 2 | Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości. Boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone aluminiowe listwy w kształcie litery C | Tak |  |
| 3 | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 150 mm – dostęp do półki od frontu szafki | Tak |  |
| 4 | Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min 110 mm,. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiając ciche i łatwe wysuwanie i domykanie | Tak |  |
| 5 | Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcje dzielący wnętrze szuflady na 3 części. Jedna z części ma pełnić funkcję uchwytu na 2 butelki o pojemności min. 1,5 l, uchwyt na butelki z możliwością jego demontażu. Wysokość szuflady min. 350 mm,. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. | Tak |  |
| 6 | Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym . | Tak |  |
| 7 | Pod dolną szufladą półka na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie ) wykonana z tworzywa ABS . Dostęp do półki tylko od frontu szafki | Tak |  |
| 8 | Konstrukcja szafki przystosowana do zamontowania w przyszłości blatu bocznego bez użycia narzędzi i bez konieczności przeróbek konstrukcyjnych. | Tak |  |
| 9 | Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą. o śr min 52 mm elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem | Tak |  |
| 10 | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | Tak |  |
| 11 | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. | Tak |  |
| 12 | Gwarancja min, 24.miesiące | Tak |  |
| 13 | Serwis pogwarancyjny, | Tak |  |
| 14 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |  |
| 15 | Czas reakcji serwisu max 48 godz. | Tak |  |
| 16 | Wyposażony w kółka z hamulcem | Tak |  |
| 17 | Reling na ręczniki | Tak |  |
| 18 | Uchwyt na basen znajdujący się od korpusem szafki | Tak |  |
| 19 | Z boku wkład na butelki | Tak |  |

6.Szafki  przyłóżkowe ze składanym stolikiem – 2szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo- epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL ( o grubości min. 6 mm). | Tak |  |
| 2 | Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości. Boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone aluminiowe listwy w kształcie litery C | Tak |  |
| 3 | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 150 mm – dostęp do półki od frontu szafki | Tak |  |
| 4 | Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min 110 mm,. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiając ciche i łatwe wysuwanie i domykanie | Tak |  |
| 5 | Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcje dzielący wnętrze szuflady na 3 części. Jedna z części ma pełnić funkcję uchwytu na 2 butelki o pojemności min. 1,5 l, uchwyt na butelki z możliwością jego demontażu. Wysokość szuflady min. 350 mm,. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. | Tak |  |
| 6 | Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym . | Tak |  |
| 7 | Pod dolną szufladą półka na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie ) wykonana z tworzywa ABS . Dostęp do półki tylko od frontu szafki | Tak |  |
| 8 | Konstrukcja szafki przystosowana do zamontowania w przyszłości blatu bocznego bez użycia narzędzi i bez konieczności przeróbek konstrukcyjnych. | Tak |  |
| 9 | Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą. o śr min 52 mm elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem | Tak |  |
| 10 | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | Tak |  |
| 11 | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. | Tak |  |
| 12 | Gwarancja min, 24.miesiące | Tak |  |
| 13 | Serwis pogwarancyjny | Tak |  |
| 14 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |  |
| 15 | Czas reakcji serwisu max 48 godz. | Tak |  |
| 16 | Wyposażony w kółka z hamulcem | Tak |  |
| 17 | Składany boczny blat z regulacją wysokości i kąta pochylenia | Tak |  |
| 18 | Reling na ręczniki | Tak |  |
| 19 | Uchwyt na basen znajdujący się od korpusem szafki | Tak |  |
| 20 | Z boku wkład na butelki | Tak |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Zadanie nr 6 – dostawa mebli medycznych

- Wózek do przewozu leków  1 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Blat roboczy i boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego tworzywa | Tak |  |
| 2 | Aluminiowa rama wózka | Tak |  |
| 3 | Szerokość z uchwytami: 900 mm(+/- 10%) | Tak |  |
| 5 | Szerokość: 760 mm(+/- 10%) | Tak |  |
| 6 | Głębokość: 490 mm(+/- 10%) | Tak |  |
| 7 | Wysokość: 1040 mm(+/- 10%) | Tak |  |
| 8 | Wysokość bez kół: 940 mm(+/- 10%) | Tak |  |

1.Wózek do przewozu leków  1 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Blat roboczy i boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego tworzywa PP | Tak |  |
| 2 | Aluminiowa rama wózka | Tak |  |
| 3 | Dwie szufladki | Tak |  |
| 4 | Szerokość z uchwytami: 900mm(+/- 10%) Szerokość: 760mm(+/- 10%) Głębokość: 490mm(+/- 10%) Wysokość: 1040mm(+/- 10%) Wysokość bez kół: 940mm(+/- 10%) | Tak |  |

2.Wózek opatrunkowy 1 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek zabiegowy o konstrukcji aluminiowej pokrytej lakierem proszkowym | Tak |  |
| 2 | Z trzema blatami z płyty HPL, górny blat z relingami z trzech stron | Tak |  |
|  | Dolne blaty z relingami z czterech stron | Tak |  |
| 4 | Relingi ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 5 | Cztery koła w tym dwa z blokadą | Tak |  |
| 6 | Cztery odboje | Tak |  |
| 7 | Dodatkowo uchwyt na pojemnik na odpadu medyczne (11), koszyk na pudełko z rękawiczkami ( 160mm x 135mm x 95mm) (+/- 10%) | Tak |  |
| 8 | Mocowany kosz, zamykany na odpady z pokrywą wahadłową otwieraną kolanem o poj min. 91, (255mm x 170mm x 315) (+/- 10%) | Tak |  |
| 9 | Wyposażony w szuflady | Tak |  |
| 10 | Kosz uniwersalny | Tak |  |
| 11 | Zamykany kosz na odpady | Tak |  |

2.Wózek opatrunkowy 1 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafka z dwoma szufladami 600x500x805mm, 1xblat boczny wysuwany 475x450mm, 3xodcinki szyny instrumentalnej, 1xwieszak kroplówki, 1xkosz na odpady, 1xkoszyk na akcesoria 290x96x90mm, 1xdeska do przeprowadzenia RKO, 1xuchwyt do butli z tlenem, 1xpółka pod defibrylator 345x295mm, 1xuchwyt do prowadzenia - (+/- 10%) | Tak |  |
| 2 | Blat z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50mm, | Tak |  |
| 3 | Szafka-koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
| 4 | Podstawa z odbojami wyposażona w koła o śr. 125mm, w tym dwa z blokadą | Tak |  |
| 5 | Wymiary wózka: szer. 650mm, głębokość 550mm, wysokość od podłoża do blatu 1000mm (+/- 10%) | Tak |  |
| 6 | Wymiary szafki: szer. 600mm, głębokość 500mm, wysokość 805mm (+/- 10%) | Tak |  |
| 7 | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: szer. 525mm, głębokość 440mm, wysokość 140mm (+/- 10%) | Tak |  |
| 8 | Wymiary blatu bocznego wysuwanego: szerokość 475mm, głębokość 450mm (+/- 10%) | Tak |  |
| 9 | Kolor do uzgodnienia | Tak |  |

3.Wózki do transportu pacjentów siedzących – 2 szt

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek do przewozy pacjentów w pozycji siedzącej | Tak |  |
| 2 | Konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odporna na dezynfekcję oraz promieniowanie UV | Tak |  |
| 3 | Tapicerka wykonana z materiałów nieprzemakalnych, łatwa zmywalnych oraz niepalnych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych | Tak |  |
| 4 | Wytrzymałość wózka min. 120 kg | Tak |  |
| 5 | Szerokość siedziska 49 cm (+/- 3 cm) | Tak |  |
| 6 | Całkowita szerokość wózka max. 68 cm | Tak |  |
| 7 | Podłokietniki długie, podpierając całe przedramię, odchylane i demontowane | Tak |  |
| 8 | Podnóżki uchylne i demontowane, posiadające regulację długości dla osób o różnym wzroście | Tak |  |
| 9 | Płyty podnóżka aluminiowe, zaopatrzone w kółka odbojowe | Tak |  |
| 10 | Koła tylne o średnicy 24 cali, pełne bezdętkowe | Tak |  |
| 11 | Koła przednie o średnicy 200 x 50 mm, bezdętkowe (+/- 10%) | Tak |  |
| 12 | Koła bez tzw. Szybkozłączek | Tak |  |
| 13 | Możliwość zainstalowania pasów zabezpieczających | Tak |  |
| 14 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
| 15 | Serwis pogwarancyjny | Tak |  |
| 16 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |  |
| 17 | 4 – kołowy hamulec | Tak |  |
| 18 | Posiada blokadę jazdy | Tak |  |
| 19 | Rama stalowa | Tak |  |
| 20 | koszyk | Tak |  |

4.Wózek do przewozu bielizny – 3 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stelaż podwójny na odpady o pojemności worka 100-120l. | Tak |  |
| 2 | W całości wykonany ze stali, nierdzewnej kwasoodpornej gatunek typu 0H18N9, obręcz wyposażona w 4 klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka. | Tak |  |
| 3 | Pokrywy tworzywowe z mechanizmem cichego opadania, minimum 4 sekundy od momentu zwolnienia klapy, podnoszona pedałem. | Tak |  |
| 4 | Stabilna podstawa z 3 kształtowników o przekroju min. 25x25 mm i prętów na których opiera się worek, wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą. | Tak |  |
| 5 | Wymiary całkowite 435x505x860 mm (±10 mm) | Tak |  |

5.Tace do rozkładania leków – 4 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taca medyczna wykonana z lekkiego tworzywa | Tak |  |
| 2 | Wyposażona w 16 podstawek, każda z nich przeznaczona na 2 kieliszki | Tak |  |
| 3 | Na tacy mieści się 32 sztuki kieliszków | Tak |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Zadanie nr 7 – dostawa mebli biurowych

- Biurko do pokoju zabiegowego i izby przyjęć – 3 szt

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płyta meblowa | Tak |  |
| 2 | Podwieszana pólka pod klawiaturę | Tak |  |
| 3 | Materiał łatwo zmywalny, nadający się do dezynfekcji | Tak |  |
| 4 | Bezpieczne krawędzie szuflad | Tak |  |
| 5 | Regulowane stopki poziomujące | Tak |  |
| 6 | Szuflady - mechanizm wysuwu, prowadnice teleskopowe | Tak |  |
| 7 | Prowadnice teleskopowe | Tak |  |
| 8 | Blokada wysunięcia więcej niż 1 szuflady | Tak |  |
|  | głębokość : 60 cm(+/- 5%) | Tak |  |
|  | szerokość : 120 cm(+/- 5%) | Tak |  |
|  | wysokość : 74 – 77 cm(+/- 5%) | Tak |  |

- Fotele biurowe dla personelu – 13 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tapicerowane, materiał łatwo zmywalny, płynna regulacja wysokości siedziska, z podłokietnikami | Tak |  |
| 2 | Oparcie pleców częściowo tapicerowane | Tak |  |
| 3 | Regulacja wysokości ( góra-dół) | Tak |  |
| 4 | Pięcioramienna na kołach | Tak |  |
| 5 | Kolor do uzgodnienia | Tak |  |
| 6 | Podstawa krzesła chromowana | Tak |  |
| 7 | Siedzisko 45x46 cm(+/- 5%) | Tak |  |
| 8 | Oparcie 50x42,5 cm(+/- 5%) | Tak |  |
| 9 | Wysokość: 101-113 cm(+/- 5%) | Tak |  |
| 10 | Podstawa: 60 cm(+/- 5%) | Tak |  |

- Ławki  do poczekalni  (4 siedziska) – 3 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonana z trwałego estetycznego polipropylenu | Tak |  |
| 2 | Odporny na UV | Tak |  |
| 3 | Łatwo zmywalna, antypoślizgowastruktura | Tak |  |
| 4 | - Wysokość siedziska – 41 cm(+/- 5%) - Wysokość całkowita – 79 cm(+/- 5%) - Szerokość całkowita – 202,04 cm (+/- 5%) - Szerokość siedziska – 45 cm(+/- 5%) - Głębokość siedziska – 50,5 cm (+/- 5%) | Tak |  |

4-11. Pozycja

Meble do gabinetu Ordynatora,meble do kuchni  oddziałowej, meble do kuchenki w odcinku biegunkowym, meble do pomieszczeń socjalnych personelu, meble do szatni  dla rodziców,  meble do świetlicy dla dzieci,  szafki na dokumenty do pokoju oddziałowej, sekretariatu,  szafy ubraniowe dla personelu.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja płyta meblowa | Tak |  |
| 2 | Materiał łatwo- zmywalny | Tak |  |
| 3 | Szafki dolne, szafki górne | Tak |  |
| 4 | Korpusy szafek: Korpusy szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. Min 18 mm. Korpusy wykonane na bazie płyty wiórowej o gęstości min 660kg/ m3, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności EI. Wszystkie szafki ,muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia. | Tak |  |
| 5 | szafki stojące, posadowione na nóżkach o wys. Min. 100 mm. Z możliwością poziomowania w zakresie min 25 mm. | Tak |  |
| 6 | Drzwi, fronty, szuflady: Drzwi szafek i fronty szuflad z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości min 660kg/m3. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone. | Tak |  |
| 7 | Uchwyty: Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C” o rozstawie min. 128 mm. Uchwyt umożliwiający wygodnym pochwyt | Tak |  |
| 8 | Zawiasy: Meble wyposażone w zawiasy puszkowe z funkcją samo- do myku. Zawiasy o kącie otwarcia nie mniejszym niż 90°. | Tak |  |
| 9 | Szuflady: Szuflady na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo domykania, o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika. | Tak |  |
| 10 | Półki: Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. Mm na bazie pyty wiórowej o gęstości min 660kg/m3. Półki przestawne. | Tak |  |
| 11 | Blaty: Blaty robocze o grubości min. 38 mm z listwą przy blatową – w pomieszczeniach kuchennych i socjalnych. W innych wypadkach blat min 25 mm z płyty meblowej. Rodzaj zlewów i określa specyfikacja szczegółowa. Krawędzi blatów zabezpieczone. | Tak |  |
| 12 | Gama kolorystyczna płyty pozwalająca na indywidualny dobór, zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza – uzgodniona z zamawiającym podczas realizacji. | Tak |  |
| 13 | Płyta meblowa: Korpusy, fronty (drzwi /szuflady): Możliwość wyboru kolory oraz struktury płyty. W przypadku zastosowania płyty o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone pionowo z zachowaniem usłojenia dotyczy (fronty) Blaty: Możliwość wyboru koloru oraz struktury blatu. | Tak |  |
| 14 | Kolorystyka ustalana na etapie realizacji. | Tak |  |
| 15 | Wykończenia | Tak |  |
| 16 | Wszystkie widoczne krawędzie korpusów zabezpieczone okleiną ABS o grubości min. Natomiast frontów o grubości min. 2mm | Tak |  |
| 17 | Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione, wykończone odpowiednio dobraną listwą (dotyczy zabudów). | Tak |  |
| 18 | Szafy wyposażone w nóżki max wysokość 10 cm | Tak |  |
| 19 | Informujemy, że wymiary mebli podane są w przybliżeniu – zobowiązuje się Wykonawcę do sprawdzenia wymiarów w pomieszczeniach przed przystąpieniem do ich wykonania. Meble muszą być wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie oraz dezynfekcję (oświadczenie Wykonawcy lub producenta do oferty). | Tak |  |
| 20 | Wszystkie meble zamykane na klucz, z wyjątkiem aneksów kuchennych | Tak |  |
| 21 | Zastrzega się możliwość zmiany podanych rozmiarów mebli +/- 20% | Tak |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Zadanie nr 8 – dostawa sprzętu AGD

- Kuchenka mikrofalowa – 2 szt

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykończenie wnętrza emalia ceramiczna, | Tak |  |
| 2 | Podstawka talerza obrotowego | Tak |  |
| 3 | Talerz obrotowy | Tak |  |
| 4 | Ekran: dotykowy | Tak |  |
| 5 | Tryb: Eko – oszczędzanie energii | Tak |  |
| 6 | Wnętrze: emalii ceramicznej | Tak |  |
| 7 | Sterowanie: elektryczne | Tak |  |
| 8 | Wymiary(+/- 10%): Wysokość [cm] 27.5 Szerokość [cm] 48.9 Głębokość [cm] 35.4 | Tak |  |
| 9 | Automatyczny dobór czasu: Rozmrażania, Podgrzewania | Tak |  |
| 10 | Funkcje podstawowe: Rozmrażanie, Podgrzewanie, Gotowanie kombinowane 1 | Tak |  |
| 11 | Funkcje dodatkowe: Wyświetlacz LED, Zegar, Szybkie rozmrażanie, Funkcja kombi, Blokada rodzicielska, Timer, Automatyczne gotowanie | Tak |  |
| 12 | Ilość poziomów mocy: 6 | Tak |  |
| 13 | Moc mikrofali [W] 800 | Tak |  |
| 14 | Sposób otwierania drzwi: Lewo | Tak |  |
| 15 | Pojemność min. [I] 23 | Tak |  |

- Lodówka dla rodziców – 1 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chłodziarka do przechowywania z drzwiami pełnymi | Tak |  |
| 2 | Z blachy malowanej proszkowo | Tak |  |
| 3 | Wnętrze z aluminium | Tak |  |
| 4 | Klasę energetyczną A ++ | Tak |  |
| 5 | Tryb: eko oszczędzanie energii | Tak |  |
| 6 | Uszczelki w drzwiach: antybakteryjna | Tak |  |
| 7 | Oświetlenie: LED | Tak |  |
| 8 | Sterowanie mechaniczne | Tak |  |
| 9 | Wysokość [cm] 150(+/- 10%) | Tak |  |
| 10 | Szerokość [cm] 59(+/- 10%) | Tak |  |
| 11 | Głębokość [cm]66(+/- 10%) | Tak |  |
| 12 | Liczba drzwi 1 | Tak |  |
| 13 | Poziom hałasu (dB) 42 | Tak |  |
| 14 | Liczba termostatów 1 | Tak |  |
| 15 | Zakres temperatury 0 st. C do 8 st. C | Tak |  |

- Lodówka na leki – 2 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametr techniczny wymagany | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lodówka – szafa na leki chłodnicza- przeszklone drzwi | Tak |  |
| 2 | Wymiary 60x60x173 cm(+/- 10%) | Tak |  |
| 3 | Zakres temperatury od 0 st. Do 15 st. C | Tak |  |
| 4 | Pojemność całkowita min. 350 l | Tak |  |
| 5 | Półki 6 drucianych plus zintegrowana na dnie | Tak |  |
| 6 | Wbudowany zamek w drzwiach | Tak |  |
| 7 | Moc 0,21 KW, waga max.85 kg | Tak |  |
| 8 | Sterowanie mechaniczne, automatyczne rozmrażanie, system wentylacji, max temp. Otoczenia 32 st. C | Tak |  |
| 9 | Wewnętrzne oświetlenie LED, automatyczny system odparowania wody, czynnik chłodniczy R600a | Tak |  |
| 10 | Regulowane nóżki, z termometrem analogowym | Tak |  |

- Termos cateringowy z kranem – 2 szt

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termos do gorących i zimnych napojów wykonany ze stali nierdzewnej i aluminiowego wnętrza | Tak |  |
| 2 | Materiał: tworzywo sztuczne | Tak |  |
| 3 | Kolor: inox | Tak |  |
| 4 | Pokrywa zakręcana , uchwyt | Tak |  |
| 5 | Kran spustowy | Tak |  |
| 6 | Składane nogi | Tak |  |
| 7 | Pojemność min. 9,5l | Tak |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Zadanie nr 9 – dostawa regałów

Regały do magazynu oddziałowego plastikowe – 4 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiał łatwo- zmywalny | Tak |  |
| 2 | Szafki dolne, szafki górne | Tak |  |
| 3 | Regał plastikowy wykonany z tworzyw | Tak |  |
| 4 | Nośność półki min.50 kg | Tak |  |
| 5 | regały są odporna na pleśń, korozję i chemikalia | Tak |  |
| 6 | Szybki montaż, półki wsuwane na plastikowe rurki | Tak |  |
| 7 | Szerokość: 70 cm(+/- 5%) | Tak |  |
| 8 | Głębokość: 35 cm(+/- 5%) | Tak |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Zadanie nr 10 –dostawa kardiomonitorów

- Kardiomonitor

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość dostosowania pomiarów do każdego obszaru opieki nad pacjentem | Tak |  |
| 2 | Uchwyt | Tak |  |
| 3 | Pojemna bateria | Tak |  |
| 4 | Czytelny duży ekran min.12, 1 o wysokiej rozdzielczości | Tak |  |
| 5 | Algorytmy wspomagające diagnozę | Tak |  |
| 6 | System alarmowy z łatwą zmianą progów alarmowych i możliwością czasowego wyłączenia alarmów | Tak |  |
| 7 | Możliwość pracy w centralnej stacji monitorowania, do monitorowania wszystkich grup wiekowych pacjentów | Tak |  |
| 8 | Zasilanie: Sieciowe 230 V Możliwość automatycznego ładowania akumulatora z sieci Alarm stanu rozładowania Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 3,5 godz. Łatwa wymiana akumulatora przez użytkownika | Tak |  |
| 9 | EKG |  |  |
| 10 | Odprowadzenia EKG: 3,5 Możliwość rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń | Tak |  |
| 11 | Ilość odprowadzeń automatyczne wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG | Tak |  |
| 12 | Szybkość przesuwu krzywej EKG: 6,25mm/s, 12.5mm/s 25mm/s, 50mm/s | Tak |  |
| 13 | Wzmocnienie przebiegu EKG: 0,125,x0.25, 0.5, 1, 2, 4, AUTO | Tak |  |
| 14 | Zakres pomiaru akcji serca: Dorośli: min. 15 ~300 bpm Dzieci/Noworodki: min. 15~350 bpm | Tak |  |
| 15 | Rozdzielczość;1 ud/min | Tak |  |
| 16 | Dokładność pomiaru akcji serca : +/-1us/min lub 1% w zależności co większe. | Tak |  |
| 17 | Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST | Tak |  |
| 18 | Analiza odcinka ST w zakresie min.+/- 2,5 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie | Tak |  |
| 19 | Analiza arytmii: min. 16 rodzajów zaburzeń arytmii | Tak |  |
| 20 | Wykrywanie stymulatora, odporność na zakłócenia elektrochirurgiczne | Tak |  |
| 21 | Możliwość ustawienia granic alarmowych HR (górnych i dolnych w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski | Tak |  |
| 22 | Możliwość min. 4 stopniowego zawieszania alarmów: 1 min., 2 min., 3 min., 10 min. Oraz wyłączenia na stałe | Tak |  |
| 23 | NIBP |  |  |
| 24 | Oscylometryczna metoda pomiaru | Tak |  |
| 25 | Zakres ciśnienia: min. 10-270 mmHg | Tak |  |
| 26 | Dokładność pomiaru: +/-5 mmHg | Tak |  |
| 27 | Możliwość pomiaru ciągłego | Tak |  |
| 28 | Możliwość pomiaru u różnych grup wiekowych – od noworodka do dorosłego | Tak |  |
| 29 | Możliwość automatycznego cyklu pomiarowego z regulowanym interwałem czasowym min. od 1 do 480 minut | Tak |  |
| 30 | Możliwość ustawiania granic alarmowych (górnych oraz dolnych) ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średniego w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni ,niski | Tak |  |
| 31 | SpO2 |  |  |
| 32 | Zakres pomiaru: min. 0-100% | Tak |  |
| 33 | Dokładność pomiaru +/- 2 bpm | Tak |  |
| 34 | Alarmy | Tak |  |
| 35 | Zakres pulsu: min. 20-300 bpm | Tak |  |
| 36 | Możliwość ustawiania granic alarmowych saturacji oraz PR (górnych oraz dolnych ) w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski | Tak |  |
| 37 | Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2 | Tak |  |
| 38 | TEMPREATURA |  |  |
| 39 | Zakres pomiaru: min. 0-50 °C | Tak |  |
| 40 | Dokładność pomiaru: +/- 0,1 °C | Tak |  |
| 41 | Rozdzielczość pomiaru: +/- 0,1°C | Tak |  |
| 42 | Sposób wyświetlania - wartości cyfrowe | Tak |  |
| 43 | Wyświetlanie różnicy temperatur | Tak |  |
| 44 | Czujnik do pomiaru temperatur zewnętrznej | Tak |  |
| 45 | RESPIRACJA |  |  |
| 46 | Metoda pomiaru impedancyjna | Tak |  |
| 47 | Szybkość przesuwu krzywej respiracji : 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | Tak |  |
| 48 | Wzmocnienie przebiegu respiracji: x0.25, 0.5, 1, 2, 4, | Tak |  |
| 49 | Dokładność pomiaru: +/-2 rpm | Tak |  |
| 50 | Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej | Tak |  |
| 51 | Alarmy bezdechu w granicy min. 1 – 100 sekund | Tak |  |
| 52 | Możliwość ustawienia granic alarmowych respiracji (górnych oraz dolnych ) w zakresie min 3 poziomach ważności: ważny, średni, niski | Tak |  |
| 53 | Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania | Tak |  |
| 54 | EKRAN |  |  |
| 55 | Typ: TFT min. 12,1” z możliwością regulacji min. 4 poziomów jasności ekranu | Tak |  |
| 56 | Wysoka rozdzielczość monitora min. 800 x600 dpi | Tak |  |
| 57 | Możliwość wyświetlania jednocześnie min. 7 krzywych bez użycia funkcji wyświetlania 12 odprowadzeń EKG na jednym ekranie | Tak |  |
| 58 | Dane wyświetlane cyfrowo: częstość akcji serca, średnie ciśnienie tętnicze, ciśnienie skurczowe, ciśnienie rozkurczowe, wartość saturacji, wartość respiracji temperatura – 2 kanały wartość różnicowa temperatury TD | Tak |  |
| 59 | Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych | Tak |  |
| 60 | TRENDY |  |  |
| 61 | Pamięć trendu min 120 godz. | Tak |  |
| 62 | Pamięć dla wszystkich mierzonych parametrów | Tak |  |
| 63 | WARUNKI PRACY |  |  |
| 64 | Temperatura pracy | Tak |  |
| 65 | INNE PARAMETRY |  |  |
| 66 | Obsługa: menu w języku polskim, łatwa obsługa poprzez pokrętło nawigacyjne, przyciski funkcyjne oraz ekran dotykowy możliwość dostosowania kolorów krzywych wg upodobań użytkownika, proste aktualizacje oprogramowania poprzez złącze USB | Tak |  |
| 67 | Waga: max 5 kg | Tak |  |
| 68 | Klasa szczelności min. IPX1 | Tak |  |
| 69 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, waga, wzrost grupa krwi | Tak |  |
| 70 | Min. 10 poziomów regulacji głośności alarmów | Tak |  |
| 71 | Monitor przygotowany do prostej rozbudowy o pomiar inwazyjnego ciśnienia oraz pomiar etCO2 – wbudowane zarezerwowane gniazdo obsługujące technologię plug – and- play. | Tak |  |
| 72 | Co najmniej 3 stopniowy system alarmów – alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru. Pamięć zdarzeń alarmowych wraz z czasem ich wystąpienia i opisem – co najmniej 50 pozycji wraz z wycinkiem krzywej, która wywołała alarm. | Tak |  |
| 73 | Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator hemodynamiczny, wentylacyjny, utlenowanIa, nerkowy | Tak |  |
| 74 | Menu w języku polskim | Tak |  |
| 75 | Monitor wyposażony w wyjście do podłączenia monitora kopiującego | Tak |  |
| 76 | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) oraz do racy w sieci poprzez złącze RS 232, w zależności od okablowania dostępnego w danym pomieszczeniu. | Tak |  |
| 77 | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację ze stanowiskiem centralnego monitorowania | Tak |  |
| 78 | DODATKOWE MODUŁY / Możliwość rozbudowy |  |  |
| 79 | DRUKARKA TERMICZNA tryb wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym, drukowanie wyzwalane alarmem, min. 2 szybkości wydruku, szerokość papieru min.50mm. | Tak |  |
| 80 | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA (zawiera kabel główny oraz kompatybilny przetwornik IBP na moduł) zakres pomiarowy -50~+400 mmHg, dwa kanały pomiarowe | Tak |  |
| 81 | KAPNOMETRIA- pomiar w strumieniu bocznym lub głównym (zawiera 1 linię pomiarową na moduł) zakres pomiarowy 0-150 mmHg, możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, rozdzielczość max.1 mmHg | Tak |  |
| 82 | RZUT SERCA METODĄ TERMALAĄ TERMODYLUCJI | Tak |  |
| 83 | NIEINWAZYJNY RZUT SERCA METODĄ KADIOGRAFII IMPENDANCYJNEJ | Tak |  |
| 84 | ANALIZAOR GAZÓW, BIS | Tak |  |
| 85 | Uchwyt ścienny z możliwością obracania i pochylania; system mocujący kompatybilny z podstawą jezdną | Tak |  |
| 86 | Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria; system mocujący kompatybilny z uchwytem ściennym/ wymagane/ | Tak |  |
| 87 | Akcesoria (dla 1 kardiomonitora): mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar dla dzieci, wąż NIBP, kabel EKG 5- odprowadzeniowy, wielorazowy czujnik SPO2 typu klips dla dzieci | Tak |  |
| 88 | GWARANCJA |  |  |
| 89 | Gwarancja: okres gwarancji 24 miesiące, gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min.10 lat | Tak |  |
| 90 | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych | Tak |  |
| 91 | Instrukcja pisemna w języku polskim | Tak |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Zadanie nr 11 – dostawa wanienek

- Wanienki dla niemowląt – 10 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonana za wysokiej jakości plastiku, możliwość dezynfekcji, nie zawiera ftalanów, metali ciężkich i innych szkodliwych substancji | Tak |  |
| 2 | Korek odpływowy | Tak |  |
| 3 | Lekka wraz z półką na akcesoria | Tak |  |
| 4 | Wymiary: 100 x 51 x 31 cm(+/- 5%) | Tak |  |
| 5 | Stojak pod wanienkę wykonany z lekkiego metalu, nóżki antypoślizgowe | Tak |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Zadanie nr 12 – dostawa łóżek

- Łóżka składane dla rodziców -9 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długość (złożone) 80 cm(+/- 5%) | Tak |  |
| 2 | Długość (rozłożone) 185 cm(+/- 5%) | Tak |  |
| 3 | Szerokość 60 cm(+/- 5%) | Tak |  |
| 4 | Wysokość 91 cm(+/- 5%) | Tak |  |
| 5 | Tapicerka zmywalna, stelaż wykonany ze stali malowanej proszkowo- kolor do uzgodnienia. | Tak |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Zadanie nr 13 – dostawa mebli medycznych

- Krzesła z oparciem – 20 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | Tak |  |
| 2 | Szerokość całkowita 280 mm (+/- 20 mm) | Tak |  |
| 3 | Długość całkowita 320 mm (+/- 20 mm ) | Tak |  |
| 4 | Wysokość 820 mm (+/- 20 mm) | Tak |  |
| 5 | Siedzisko i oparcie wykonane z płyty tworzywowej, wodoodpornej, kolorystycznie dopasowana do szczytów w łóżku | Tak |  |
| 6 | Możliwość wyboru koloru siedziska i oparcia | Tak |  |

- Taborety na kółkach – 5 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tapicerowane, materiał łatwo zmywalny, płynna regulacja wysokości siedziska, profil stalowy | Tak |  |
| 2 | Regulacja wysokości ( góra-dół) | Tak |  |
| 3 | Pięcioramienna na kołach | Tak |  |
| 4 | Kolor do uzgodnienia | Tak |  |
| 5 | Siedzisko 45x46 cm (+/- 5%) | Tak |  |
| 6 | Wysokość: 70 - 80 cm (+/- 5%) | Tak |  |
| 7 | Podstawa: 60 cm (+/- 5%) | Tak |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Zadanie nr 14 – dostawa zmywarki

- Zmywarka do naczyń – 1 szt

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zmywarka podblatowa do naczyń z do naczyń z mechaniczno-analogowym sterowaniem i pompą wspomagającą płukanie | Tak |  |
| 2 | Wymiary: szer. x gł. x wys. – 600x600x830(+/- 5%) | Tak |  |
| 3 | Panel sterowania z przyciskiem „START” jednym pokrętłem do ustawiania cyklu mycia i wizualizacją temperatury komory i bojlera | Tak |  |
| 4 | Dwustronne ścianki drzwi i obudowy z izolacją zmniejszają straty ciepła i podwyższają dźwiękoszczelność | Tak |  |
| 5 | Wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304 | Tak |  |
| 6 | Trzy cykle pracy: 90”, 120” i 180”sekund | Tak |  |
| 7 | Wydajność 40 koszy/godz. | Tak |  |
| 8 | Wymiary kosza: 500 x 500 mm(+/- 5%) | Tak |  |
| 9 | 1 kosz płaski CT-10 | Tak |  |
| 10 | 1 kosz na talerze CP- 16/18 | Tak |  |
| 11 | 2 pojemniki na sztućce | Tak |  |
| 12 | Maksymalna średnica/wysokość naczyń: 38 cm | Tak |  |
| 13 | Możliwość mycia tac GN- 1/1 | Tak |  |
| 14 | Pojemność wanny: min. 20 litrów | Tak |  |
| 15 | Pojemność bojlera: min. 7 litrów | Tak |  |
| 16 | Moc pompy myjącej: 0,6kW | Tak |  |
| 17 | Moc grzałek wanny: 2,8kW | Tak |  |
| 18 | Moc grzałek bojlera: 1,8 – 2,8 – 3,7 – 5,6kW | Tak |  |
| 19 | Zużycie wody: 2,4 litra / cykl | Tak |  |
| 20 | Dwie pary ramion myjących i płuczących, góra i dół ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 21 | Wytłaczana komora mycia zmywarki z prowadnicami | Tak |  |
| 22 | Drzwi wykonane z podwójnej ścianki z przeciwwagą | Tak |  |
| 23 | Temperatura kontrolowana termostatem: mycie 60°C i płukanie 90°C | Tak |  |
| 24 | Możliwość zmiany instalacji trójfazowej na jednofazową | Tak |  |
| 25 | Możliwość zmiany mocy urządzenia przez zastosowanie Multibox: 2,4 / 3,4 / 4,3/ 6,2kW | Tak |  |
| 26 | System THERMOSTOP gwarantujący temperatur płukania nie mniejszą niż 85°C | Tak |  |
| 27 | Termostaty bezpieczeństwa | Tak |  |
| 28 | Zawór zwrotny na zasilaniu wodą czystą | Tak |  |
| 29 | Poziom głośności 65 dB | Tak |  |
| 30 | Wbudowany dozownik płynu płuczącego | Tak |  |
| 31 | Wbudowany dozownik płynu myjącego | Tak |  |
| 32 | Ochrona wodoszczelności IPX4 | Tak |  |
| 33 | Półautomatyczny zmiękczacz do wody, (zasilanie 230V) | Tak |  |
| 34 | Wymiary: 410x280x475(+/- 5%) | Tak |  |
| 35 | Regeneracja po wciśnięciu przycisku | Tak |  |
| 36 | Ilość uzdatnianej wody pomiędzy regeneracjami przy 10° dh (twardość ogólnej GH): 1 950 litrów | Tak |  |
| 37 | Zużycie soli: 0,7 kg -1 kg | Tak |  |
| 38 | Zbiornik na sól o pojemności min.15kg | Tak |  |
| 39 | Ciśnienie robocze: 1,5 – 6,0 bar | Tak |  |
| 40 | Maksymalna temperatura wody: <40°C | Tak |  |
| 41 | Średnica przyłącza wody: ¾ cala | Tak |  |
| 42 | Ilość złożona: max.6,5 litra | Tak |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Zadanie nr 15 – dostawa budki tlenowej

- Budka tlenowa

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonana z przezroczystego tworzywa, stabilizowanego na promienie UV o gr. 4-5 mm, | Tak |  |
| 2 | Wyposażona w króćce wejściowe dla rurki tlenowej, przewód EEG, analizatora tlenu oraz rurek dożylnych, | Tak |  |
| 3 | Wym. zewn. : 270x270x170 mm(+/- 5%) | Tak |  |
| 4 | Wycięcie pod tułów dziecka 150x125mm(+/- 5%) | Tak |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Zadanie nr 15 – dostawa mebli biurowych

- Biurko lekarskie metalowe z wbudowaną  szafką typu SONO M

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Blat biurka i szafki wykonany z 2 cm płyty laminowanej | Tak |  |
| 2 | Materiał łatwo zmywalny, nadający się do dezynfekcji | Tak |  |
| 3 | Nogi biurka wykonane z metalu malowane proszkowo wykończone tworzywem sztucznym | Tak |  |
| 4 | Wbudowana szafka zamykana na klucz | Tak |  |
| 5 | Szafki pod biurko wykonana w całości z metalu malowane proszkowo | Tak |  |
| 6 | Wysuwana półka na klawiaturę ze schowkiem na długopisy | Tak |  |
| 7 | Otwory na okablowanie z maskownicą | Tak |  |
| 8 | Szuflady na okuciach szynowych z łożyskami | Tak |  |
| 9 | Metalowe wsporniki oraz elementy wykończenia malowane proszkowo | Tak |  |
| 10 | - Wysokość: 75 cm(+/- 5%) | Tak |  |
| 11 | - Głębokość: 70 cm(+/- 5%) | Tak |  |
| 12 | - Szerokość: 140 cm(+/- 5%) | Tak |  |

- Biurko lekarskie z blatem pomocniczym typu SONO L

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Blat biurka i szafki wykonany z 2 cm płyty laminowanej | Tak |  |
| 2 | Materiał łatwo zmywalny | Tak |  |
| 3 | Nogi biurka wykonane z metalu malowane proszkowo wykończone tworzywem sztucznym | Tak |  |
| 4 | Wbudowana szafka zamykana na klucz | Tak |  |
| 5 | Szafki pod biurko wykonana w całości z metalu malowane proszkowo | Tak |  |
| 6 | Wysuwana półka na klawiaturę ze schowkiem na długopisy | Tak |  |
| 7 | Otwory na okablowanie z maskownicą | Tak |  |
| 8 | Szuflady na okuciach szynowych z łożyskami | Tak |  |
| 9 | Metalowe wsporniki oraz elementy wykończenia malowane proszkowo | Tak |  |
| 10 | - Wysokość: 75 cm(+/- 5%) | Tak |  |
| 11 | - Głębokość: 70 cm(+/- 5%) | Tak |  |
| 12 | - Szerokość: 180 cm(+/- 5%) | Tak |  |
| 13 | - Długość pomocniczego blatu:110 cm(+/- 5%) | Tak |  |

3.Szafki na dokumenty typu SONO M – sekretariat

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafka kartotekowa na kartoteki B-5 jednorzędowa | Tak |  |
| 2 | 2 segmenty po trzy szuflady (szafka górna i dolna), | Tak |  |
| 3 | Szuflady zamykane centralnie jednym zamkiem patentowym | Tak |  |
| 4 | Materiał łatwo- zmywalny | Tak |  |
| 5 | Wysokość : 108 cm(+/- 5%) Szerokość : 90 cm(+/- 5%) Głębokość: 45 cm(+/- 5%) | Tak |  |

4.Szafy na dokumenty typu SONO  L- EGERTON- sekretariat

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa wykonana z najwyższej jakości stali, malowana proszkowo | Tak |  |
| 2 | Odporna na uszkodzenia mechaniczne | Tak |  |
| 3 | Półka na dokumenty , z regulacją wysokości | Tak |  |
| 4 | Przesuwna dwustronna żaluzja | Tak |  |
| 5 | Zamek blokowany kluczem | Tak |  |
| 6 | Materiał łatwo- zmywalny | Tak |  |
| 7 | Wysokość: 198 cm(+/- 5%) Szerokość: 90 cm(+/- 5%) Głębokość: 45 cm(+/- 5%) | Tak |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

dot. zadania nr 2, 10.

zadanie nr …….

| Warunki gwarancyjne i serwisowe | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa i uruchomienie sprzętu/aparatury wraz z instalacją, oraz przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu. | TAK |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona najpóźniej w dniu odbioru. | TAK |  |
| 3. | Gwarancja na zaoferowany sprzęt/aparatury min. 24 miesiące | TAK |  |
| 4. | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności producenta na oferowany towar. | TAK |  |
| 5. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii do 48 godz., czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. 4 dni, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów max. 7 dni. | TAK (podać) |  |
| 6. | Potwierdzenie parametrów technicznych przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia w oryginalnych materiałach producenta i/lub oświadczeniach przedstawiciela producenta, umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. | TAK |  |

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga:

Należy wypełnić oddzielenie do każdego z zadań na które jest składana oferta.

dot. zadania nr 1, 3-9, 11-16

zadanie nr …….

| Warunki gwarancyjne i serwisowe | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa i uruchomienie sprzętu/aparatury wraz z instalacją. | TAK |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona najpóźniej w dniu odbioru. | TAK |  |
| 3. | Gwarancja na zaoferowany towar min. 24 miesiące | TAK |  |
| 4. | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności producenta na oferowany towar. | TAK |  |
| 5. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii do 48 godz., czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. 4 dni, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów max. 7 dni. | TAK (podać) |  |
| 6. | Potwierdzenie parametrów technicznych przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia w oryginalnych materiałach producenta i/lub oświadczeniach przedstawiciela producenta, umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. | TAK/NIE odpowiednio do zadań |  |

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga:

Należy wypełnić oddzielenie do każdego z zadań na które jest składana oferta.