P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-52-17/18                                                    	               Nowy Sącz, dnia 15 października 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 11 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa mebli medycznych oraz pozostałego wyposażenia Oddziału Pediatrycznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie nr 5

- Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni. W przypadku zaoferowania takiego terminu realizacji dostawy towaru Wykonawca otrzymana 0 punktów w kryterium oceny ofert.

- Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe z kołami o średnicy 50 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. Tak.

- Prosimy czy w przypadku szafek przyłóżkowych (2 szt.) Zamawiający oczekuje szafki przyłóżkowej z blatem bocznym , czy tylko z możliwością zamontowania blatu w przyszłości (bez konieczności przeróbek konstrukcyjnych i użycia narzędzi)?

Odp. Zamawiający oczekuje szafki przyłóżkowej z blatem bocznym.

- Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe ( 2 szt.) z blatem bocznym, bez możliwości pochylenia go na boki?

Odp. Tak.