P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-54-6/18                                                    	               	Nowy Sącz, dnia 1 października 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 1 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „budowę pawilonu dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno Położniczego i Neonatologii z Intensywną Terapią Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu wraz przeniesieniem baru „Bistro” do nowej lokalizacji oraz rozbiórką budynku byłej pralni” Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- Prosimy o wyjaśnienie i poprawę zapisu w przedmiarze robót „instalacje elektryczne niskie prądy” w tytule działu 1.10. Tytuł tego działu brzmi „Szpitalny system teleinformatyczny / Wył. z przetargu – odp. zapytanie 19/”. Do dnia dzisiejszego nie było żadnych odpowiedzi Zamawiającego więc nie wiadomo o co chodzi. Prosimy także o wyjaśnienie czy wykonanie instalacji „Szpitalnego systemu teleinformatycznego” jest w zakresie zamówienia i czy należy poprawić tytuł tego działu w składanym kosztorysie ofertowym.

Odp. Przedmiot zamówienia nie obejmuje działu o tytule dział 1.10. „Szpitalny system teleinformatyczny / Wył. z przetargu – odp. zapytanie 19/” (m.in. licencja, moduł, tablety). Pozostałe z przedmiaru robót „instalacje elektryczne niskie prądy” bez zmian.

- W związku z wymogiem złożenia kosztorysu ofertowego prosimy o odpowiedź czy Wykonawcy mogą samodzielnie zmieniać ich treść jeśli po przeprowadzeniu weryfikacji okaże się że opisy pozycji i ilości robót nie są zgodne z dokumentacją projektową?

Odp. Tak, lecz zmiany te mają wynikać z treści odpowiedzi na pytania Wykonawców udzielonych przez Zamawiającego czy też zmian w SIWZ wprowadzonych przez Zamawiającego (w przypadku niezgodności opisu pozycji i ilości robót z dokumentacją projektową należy zadawać pytania).

- Czy w kosztorysie ofertowym należy uwzględniać w sposób widoczny zmiany wynikające z odpowiedzi Zamawiającego? Czy Zamawiający będzie szczegółowo podawał w jaki sposób zmienić kosztorys w wyniku udzielonych odpowiedzi? Dowolność w interpretacji odpowiedzi Zamawiającego powoduje, że składane kosztorysy i inne dokumenty będą nieporównywalne co utrudnia wybór najkorzystniejszej oferty i prowadzi do sporów.

Odp. Tak, należy zaznaczyć w kosztorysie ofertowym zmiany wynikłe z odpowiedzi Zamawiającego na zadawane pytania. Zamawiający będzie podawał w jaki sposób zmienić kosztorys w wyniku udzielnych odpowiedzi.

- Zwracamy się z wnioskiem o przedstawienie wzoru dokumentu ”Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu„  który należy dołączyć do oferty. Z przebiegu unieważnionego postępowania DA.271-28-5/18 wynika, że brak takiego wzoru prowadzi do nieprównywalności ofert i wszczynania postępowań odwoławczych.

Odp. W załączniku nr 1 do SIWZ pod nazwą „OFERTA – FORMULARZ OGÓLNY” punkt II „Warunki gwarancji” otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

„II. WARUNKI GWARANCJI

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia - roboty budowlane ……………. miesiące  (min. 36 miesiący) od daty zakończenia robót  - bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia – podpisania protokołu końcowego (gwarancja podlega ocenie).

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU – gwarancja dla zainstalowanych urządzeń, aparatury, sprzętu, systemów zgodnie z SIWZ wynosi …………….. (min. 24 miesiące).

Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu zawiera załącznik nr ...... do oferty, który w szczególności winien zawierać:

- czas reakcji serwisu technicznego od chwili zgłoszenia awarii (max 12 godz.),

- adres i nazwę autoryzowanego serwisu ,

| LP | Przedmiot / roboty | Nazwa i adres serwisów | Kontakt telefoniczny/ mailowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalacje sanitarne (CO i gaz, wod.-kan.) |  |  |
| 2 | Instalacje elektryczne i teletechniczne |  |  |
| 3 | Instalacje gazów medycznych |  |  |
| 4 | Prace budowlane – roboty budowlane |  |  |
| 5 | Windy |  |  |
| 6 | Wyposażenie medyczne |  |  |

- warunki przeglądów (należy podać ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji).

(Uwaga: Wykonawca winien przygotować w/w załącznik dot. szczegółowych warunków gwarancji i serwisu).

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Ilość przeglądów w okresie gwarancji ………. (podać – ale nie mniej niż jeden raz w roku).

…………………………………………………………………………………………………………

Kontakt (Nazwisko, nr telefonu, fax) pod który można zgłaszać awarie/serwis ……………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”.

- Projekt konstrukcyjny nie zawiera rysunków i zestawień zbrojenia stropów. Czy Zamawiający uzupełni te brakujące elementy dokumentacji przetargowej? Przywołane w SIWZ kody CPV i opis przedmiotu zamówienia nie zawierają prac projektowych (CPV 71320000-7). Zważywszy na bardzo krótki termin realizacji Wykonawcy nie będą mieli możliwości przygotowania takich projektów. Jeśli jednak Zamawiający wymaga opracowania takich projektów to prosimy o wskazanie miejsca w kosztorysie ofertowym gdzie należy pokazać koszt tych prac.

Odp. Stropy powtarzalne. Obliczenia słupów zawarte są w dokumentacji  - patrz załącznik nr 2 do SIWZ punkt 5) pozostałe podpunkt rysunki – 27 elementów. Stropy zaprojektowano filigran, zgodnie z projektem. Rysunki warsztatowe stropu filigran wykonuje dostawca prefabrykatów.

- Czy zakres zamówienia oznaczonego numerem DA. 271-54-5/18. zmienił się w porównaniu z zakresem postępowania nr DA.271-28-5/18? Jeśli tak to w jakim zakresie?

Odp. Nie.

- Zamawiający wymaga złożenia formularza JEDZ w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Prosimy o potwierdzenie że w przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów, formularz JEDZ tych podmiotów musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich.

Odp. Tak, w przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów, formularz JEDZ tych podmiotów musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich.

- Zwracamy się z wnioskiem o zmianę terminu realizacji zamówienia z ustalonej daty 31 marca 2020r. na okres min 20miesięcy od dnia przekazania terenu budowy. Uzasadniamy to tym, że w zakresie zamówienia są m.in. obszerne roboty rozbiórkowe oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, które znacznie wydłużają czas realizacji zamówienia.

Odp. Nie, termin realizacji zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

- W opisie parametrów Sufitowego panelu medycznego do sal porodowych – 3 sztuki w wyposażeniu dodatkowym poz. 33, 34, 35 opisane zostały wymogi dla medycznej lampy zabiegowej LED. Prosimy o wskazanie przykładowego producenta i modelu tej lampy ponieważ z informacji uzyskanych od dostawców sprzętu medycznego wynika, że produkt spełniający wszystkie wymagane parametry nie jest produkowany.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający nie może wskazywać i sugerować Wykonawcy jaki produkt, jakiego producenta ma zaoferować Zamawiającemu. Wykonawca ma przygotować ofertę zgodnie z zapisami i wymogami SIWZ.