P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-44-7/18                                                    	               Nowy Sącz, dnia 27 lipca 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 2 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa mebli medycznych oraz pozostałego wyposażenia Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pakiet 1

Pyt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki

- z przeszklonymi drzwiami,

- o wymiarach zewnętrznych(SxGxW) 676*730*1935mm,

- zakresie temperatury 2-8 oC,

- o pojemności całkowitej  370 L,

- 5 półek drucianych,

- wbudowany zamek w drzwiach,

- zużycie energii, kWh/24h 1,71 , waga 94kg

- sterowanie elektroniczne z kolorowym wyświetlaczem dotykowym LCD, automatyczne rozmrażanie, system wentylacji, max. Temp. otoczenia 32st.C,

- wewnętrzne oświetlenie LED, automatyczny system odparowania wody, czynnik chłodniczy R-290.Opisany w przedmiotu zamówienia R600a podobnie jak R290 należą do grupy węglowodorów nasyconych HC-czyli ekologicznych,

- regulowane nóżki, termometr elektroniczny z kolorowym ekranem dotykowym LCD w funkcją wykresu graficznego temperatury

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zakresu temperatury 2-8°C. Pozostałe parametry Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 2

Prosimy o dodanie do  Formularza Oferty, pkt. 5 ppkt2        „czas reakcji serwisu technicznego od chwili zgłoszenia awarii (telefonicznie) wynosi …….. (max. 48 godz.),”słowa„czas reakcji serwisu technicznego od chwili zgłoszenia awarii (telefonicznie) wynosi …….. (max. 48 godz.)w dni robocze, tak jak jest zapisane w umowie, § 7 pkt.4”

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.