P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-44-8/18                                                    	               Nowy Sącz, dnia 27 lipca 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 3 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa mebli medycznych oraz pozostałego wyposażenia Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie 1.

Dotyczy pakietu. 3. Wózki leżące do transportu pacjentów – 2szt. Pkt. 15.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, wyposażony w:

- wieszak kroplówki,

- uchwyt na butlę z tlenem,

- materac w pokrowcu zmywalnym, paro-przepuszczalnym, nieprzemakalnym typu skaj,

o grubości 60mm, bez pasów do przenoszenia,?

Poniżej znajduje się zdjęcie poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować

w postępowaniu (materac na zdjęciu ma charakter wyłącznie poglądowy):

Poniżej zdjęcie materaca, który chcielibyśmy zaoferować:

Odp. Zamawiający dopuszcza.