P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-44-9/18                                                    	               Nowy Sącz, dnia 27 lipca 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 4 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa mebli medycznych oraz pozostałego wyposażenia Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

dot. zadanie nr 3

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści szerokość całkowitą wózka wraz z krążkami odbojowymi 85 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści szerokość leża 64 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści lepsze rozwiązanie polegające na zaoferowaniu wózka 4-segmentowego ze sztywnym wypełnieniem leża z płyty HPL łatwiejszej do utrzymania w czystości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 4

Czy Zamawiający wymaga w wózku sztywnego leża dostosowanego do przeprowadzania reanimacji?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 5

Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości leża w zakresie 67-99 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 6

Czy Zamawiający dopuści barierki chromowane, metalowe o pozostałych cechach opisanych w SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.