P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-44-10/18                                                    	               Nowy Sącz, dnia 27 lipca 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 5 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa mebli medycznych oraz pozostałego wyposażenia Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie nr 1 - dostawa mebli medycznych oraz zadanie nr 2

- Czy w opisie lodówki nie powinna być inna wysokość zamiast 173 mm?

Odp. W opisie przedmiotu zamówienia w zakresie zadanie nr 1 szafka na leki z termometrem i zadanie nr 2 lodówka na leki wina być jednostka miary [cm]. Wykonawcy winni uwzględnić wprowadzoną zamianę w przygotowywanych ofertach.

Zadanie nr 3

- Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 8 tyg.?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

2 Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości zewnętrznej 70 cm, leżem wypełnionym stalową, ocynkowana odejmowaną siatką lub płytą HPL, regulacją wysokości 53-90 cm, w narożnikach listwy odbojowe, uchwytem na butlę z tlenem, barierkami bocznymi stalowymi porytymi warstwą lakieru epoksydowego lub chromowane składane wzdłuż leża składające się z  2 poprzeczek poziomych-składanie przy pomocy dwóch rąk?

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Zadanie nr 4

1. Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 8 tyg.?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.