**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-61-6/18 Nowy Sącz, dnia 7 listopada 2018 r.

**Dotyczy: Zapytanie 1**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę protez naczyniowych i anatomicznych oraz sprzętu jednorazowego użytku** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, jako Zamawiający informuje, że:

**Zadanie nr 12**

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 Zadania 12 dopuści zaoferowanie stentów o długości 8, 10, 12, 13, 14 i 15 cm.
2. Czy Zamawiający w pozycji 3 Zadania 12 dopuści zaoferowanie stentów wykonanych z ni tinolu, , na zestawie wprowadzającym o śr. 8 Fr, średnica rozprężonego stentu 10 mm, długości od 4 cm do 12 cm co 1 cm, , zestaw do wprowadzania z uchwytem współosiowym, umożliwiający rozprężenie lub odzyskanie stentu, pozostałe właściwości jak w opisie.
3. Czy Zamawiający w pozycji 3 Zadania 12 dopuści zaoferowanie stentu w zestawie do wprowadzania o średnicy 10,2 Fr.
4. Czy Zamawiający w pozycji 5 Zadania 12 dopuści zaoferowanie sfinkterotomu ze standardowym kanałem na prowadnicę, prowadnica o długości 450 cm, średnica cewnika 7,5 Fr, pozostałe właściwości jak w opisie.
5. Czy Zamawiający w pozycji 6 Zadania 12 dopuści zaoferowanie prowadnic o długości 450 cm, rozmiar 0,025” i 0,035”, pozostałe właściwości jak w opisie.
6. Czy Zamawiający w pozycji 7 Zadania 12 dopuści zaoferowanie poszerzała do dróg żółciowych, sztywnego, dostępnego w rozmiarach 7 Fr, 8,5 Fr i 10 Fr, długość 200 cm, koniec temperowany do 4 Fr, 5,5 Fr i 6 Fr (odpowiednio) na długości 3 cm, na prowadnik 0,035”.
7. Czy Zamawiający w pozycji 8 Zadania 12 dopuści zaoferowanie prowadnic o długości 215 cm i 300 cm.

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ**