**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-61-7/18 Nowy Sącz, dnia 7 listopada 2018 r.

**Dotyczy: Zapytanie 2**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę protez naczyniowych i anatomicznych oraz sprzętu jednorazowego użytku** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, jako Zamawiający informuje, że:

**Dotyczy przedmiotu zamówienia - zadanie 12**

1. Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 12 w pozycji 5, w miejsce pierwotnych parametrów, sfinkterotomów z prowadnicą, długość cewnika 190 cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.
2. Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 12 w pozycji 7, w miejsce pierwotnych parametrów, poszerzadeł do dróg żółciowych w rozmiarach 8.4 i 9.6Fr, długość 195 cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**