**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-61-8/18 Nowy Sącz, dnia 7 listopada 2018 r.

**Dotyczy: Zapytanie 3**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę protez naczyniowych i anatomicznych oraz sprzętu jednorazowego użytku** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie 7 pozycja 1 pod pojęciem „stapler skórny ze zszywkami zwykłymi Z35” rozumie i będzie wymagał „jednorazowy stapler skórny z 35 zszywkami standardowymi pokrytymi policzterouoroetylenem dla ułatwionej penetracji oraz minimalizacji dolegliwości bólowych po zaleczeniu rany; (zszywki: rozpiętość 5,7mm, wysokość 3,9mm, średnica 0,53mm)”, natomiast pod pojęciem „stapler skórny ze zszywkami szerokimi Z35” rozumie i będzie wymagał „jednorazowy stapler skórny z 35 zszywkami szerokimi pokrytymi policzterouoroetylenem dla ułatwionej penetracji oraz minimalizacji dolegliwości bólowych po zaleczeniu rany; (zszywki: rozpiętość 6,9mm, wysokość 3,9mm, średnica 0,58mm)”?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga zszywek zwykłych i szerokich. Jednocześnie, Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.**