P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-60-16/18                                                    	               Nowy Sącz, dnia 30 października 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 11 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

### Zadanie nr 10 poz 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennik ciepła i wilgoci (filtra na rurkę tracheostomijną) wykonananego z celulozy o konstrukcji jednomembranowej  dla pacjentów spontanicznie oddychających z tracheostomią, z portem do odsysania zamykanym koreczkiem umieszczonym między celulozową membraną wymiennika oraz portem do podawania tlenu umieszczony w obudowie wymiennika umożliwiającym podgrzewanie i nawilżanie dodatkowego tlenu, o wydajności nawilżania  28,5 mg H2O/I przy VT 500 ml, przestrzeni martwej 16 ml, wadze 8,5g , sterylnego.

Taki filtr na rurkę tracheostomijną  jest obecnie stosowany w Państwa w szpitalu na podstawie obowiązującej umowy.

Odp. Zamawiający dopuszcza.