P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-60-19/18                                                    	               Nowy Sącz, dnia 26 listopada 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 14 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- czy zamawiający w pakiecie nr 7 pozycji 1-3 będzie wymagał oznakowania sondy od 
5-35 cm w bezpiecznego założenia sondy na odpowiednią głębokość?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

- czy zamawiający w pakiecie 14 pozycji 2 dopuści Zestaw cewników dwukanałowych do ostrych hemodializ o efektywnym przepływie krwi przez kanał powyżej 250ml/min o parametrach 11,5Fr dł.16-25cm lub 14 Fr  dł.16-20cm końcówki cewnika silikonowe z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

- czy zamawiający w pakiecie 14 wydzieli pozycję 3 do osobnego pakietu celem złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej, gdyż obecny zapis nie pozwala na złożenie oferty innym firmom

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- czy zamawiający w pakiecie 42 dopuści Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków - ostry kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania) filtr zatrzymujący aerozole 0,2µm, port bezigłowy posiadający końcówkę luer-lock, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. Bez zawartości DEHP oraz PCV.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- czy zamawiający w pakiecie 45 pozycji 3 dopuści Zgłębnik do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego Ch 10/90cm

-z miękkiego przeźroczystego poliuretanu

-z prowadnicą ułatwiającą zakładanie

-z linią kontrastującą w promieniach RTG umożliwiającą kontrolę położenia zgłębnika   -wolny od DEHP

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- czy zamawiający w pakiecie 45 pozycji 4 dopuści Zgłębnik do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego Ch 10/125cm

-z miękkiego przeźroczystego poliuretanu

-z prowadnicą ułatwiającą zakładanie

-z linią kontrastującą w promieniach RTG umożliwiającą kontrolę położenia zgłębnika

- wolny od DEHP

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- czy zamawiający w pakiecie 45 pozycji 5 dopuści Zgłębnik do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego Ch 8/125cm

-z miękkiego przeźroczystego poliuretanu

-z prowadnicą ułatwiającą zakładanie

-z linią kontrastującą w promieniach RTG umożliwiającą kontrolę położenia zgłębnika

- wolny od DEHP

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- czy zamawiający w pakiecie 45 wydzieli pozycję 3,4,5,6 i utworzy nowy pakiet celem złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- czy zamawiający w pakiecie 49 dopuści Aplikator typu mini-spike do pobierania 
i przygotowywania leków. Zawierający filtr antybakteryjny 0,45µm, posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką oraz samozamykającą się zatyczkę portu, z, kolor zielony, stosowany standardowo przy pobieraniu  leków

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- czy zamawiający w pakiecie 51 pozycji 1 dopuści Cewnik do wkłuć dwuświatłowy dla dzieci     4,5 FR/8cm, swiatła 20, 20G, prowadnica 0,46 40cm   , dodatkowa miękka kaniula 22 Ga

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- czy zamawiający w pakiecie 51 pozycji 2 dopuści Cewnik do naczyń centralnych dwuświatłowy 8F ( 14/14G), długość 20 cm, igła wprowadzająca 18G 6,5cm,

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- czy zamawiający w pakiecie 51 pozycji 3 dopuści Cewnik do naczyń centralnych dwuświatłowy 7F ( 14/18G), długość 20 cm, zestaw zawiera : igłę wprowadzająca 18G 6,5cm,

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- czy zamawiający w pakiecie 51 pozycji 4 dopuści Cewnik do wkłuć dwuświatłowy -dla dorosłych 7Fr /20 cm , swiatła16G, 16 G, igła wprowadzająca 18 G x 7 cm oraz krótka kaniula 18G 6,4 cm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- czy zamawiający w pakiecie 51 pozycji 6 dopuści Antybakteryjny, dwukanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG, inkorporowany aktywnym srebrem z możliwością podawania kontrastu - przepływ do 5 ml/sek, wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 16G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Użytkownik może wybrać jeden z dwóch wariantów wprowadzacza : igłę lub krótką kaniulę. Każdy zestaw zawiera : cewnik dwukanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, igła do nakłucia 18G/70mm, krótka kaniula 18G, nitynolowy prowadnik typu "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiajacym wprowadzanie jedną ręką, dylatator 8,5 Fr 10 cm, dodatkowe skrzydełka mocujące, 2 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, skalpel, strzykawka 5ml.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- czy zamawiający wydzieli z pakietu 51 pozycję 5 ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- czy zamawiający w pakiecie 52 pozycji 4 dopuści Kaniula dożylna  bezpieczna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego  PTFE. Zabezpieczenie przed zakłuciem zakrywające szczelnie całe światło igły, nie pozostawiające żadnych szczelin w celu ochrony przed zachlapaniem krwią.  Kaniula wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w teflonowa zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC. Logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli. Kaniula posiada następujące rozmiary i przepływy :

a) 22G/25mm (0,6-0,9) 36ml/min,

b) 20G/32mm (0,8-1,1) 60ml/min,

c) 18G/45mm (1,0-1,3) 90ml/min

d) 18G/32-33mm (1,0-1,3) 90ml/min,

e) 17G/45mm (1,2-1,5) 125ml/min, 
f) G16/45mm (1,4-1,7) 180ml/min,

g) G14/45mm (1,6-2,1) 270ml/min

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- czy zamawiający wydzieli z pakietu 52 pozycję 4 –a, b, c, d, e, f, g i utworzy nowy pakiet celem złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- czy zamawiający w pakiecie 59 pozycji 2 nie popełnił omyłki pisarskiej i nie powinno być  Rurki do surfakantu bez baloników nr 2,5

Odp. Tak, winno być „rurki do surfakantu bez baloników nr 2,5”.

- czy zamawiający w pakiecie 59 pozycji 3 nie popełnił omyłki pisarskiej i nie powinno być Rurki do surfakantu bez baloników nr 3,0

Odp. Tak, winno być „rurki do surfakantu bez baloników nr 3,0”.

- czy zamawiający w pakiecie 65 pozycji 5 dopuści System bezigłowy, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu),nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję silikonowej membrany, jednorazowego użytku, jałowy, minimalna objętość własna 0,02 ml, z przepływem do 600 ml/min przeznaczony do żył. mogą być używane przez 7 dni lub 360 użyć, wolny od latexu, możliwość stosowania z lipidami, cytostatykami i lekami nowej generacji. możliwość pracy z końcówką luer slip i luer lock . Odporny na ciśnienie do 24 bar.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- czy zamawiający w pakiecie 68 pozycji 1 dopuści Wszczepialny port tytanowy o wysokości  11 mm i ciężarze 10,5 g z odłączalnym cewnikiem silikonowym o długości 60 cm średnicy zewnętrznej 3,2 mm i wewnętrznej 1,6 mm, z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: port tytanowy, cewnik silikonowy cieniujący w Rtg, całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu desilete, z igłą punkcyjną z systemem BLS (ograniczenie wypływu krwi) w celu zmniejszenia utraty krwi i zapobiegnięciu zatorowi płucnemu, nitinolowym prowadnikiem J oraz z strzykawką 10 ml, urządzenie do podnoszenia żył, igła prosta typu Huber, zestaw do infuzji z igłą typ Huber i poliuretanowym drenem, igła do tunelizacji, łącznik do wypełnienia odłączalnego cewnika  Membrana silikonowa o średnicy 13mm wytrzymująca do 3000 nakłuć. Stosowany do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- czy zamawiający w pakiecie 68 pozycji 2 dopuści Wszczepialny port tytanowy o wysokości  10 mm i ciężarze 8g z odłączalnym cewnikiem silikonowym o długości 60 cm, średnicy zewnętrznej 2,2mm i wewnętrznej 1,2 mm z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: port tytanowy, cewnik silikonowy cieniujący w Rtg, całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu desilete, z igłą punkcyjną z systemem BLS (ograniczenie wypływu krwi) w celu zmniejszenia utraty krwi i zapobiegnięciu zatorowi płucnemu, nitinolowym prowadnikiem J oraz z strzykawką 10 ml, urządzenie do podnoszenia żył, igła prosta typu Huber, zestaw do infuzji z igłą typ Huber i poliuretanowym drenem, igła do tunelizacji, łącznik do przymocowania cewnika, łącznik Luer-lock do wypełnienia odłączalnego cewnika  Membrana silikonowa o średnicy 10mm wytrzymująca do 3000 nakłuć. Stosowany do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- czy zamawiający z pakietu 68 wydzieli pozycję 1,2 i 5 i utworzy osobny pakiet celem złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej.

Uzasadnienie: Pragniemy zaznaczyć, że sprzęt, który oferujemy jest konkurencyjny do tego, który zamawiający wymaga. Dodatkowo porty naczyniowe były pokazywane lekarzom zajmującym się implantacją portów u Państwa w szpitalu i nie było zastrzeżeń, dlatego też zwracamy się o dopuszczenie i wydzielenie, gdyż taki zapis SIWZ uniemożliwia złożenie oferty ograniczając ją do jednej firmy

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.