P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-60-22/18                                                    	               Nowy Sącz, dnia 26 listopada 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 17 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

dotyczy zadania nr 80

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie powszechnie stosowanego, wysokiej jakości, pojedynczego przetwornika do krwawego pomiaru ciśnienia, posiadający prostą igłę w zbiorniku wyrównawczym wyposażona w filtr zabezpieczający przed zapowietrzeniem. Zestaw wyposażony w dodatkowe koreczki w kolorze kontrastowo żółtym dla zapobiegania przypadkowej kontaminacji w wyniku pomyłki. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

dotyczy wzoru umowy (zał. Nr 7 do SIWZ)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §7 ust.1b do 0,5% wartości brutto towaru nie dostarczonego z zgodnie z zamówieniem?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany na towar wolny od wad wynikającego z zapisu §7 ust.1c do 10 dni roboczych?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §7 ust.1d do 0,5% wartości brutto zakwestionowanego towaru?

Odp. 1 – 3. Zgodnie z zapisami SIWZ.