P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-60-26/18                                                    	               Nowy Sącz, dnia 26 listopada 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 21 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści:

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min. 55mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta standardowo, stożkowo, dwukanałowa, wykonana z ABS niewzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 6 poz. 3, 4

Proszę o dopuszczenie przedłużaczy o standardowej długości 150 cm, gdyż Zamawiający nie doprecyzowuje długości w opisie przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 6 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z dodatkowymi skrzydełkami w okolicy igły, w celu łatwiejszego, wygodniejszego, (a tym samym ułatwiającego pracę) wprowadzenia przyrządu do worka?

Pozostałe parametry i wymogi zgodne z SIWZ.

Skrzydełka jak na rysunku poniżej:

Skrzydełka ułatwiające wprowadzenie przyrządu do butelki.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zadanie 6 poz. 2

# Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd w opakowaniu foliowym z wyraźnym znacznikiem otwarcia? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 52 poz. 3

# Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 52 poz. 1-2

# Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z teflonu FEP, zarówno FEP jak i PTFE to teflon. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 52 poz. 1-2

# Proszę o dopuszczenie kaniul posiadających paski radiocieniujące, dzięki czemu kaniula jest widoczna nie tylko w USG ale także w RTG.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 52 poz. 4

# Proszę o dopuszczenie kaniul z min 3 paskami widocznymi w RTG. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 52 poz. 4

# Proszę o dopuszczenie kaniul w rozmiarach

| Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm | Przepływ ml/min |
| --- | --- | --- |
| 14 G | 2,10 x 45 | 270 |
| 16 G | 1,80 x 45 | 200 |
| 17 G | 1,50 x 45 | 140 |
| 18 G | 1,30 x 45 | 85 |
| 20 G | 1,10 x 32 | 55 |
| 22 G | 0,90 x 25 | 33 |

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 62 poz. 14

# Proszę o dopuszczenie strzykawki do insuliny z igłą 0,33 x 13mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 62 poz. 19

# Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 62 poz. 16-19

# Proszę o dopuszczenie strzykawek z nazwą/logo producenta na cylindrze strzykawki i typem strzykawki na opakowaniu jednostkowym, zbiorczym. Takie oznaczenie w 100 % pozwala zidentyfikować produkt.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 65 poz. 6

# Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.