P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-60-29/18                                                    	               Nowy Sącz, dnia 23 listopada 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 24 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999%  z barierą mechaniczną w postaci membrany filtracyjnej i metodzie filtracji ładunków intermolekularnych, sterylny, o następujących parametrach:

- poziom nawilżania 37mg H20 przy Vt 500 ml, waga 35,6 g,  objętość wewnętrzna 55 ml, przy zachowaniu pozostałych parametrów

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 10 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści filtr na rurkę tracheotomijną, sterylny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do odsysania, umieszczonym centralnie z manualną zatyczką, celulozowa membrana nawinięta wokół portu,  pozostałe parametry zgodnie z Siwz?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 16 poz.1

Czy Zamawiający wymaga obwód oddechowy z bezlateksowym workiem oddechowym o poj. 2 l? Pragniemy zaznaczyć iż worek oddechowy jest niezbędny do aparatu do znieczulania.

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

Zadanie 16 poz. nr 2

Czy Zamawiający wymaga obwód oddechowy sterylny z certyfikatem walidacji procesu sterylizacji?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.