P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-60-30/18                                                    	               Nowy Sącz, dnia 28 listopada 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 25 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 1 poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania cewnika o długości 2000 mm spełniającego resztę postawionych wymagań SIWZ

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 1 poz. 1,2,8-12, 14-16, 20, 32-40,47-49,50-51, 56-59, 62-64, 69-71

Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 1 poz. 8-12

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie drenów Redona wykonanych z medycznego PCW spełniającego resztę postawionych wymagań w SIWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 1 poz. 1-2; 8-12; 14-16; 38; 40; 50-51; 55-57; 59; 61-64; 69-72

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej konkurencyjnej.

Prośbę swa kierujemy ponieważ w danym układzie pakietu będzie wstanie złożyć ofertę tylko jedna hurtownia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 dotyczy zadania nr 8 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rurek intubacyjnych ze znacznikiem głębokości w postaci jednego oringu lub dwóch półksiężyców.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 dotyczy zadania nr 8 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rurek intubacyjnych ze znacznikiem głębokości w postaci jednego oringu lub dwóch półksiężyców

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 dotyczy zadania nr 8 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rurek intubacyjnych ze znacznikiem głębokości w postaci jednego oringu lub dwóch półksiężyców

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 dotyczy zadania nr 8 poz. 5,6

Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 dotyczy zadania nr 9 poz. 8

Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10 dotyczy zadania nr 18 poz. 4,5

Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11 dotyczy zadania nr 50 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foleya posiadającego 2 otwory boczne przy balonie oraz balon o pojemności 10 ml spełniające resztę postawionych wymagań w SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12 dotyczy zadania nr 50 poz. 4-7

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej konkurencyjnej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13 dotyczy zadania nr 55 poz. 1-8

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczeniu igieł bez słyszalnego kliknięcia potwierdzającego bezpieczne i pewne zamontowanie igły.

Prośbę swą kierujemy ponieważ wymóg postawiony w SIWZ jest nie precyzyjny ponieważ nie określa rodzaju kliknięcia oraz głośności kliknięcia w decybelach.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 dotyczy zadania nr 62 poz. 14

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie igły do insuliny z igłą zdejmowalną w rozmiarze 0,33x13 spełniającą resztę postawionych wymagań w SIWZ

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 dotyczy zadania nr 62 poz. 20

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania strzykawek pakowanych w opakowania po 100 szt.  z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 dotyczy zadania nr 62 poz. 16-19

Prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawki z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku, bez dodatkowych przewężeń do wysokości korpusu strzykawki, które mogą powodować odkształcanie się tłoka w czasie iniekcji.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 dotyczy zadania nr 70 poz. 2; 9; 13

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej konkurencyjnej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18 dotyczy zadania nr 71 poz. 4-11

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników Petzer sterylizowanych tlenkiem etylenu EO spełniających resztę postawionych wymagań SIWZ.

Prośbę swa kierujemy ponieważ sterylizacja radiacyjna i sterylizacja tlenkiem etylenu są równoważne.

Odp. Zamawiający dopuszcza.