P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-60-34/18                                                    	               Nowy Sącz, dnia 28 listopada 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 29 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pakiet 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów o średnicy 0,7 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 2 Poz. 2

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kanki o uniwersalnym rozmiarze 22CH, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kanki YankauerCh 20.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 2 Poz. 3

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kanki o uniwersalnym rozmiarze 22CH, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kanki mają być podwójnie pakowane w opakowanie zewnętrzne folia- papier i wewnętrzne foliowe, perforowane?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7
1.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy z uwagi na specyfikę asortymentu i długi czas stosowania cewniki do karmienia mają być bezpiecznie stosowane do 4 tygodni z potwierdzeniem – fabrycznie nadrukowaną przez producenta informacją na opakowaniu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.
2.Czy cewniki do karmienia mają być skalowane co 1 cm, co umożliwi precyzyjną aplikację i określenie dokładnej głębokości położenia cewnika?

Odp. Zamawiający dopuszcza.
3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki do karmienia mają być pozbawione ftalanów, z informacją nadrukowaną fabrycznie na opakowaniu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

PAKIET 8 
Poz. 2
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej bez mankietu, z termowrażliwego PCV, ze znacznikiem głębokości intubacji na zakończeniu rurki, opakowanie folia-papier z fabrycznymi punktowymi zgrzewami utrzymujące anatomiczny kształt rurki w rozmiarze od 2.0 do 6.0 co pół

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga rurki intubacyjnej z łącznikiem ISO 15 mm zgodnego z normą PN-EN ISO 8836:2014-12

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga rurek intubacyjnych z końcówką zaokrągloną, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa zmniejszającą traumatyczność intubacji?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 3
1/ Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej z mankietem, z termowrażliwego PCV, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; opakowanie folia-papier z fabrycznymi punktowymi zgrzewami utrzymujące anatomiczny kształt rurki w rozmiarze od 3,0 do 10,0 co pół.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga rurki intubacyjnej z łącznikiem ISO 15 mm zgodnego z normą PN-EN ISO 8836:2014-12

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga rurek intubacyjnych z końcówką zaokrągloną, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa zmniejszającą traumatyczność intubacji?

Odp. Zamawiający dopuszcza.
Poz. 4
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej zbrojonej z mankietem uszczelniającym, z termowrażliwego PCV, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; opakowanie folia-papier z fabrycznymi punktowymi zgrzewami utrzymujące anatomiczny kształt rurki w rozmiarze od 4,5 do 9,0 co pół.

Odp. Zamawiający dopuszcza.
2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga rurki intubacyjnej z łącznikiem ISO 15 mm zgodnego z normą PN-EN ISO 8836:2014-12

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga rurek intubacyjnych z końcówką zaokrągloną, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa zmniejszającą traumatyczność intubacji?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

4/ Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy rurka ma mieć fioletową linię cieniującą w RTG od zakończenia spirali do końca rurki?

Odp. Zamawiający dopuszcza.
Poz. 6
Prosimy o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym takiego jak obecnie używany przez Zamawiającego na 72 godz. do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm z adapterem kątowym 45 st. do dróg oddechowych, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z przeźroczystą komorą płuczącą z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się dwudzielną zastawką, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, cewnik pozbawiony DEHP oraz uniwersalny adapter do dróg oddechowych do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną lub tracheotomijną, z możliwością stosowania przez 7 dni, pozwalający bez rozłączenia obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, podania leków, rozgałęziony pod kątem 45 st., podwójnie obrotowy, z portem do przepłukiwania, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 7
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z nieprzeźroczystym konketorem.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2/ Zwracamy się z zapytaniem czy cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych, mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenia rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenia rozmiaru na opakowaniu ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2/ Czy cewnik do odsysania ma posiadać dodatkowy wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika pozwalający na ich symetryczne upozycjonowanie względem oskrzela lewego i prawego co zapewnia równomierny rozdział podciśnienia i efektywną ewakuację wydzieliny w trakcie procedury odsysania ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.
3/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby końcówka cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych posiadała wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne umocowanie drenu do odsysania?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 9 Poz. 1-7 
Czy Zamawiający oczekuje aby wszystkie ostrza były od jednego producenta ?

Odp. Tak.

Pakiet 12poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra infuzyjnego dla noworodków i małych dzieci, z membraną z polieterosuflonu – materiału nisko wiążącego białka, o wielkości porów 0,2 mikrona, wytrzymałość na ciśnienie 2 bar, wolny od DEHP i lateksu, łączna długość drenów 6  cm (po 3 cm z każdej ze stron)

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 12 Poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra infuzyjnego lipidowego dla noworodków o wytrzymałości na ciśnienie 2 bar, wolny od DEHP, lateksu, łączna długość drenów 6  cm (po 3 cm z każdej ze stron).

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 12 Poz. 1 i 2 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w dystalnej części drenu filtr ma posiadać zastawkę antyzwrotną, która uniemożliwia cofanie się płynu w kierunku do filtra.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 16 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:Układ oddechowy dwururowy karbowany do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odp. Zamawiający dopuszcza.
Zadanie 16 poz. 2
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Układ oddechowy dwururowy karbowany do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury długości 1,8 m wykonane z polietylenu, łącznik Y bez portu kapno. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów , czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Układ oddechowy dwururowy karbowany do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,5 m do długości 1,5 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y bez  portu kapno. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów , czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Zadanie 16 poz. 1 i 2
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy obwody oddechowe mają odznaczać się czasem stosowania do 7 dni, potwierdzone w instrukcji obsługi?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 31
Poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowego podwójnie zagiętego, końce otwarte, popychacz  w rozmiarze 4,8Ch.

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Poz. 2,3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowego  w rozmiarze 6Ch.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowego podwójnie zagiętego, końce otwarty/zamknięty, popychacz  w rozmiarze 4,8Ch.

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowego podwójnie zagiętego, końce otwarty/zamknięty, popychacz  w rozmiarze 6Ch.

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Poz. 8
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka i Zamawiający oczekuje rozmiaru 6Ch?

Odp. Zamawiający oczekuje 6Fr lub 6Ch.

Poz.8
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka i Zamawiający oczekuje rozmiaru mandrynu nylonowego?

Odp. Nie zaszła omyłka, Zamawiający oczekuje mandrynu metalowego.

Poz. 9
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka i Zamawiający oczekuje rozmiaru 7Ch?

Odp. Zamawiający oczekuje 4Fr lub 4Ch.

Poz. 9 i 10
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka i Zamawiający oczekuje rozmiaru 6Ch?

Odp. dot. poz. 9  - Zamawiający oczekuje 4Fr lub 4Ch, dot. poz. 10  - Zamawiający oczekuje 5Fr lub 5Ch.

Poz. 11
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka i Zamawiający oczekuje rozmiaru 7Ch?

Odp. Zamawiający oczekuje 6Fr.

Poz. 31
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozszerzadeł moczowodowych koaksjalnych 8/10F  12/14F dł. 48cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 42
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do długotrwałego aspirowania cytostatyków z filtrem cząsteczkowym 5 mikronów, filtrem aerozolowym 0,2 mikrona, port dostępu zabezpieczony białym koreczkiem, bez zastawki, potwierdzenie zgodności z definicją NIOSH w postaci materiałów producenta.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do długotrwałego aspirowania cytostatyków z filtrem cząsteczkowym 5 mikronów, filtrem aerozolowym 0,2 mikrona, port dostępu w postaci zaworu bezigłowego z gładką i płaską powierzchnią do dezynfekcji,  potwierdzenie zgodności z definicją NIOSH w postaci materiałów producenta.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany na całej długości w część chwytną przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pakiet 49
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aplikatora typu spike do pobierania i przygotowania leków z filtrem o lepszej skuteczności filtracji- 0,2 mikrona, posiadający zabezpieczenie portu dostępu w postaci białego koreczka domykanego ręcznie, bez zastawki.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pakiet 50
Poz. 2
1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley’a pakowanych w opakowanie folia – papier.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley z balonem 30 ml.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley z min. dwoma otworami bocznymi.

Odp. Zamawiający nie  dopuszcza.
Poz. 4-6
Prosimy o wyjaśnienie czy cewnik Foley’a silikonowy ma mieć możliwość stosowania przez 90 dni, potwierdzone fabrycznie nadrukowaną informacją na opakowaniu jednostkowym produktu lub w instrukcji obsługi?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 52 Poz. 4 
1/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby w kaniulach typu bezpiecznego był automatyczny zatrzask, który w pełni zamyka ostrze i światło igły chroniąc przed przypadkami nieprzewidzianej ekspozycji na krew?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zabezpieczenie ma być w formie plastikowej osłonki wyposażonej w system kapilar, który chroni personel szpitalny przed przypadkową ekspozycją na materiał zakaźny?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 55
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł pakowanych a’100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 57
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zaoferowane strzykawki mają być wpisane w menu/instrukcję podanych przez Zamawiającego pomp?

Odp. Zamawiający określił w poszczególnych  pozycjach jakich strzykawek oczekuje do pomp będących w posiadaniu szpitala.

Pakiet 57 poz. 1-8, 10
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie konkretnych pojemności strzykawek dla każdej pozycji. Z obecnego opisu przedmiotu zamówienia nie wynika jakiej pojemności Zamawiający oczekuje.

Odp. Zamawiający oczekuje pojemności strzykawek 50/60ml.

Pakiet 61
Poz. 1   
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sond moczowodowych podwójnie zagiętych w rozmiarach 4, 4.8, 6CH

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sondy moczowodowej z zakończeniem Tiemann o długości 74cm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 3
1. Czy Zamawiający oczekuje aby cewniki wykonane były z wysokiej jakości materiału termoplastycznego Neoplex, i były skalowane co 1cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający oczekuje, aby sondy posiadały mandryn nylonowy lub metalowy do wyboru przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający oczekuje aby cewniki z metalowym mandrynem były innego koloru niż cewniki z nylonowym mandrynem (żółty , szary), dla odróżnienia przy wykonywaniu zabiegów w dwóch nerkach jednocześnie?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 4
Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie zestawu do nefrostomii w rozmiarach 12, 14CH z cewnikiem typu Pigtail wykonanym z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan, prowadnikiem J typu Seldinger 0.038”/80cm, dwuczęściową igłą 18Gx20cm, zestawem rozszerzadeł, kranikiem i obrotowym łącznikiem do worka na mocz.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu przezskórnego metodą bez rozszerzadeł. Zestaw zawiera cewnik z balonem 2-2,5ml,  cewnik pokryty w dystalnej części hydrożelem, prowadnicę Lundrequista, igłę 18G dł.20cm, łącznik do worka na mocz. Rozmiar 8F

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 7  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu przezskórnego metodą bez rozszerzadeł. Zestaw zawiera cewnik z balonem 2-2,5ml , cewnik pokryty w dystalnej części hydrożelem, prowadnicę Lundrequista, igłę 18G dł.20cm , łącznik do worka na mocz. Rozmiar 10F

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 8
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu przezskórnego metodą bez rozszerzadeł. Zestaw zawiera cewnik z balonem 2-2,5ml, cewnik pokryty w dystalnej części hydrożelem, prowadnicę Lundrequista, igłę 18G dł.20cm, łącznik do worka na mocz. Rozmiar 10F

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową w rozmiarze 10Ch.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 62
Poz. 1-13
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby igły były od jednego producenta.

Odp. Zamawiający dopuszcza – tj. rozgranicza poz. 1 – 5 igły od jednego producenta oraz poz. 6-13 od drugiego producenta.

Poz. 14
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 1 x użytku 1 ml insulina z igłą 0,3 x 13mm pakowanych po 120szt firmy Becton Dickinson, z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu cenowym lub z podaniem ceny jednostkowej netto za 100 szt. (do wyboru przez Zamawiającego).
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie handlowe a’ 120 szt z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań i podaniem ceny za opakowanie handlowe 120 szt.

Poz. 15
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 120szt firmy Becton Dickinson, z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu cenowym lub z podaniem ceny jednostkowej netto za 100 szt. (do wyboru przez Zamawiającego)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 16-19
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z mlecznym tłokiem bez rozszerzonej skali, oraz bez wypisanego typu strzykawki na cylindrze (oznaczenie typu na kartonie zbiorczym).

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 20,21,23
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 50/ 60ml oraz 100 ml wyposażone w jednostronną skalę pomiarową, zgodnych z normą PN – EN ISO 7886-2.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 65
Poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z nazwą własną produktu (zastrzeżoną dla jednego producenta umożliwiającą natychmiastową identyfikację produktu) umieszczoną bezpośrednio na kaniuli i nazwą producenta oraz nazwą materiału z jakiego jest wykonana kaniula umieszczonymi bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym produktu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej, posiadającej  cewnik z biokomatybilnego poliuretanu z 6 wtopionymi paskami RTG, bez portu bocznego, z bezkoreczkowymfilrem  z  igłą ze specjalnym  otworem przy ostrzu typu lancetowatego, który umożliwia szybkie i  pewne potwierdzenie   umieszczenia kaniuli w żyle,  z mechanizmem zabezpieczającym przed zakłuciem uruchamianym poprzez naciśnięcie oraz mechanizmem, który zapobiega przed wypływem krwi z kaniuli i przypadkami nieprzewidzianej ekspozycji na krew podczas obsługi kaniuli.

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Poz. 4
1/Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy kranik trójdrożny ma być wykonany z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2/ Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy kranik trójdrożny ma być wyposażony w znaczniki – czerwony dla oznaczenia linii tętniczej, niebieski dla oznaczenia linii żylnej.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3/Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kraniki mają być sterylizowane radiacyjnie?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

4/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kraniki mają posiadać niezależnie obracającą się w pełni przeźroczystą nakrętkę Luer-Lock umożliwiającą pełną wizualizację toru przepływu płynu z dwoma stopniami swobody (osiowo i promieniście), w celu łatwego podłączenia do wkłucia?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Zawór bezigłowy, system bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyć, obudowa przeźroczysta,   nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia do dezynfekcji od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock  płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie –12,5 psi, przepływ do 600 ml/min, objętość wypełnienia 0,1 ml, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, ze zdejmowalny,/specjalnym protektorem męskim umożliwiającym podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 70 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów brzusznych wykonanych z medycznego PCV.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 70 poz. 9
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sondy sengstakena-blakemore’a wykonanej z najwyższej jakości laksu trzyświatłowej  umożliwiające skuteczne odsysanie i usuwania treści żołądka jak również krwotoku z górnego odcinka przełyku oraz śliny dzięki dużemu światłu odsysnia, bardzo elastycznej umożliwiającej manewrowanie bez zagrożenia zranienia błony śluzowej przełyku , o umiarkowanej plastyczności z balonem przełykowym oraz balonem żołądkowym, atraumatyczne zakończenie sondy typu oliwka, łatwe w użyciu przewody do manometru będące odgałęzieniami wychodzącymi ze światła balonu,  o długości 120 cm, sterylnej, pakowanej w opakowanie folia papier i zewnętrzne kartonowe pudełko, rozmiary 15Ch, 18Ch, 21Ch.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 70 poz. 13 
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 13: Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml.  Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby.
2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby zestaw do godzinowej zbiórki moczu posiadał  bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

PAKIET 8 
Poz. 5
1/Prosimy o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym takiego jak obecnie używany przez Zamawiającego na 72 godz. do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm z adapterem kątowym 45 st. do dróg oddechowych, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z przeźroczystą komorą płuczącą z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się dwudzielną zastawką, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, cewnik pozbawiony DEHP. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 6 
1/ Prosimy o dopuszczenie uniwersalnego adaptera do dróg oddechowych do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną lub tracheotomijną, z możliwością stosowania przez 7 dni z potwierdzeniem w IFU, pozwalający bez rozłączenia obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, podania leków, rozgałęziony pod kątem 45 st., podwójnie obrotowy, z portem do przepłukiwania, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką.
Odp. Zamawiający nie  dopuszcza.

Zadanie 16 poz. 1
1/Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego, karbowany do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie z piktogramem produktu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2/ Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy wymagany obwód oddechowy ma posiadać potwierdzoną w instrukcji użycia możliwość stosowania do 7 dni?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 16 Poz. 2
1/Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego, karbowany do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, z możliwością regulacji długości do długości 1,8 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y z kolankiem z portem kapno, kolanko odłączalne od  łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów , czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2/ Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy wymagany obwód oddechowy ma posiadać potwierdzoną w instrukcji użycia możliwość stosowania do 7 dni?

Odp. Zamawiający dopuszcza.