P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-60-8/18                                                    	               Nowy Sącz, dnia 30 października 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 3 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 27 pozycja 1 alternatywne rozwiązanie o poniższych parametrach: średnica otworu 0,76mm i długość przyrządu 1,0mm bez nitki ale o kształcie ułatwiającym wyciąganie?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 27 pozycja 2 alternatywne rozwiązanie o poniższych parametrach: średnica otworu 1,14mm i długość pomiędzy kołnierzami 1,58 z cienkim drucikiem ułatwiającym wyciąganie drenu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 27 pozycja 3 alternatywne rozwiązanie o poniższych parametrach: średnica otworu 1,52 ; kołnierz wewnętrzny 4,45 a długość pomiędzy kołnierzami 1,15?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.