P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-60-36/18                                                    	               Nowy Sącz, dnia 28 listopada 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 31 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

1.Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycji 2 dopuści rurkę intubacyjną bez mankietu, silikonowaną, z tworzywa uniemożliwiającego zaginanie pod wpływem temperatury, z pionowym znacznikiem głębokości intubacji na końcu rurki oraz podwójną skąlą, opakowanie folia-papier z fabrycznymi punktowymi zgrzewami utrzymującymi anatomiczny kształt rurki?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2.Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycji 3 dopuści rurkę intubacyjną z mankietem, silikonowaną, z tworzywa uniemożliwiającego zaginanie pod wpływem temperatury, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego ringu, posiadającą rozmiar rurki i rozmiar średnicy mankietu na baloniku kontrolnym, opakowanie folia-papier z fabrycznymi punktowymi zgrzewami utrzymującymi anatomiczny kształt rurki?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3.Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycji 4 dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną z mankietem uszczelniającym, silikonowaną, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci dwóch pełnych ringów, opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami utrzymującymi anatomiczny kształt rurki?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

4.Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycji 5 dopuści cewnik do odsysania w systemie zamkniętym do rurek intubacyjnych w rozmiarze CH16 z jednym otworem centralnym i czterema otworami bocznymi, długość cewnika 58cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, czas użytkowania min. 72h potwierdzony w instrukcji użycia, z możliwością rozłączenia cewnika do odsysania w celu wykonania bronchofiberoskopii, posiadający dwupozycyjny zawór regulacji siły ssania?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

5.Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycji 6 dopuści sterylną złączkę typu Y kompatybilną z cewnikiem do odsysania w systemie zamkniętym, umożliwiającą rozgałęzienie drenów na ssaku pozwalające na toaletę jamy ustnej i nosowej bez przełączania drenów, opakowanie folia-papier?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

6.Czy Zamawiający w pakiecie nr 52  wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 4 do odrębnego pakietu?. Wydzielenie zwiększy konkurencyjność oraz spowoduje uzyskanie korzystniejszych cen przez Zamawiającego za wyspecyfikowany przedmiot zamówienia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.