P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-60-13/18                                                    	               Nowy Sącz, dnia 23 listopada 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 8 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zgodnie z zapisami rozdz. II  SIWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jej w załączniku Nr 2 dla zadania nr  60 – Akcesoria pomocnicze do aparatu nCPAPA InfantFlow:

Pytanie nr 1:

W opisie wymagań do poz. 3 tabeli tj. układu oddechowego z generatorem Zamawiający określił: 3. generator ma być wyposażony w przegub kulisty łączący go z ramieniem wydechowym układu oddechowego.

Producent aparatów InfantFlow SiPAP i  akcesoriów do tego aparatu od kilku lat nie stosuje rozwiązania z przegubem kulistym. Nowa generacja akcesoriów jednorazowych została tak skonstruowana, by wyeliminować rozwiązania z przegubem kulistym i jednocześnie lepiej zabezpieczyć pacjenta przed urazami wokół nosa.

Wnosimy o odstąpienie od wymogu wyposażenia generatora w przegub kulisty i o dopuszczenie innych rozwiązań zabezpieczających pacjenta przez urazami wokół nosa.

Odp. Zamawiający dopuszcza.