P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-60-14/18                                                    	               Nowy Sącz, dnia 23 listopada 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 9 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie nr 50, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu (EO), z dwoma otworami bocznymi oraz balonem 30ml?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 63: Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe z tworzywa giętkiego bez łącznika redukcyjnego Luer w przypadku gdy konektor pasuje zarówno do końcówki Luer jak i Luer Lock, konektor wraz z fabrycznie zintegrowaną zatyczką dla wszystkich rozmiarów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.