P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-60-46/18                                                    	               Nowy Sącz, dnia 6 grudnia 2018 r.

dotyczy: sprostowanie do zapytań

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- w zapytanie nr 15 (zestaw nr 15) z dnia 23 listopada 2018r.

jest:

„dotyczy Zadania nr 16  poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obwód mikrobiologicznie czysty:?

Odp. Zamawiający dopuszcza.”

Winno być:

„dotyczy Zadania nr 16  poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obwód mikrobiologicznie czysty:?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga obwodu oddechowego sterylnego - obwód oddechowy sterylny z certyfikatem walidacji procesu sterylizacji”

- w pytanie nr 29 (zestaw nr 29)  z dnia 28 listopada 2018r.

jest:

„Zadanie 16 poz. 2
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Układ oddechowy dwururowy karbowany do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury długości 1,8 m wykonane z polietylenu, łącznik Y bez portu kapno. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów , czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odp. Zamawiający dopuszcza
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Układ oddechowy dwururowy karbowany do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,5 m do długości 1,5 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y bez  portu kapno. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów , czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.
Odp. Zamawiający dopuszcza.”

Winno być:

„Zadanie 16 poz. 2
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Układ oddechowy dwururowy karbowany do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury długości 1,8 m wykonane z polietylenu, łącznik Y bez portu kapno. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów , czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu wymogu zaoferowania układu oddechowego sterylnego  - obwód oddechowy sterylny z certyfikatem walidacji procesu sterylizacji.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Układ oddechowy dwururowy karbowany do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,5 m do długości 1,5 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y bez  portu kapno. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów , czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.
Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu wymogu zaoferowania układu oddechowego sterylnego (obwodu oddechowego sterylnego) - obwód oddechowy sterylny z certyfikatem walidacji procesu sterylizacji”.