PT. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-71-6/18                                                 	  Nowy Sącz, dnia 4 grudnia 2018 r.

Dotyczy: zapytanie nr 1 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Neonatologicznego, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie 1

Część 1 Pulsoksymetr

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Pulsoksymetru Amerykańskiej Firmy MASIMO RAD-97, pracujący  w technologii Masimo SET, stanowiącej tzw. „złoty standard” pomiarów pulsoksymetrycznych – pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, z eliminacją artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej, zarówno do pomiarów ciągłych jak i wyrywkowych,                             z intuicyjnym menu w j. angielskim, z uniwersalnym użyciem symboli oznaczających parametry (piktogramy), z panelem dotykowym LCD, z zakresem pomiaru pulsu 25-240 bpm, ze wskaźnikiem pomiaru perfuzji w formie liczbowej, o następujących parametrach technicznych.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Dotyczy wzoru umowy (zał. nr 8 do SIWZ)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §10 ust. 1b                do 0,5% wartości brutto towaru nie dostarczonego z zgodnie z zamówieniem?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §10 ust. 1d           do 0,5% wartości brutto zakwestionowanego towaru?

Odp. Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SIWZ.