PT. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-73-6/18                                                  	 Nowy Sącz, dnia 10 grudnia 2018 r.

Dotyczy: zapytanie nr 1 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jak często i na ilu poziomach Zamawiający planuje wykonywać oznaczenia kontrolne?

Odp. Zamawiający planuje wykonywać oznaczenia kontrolne co drugi dzień na jednym poziomie.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie aparatu 21 dni od podpisania umowy

dot. Załącznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy

Odp. Tak

- Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odp. Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SIWZ.

- Par. 3 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę niniejszego postanowienia umowy na:

„Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni.”?

Uzasadnienie: Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych).W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych  jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę  staje się wątpliwe  ze względu na stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego  świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem  do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne  lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania  zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku  niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SIWZ.

- Par. 3 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odp. Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SIWZ.

- Par. 3 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odp. Odp. Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SIWZ.

- Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

Odp. Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SIWZ.

- Par. 7 ust. 2 lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej na odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie:   Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

Odp. Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SIWZ.

- Par. 7 ust. 2 lit. b, lit. d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”?

Odp. Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SIWZ.

- Par. 8 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Odp. Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SIWZ.

- Par. 8 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odp. Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SIWZ.

Dot. Załącznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy dzierżawy

- Par. 3 ust. 1  Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił  21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Odp. Tak.

- Par. 8 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odp.  Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SIWZ.

- Par. 8 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odp. Odp. Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SIWZ.

- Par. 9 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatnym’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego?

Odp. Odp. Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SIWZ.

- Par. 9 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?

Odp. Zgodnie z SIWZ. Jest to w gestii Wydzierżawiającego, jednakże winna być ciągłość wykonywania badań

- Par. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej na odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wydzierżawiającego”?

Uzasadnienie:   Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

Odp. Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SIWZ.