## zad 1
| FOTMULARZ CENOWY | [5 empty] | Zał nr 2 do SIWZ
Zadanie nr 1 Bielizna ochronna zielona bawełniana 39518000-6
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Ubranie ochronne zielone męskie (bluza w serek z krótkim rękawem,spodnie wiązane na troki + guma) bawełna 100% odporna na chlorowanie, barwiona kadziowo Rozmiar : M, L, XL, XXL | szt | 100
2 | Ubranie ochronne zielone damskie (bluza w serek z krótkim rękawem+spódnica zakładana) bawełna 100% odporna na chlorowanie, barwiona kadziowo Rozmiar : S, M, L, XL | szt | 20
3 | Sukienka ochronna zielona w serek z krótkim rękawem długość za kolano, bawełna 100% odporna na chlorowanie, barwiona kadziowo rozmiar : S, M, L | szt | 20
4 | Fartuch ochronny zielony z manszetem wiązany z tyłu na troki, długość fartucha za kolano, bawełna 100 % odporna na chlorowanie, barwiona kadziowo | szt | 50
Razem:
Zgodne z normą PN-EN 340-2006

## zad 2
Zadanie nr 2 Wyroby medyczne niesterylne 39518000-6
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Podkład 1xużytku z włókniny niesterylny 210x80 | szt | 5000
2 | Podkład 1xużytku z włókniny niesterylny 210x160 | szt | 4000
3 | Podkład 1xużytku w rolce 50x50 nieskładany,nieprzemakalny, perf. 38cm, podfoliowany | rol. | 1000
4 | Prześcieradło celulozowe w rolce 60cm/80mb | rol. | 500
5 | Maska chirurgiczna 1xużytku wiązana na troki lub z gumką, typ II, zgodnie z normą 14683 (a 50szt) | op | 1800
6 | Maska chirurgiczna z szybką 1xużytku, typ 2R, zgodnie z normą 14683 (a 50szt) | op | 4
7 | Czepek chirurgiczny 1xużytku męski - furażerka z gumką (a100szt) | op | 80
8 | Czepek chirurgiczny 1xużytku damski - standardowy czepek wiązany (a 100szt) | op | 90
9 | Fartuch z włókniny niesterylny, rękawy zakończone mankietami (a 10szt) | op | 360
10 | Obuwie ochronne 1x użytku- foliowe (a 100szt) | op | 30
11 | Bielizna pościelowa 1xużytku (poszwa, poszewka, prześcieradło) | kpl | 12000
12 | Bielizna operacyjna 1xużytku (bluza + spodnie) wykonana z nieprześwitującej włókniny o gramaturze min. 35g/m2 | kpl | 1500
Razem:

## zad 3-4
Zadanie nr 3 Koce 39511100-8, poduszki 39516120-9
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Koce 200 x 150 cm | szt | 10
2 | Poduszki półpuch* | szt | 30
3 | Poduszki antyalergiczne | szt | 10
Razem:
pkt.2*- Masa wsypu poduszek 1,4kg - 1,6kg
Pranie wodne kocy i poduszek w temperaturze 40stopni C
Dezynfekcja kocy i poduszek w komorze dezynfekcyjnej 105stopni C
Zadanie Nr 4 Półmaska z zaworem filtrującym 1xużytku39518000-6
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Półmaska oddechowa z zaworem filtrującym 1xużytku | szt | 1000
Razem:
Półmaska oddechowa 1xużytku z zaworem filtrującym klasy FFP3D, z dużą powierzchnią filtrującą, z dodatkowym zaworem wydechowym, redukującym gromadzenie się ciepłego powietrza wewnątrz maski, ściśle przylegające do twarzy, z regulowanymi paskami mocującymi. Wykonana z materiału wolnego od lateksu oraz innych drażniących związków. Trójwarstwowa struktura: wewnętrzna warstwa wykonana z miękkiej antyalergicznej włókniny polipropylenowej, środkowa warstwa z wysoką wydajnością filtracji (melt-blown), zewnętrzna warstwa z wodoodpornej polipropylenowej włókniny.

## zad 5-6
Zadanie nr 5 Odzież niemowlęca 33199000-1
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Kaftanik niemowlęcy bawełniany zapinany z przodu na guziki, długi rękawek rozm. 56 - 86 | szt | 100
2 | Śpiochy dziecięce bawełniane rozmiar 68 -86 | szt | 50
3 | Śpiochy dziecięce bawełniane rozmiar 92 - 110 | szt | 50
4 | Piżamka dziecięca bawełniana rozmiar 104 - 146 Bluza z przodu zapinana na guziki na całej długości, rękaw długi bez mankietów, spodnie długie, w pasie z gumką. | kpl | 50
Razem:
poz.2 i 3- wymagamy aby śpiochy rozpinane były tylko na ramiączkach, zapięcie na guziki lub napy nadające się do maglowania
Zadanie nr 6 Piżamy, koszule nocne 18318000-1
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Piżama męska bawełniana rozmiar M - XL | szt | 30
2 | Koszula nocna damska bawełniana rozmiar S - L | szt | 30
Razem:

## zad 7
Zadanie nr 7 Wyroby operacyjne sterylne 39518000-6
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8
1 | Bielizna operacyjna sterylna - podkłady z włókniny foliowanej - 130cmx90 cm | szt | 1500
2 | Bielizna operacyjna sterylna - podkłady z włókniny foliowanej z taśma przylepną - 130cmx90 cm | szt | 500
3 | Bielizna operacyjna sterylna - serweta z włókniny foliowanej - 75cmx45 cm | szt | 1800
4 | Bielizna operacyjna sterylna - serweta z włókniny foliowanej z taśmą przylepną - 75cmx45 cm | szt | 500
5 | Bielizna operacyjna sterylna - prześcieradła z włókniny - 210cmx160 cm | szt | 200
6 | Sterylny czepek lekarski 1xużytku | szt | 100
7 | Sterylna maska na twarz z trokiem | szt | 100
8 | Serweta operacyjna sterylna z gazy 17-nitkowej 50x50 cm (10 warstw) ze wskażnikiem rtg pakowany po 2 szt | op | 2800
9 | Serweta operacyjna sterylna z gazy 17-nitkowej 45x45 cm (10 warstw) ze wskażnikiem rtg pakowany po 2 szt | op | 1200
10 | Jałowa serweta do osuszania wykonana z włókniny kompresowej 40g, rozm. 80x60cm, opakowanie foliowo papierowe z centralna etykietą posiadającą 2 samoprzylepne naklejki z nazwą wytwórcy, nr lot, datą ważności oraz indeksem wyrobu (opakowanie zawiera 2szt) | op | 240
11 | Sterylne woreczki z gumką lub elastycznym ściągaczem do osłony na ramię C rozm. 17cm - 71cm x 91cm | szt | 100
Razem:
Rozmiary w poz. 1-5 o tolerancji +/-5% Parametry potwierdzone kartą techniczną wystawioną przez producenta. Raport walidacji lub powtórnej kwalifikacji ważny przez okres trwania umowy.

## zad 8
Zadanie nr 8 Sterylna osłona na kamerę GAMMA 39518000-6
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8
1 | Sterylna osłona na kamerę GAMMA, przezroczysta, rozm. 11,5 x 35cm | szt | 50
Razem:
Rozmiary o tolerancji +/-5% Parametry potwierdzone kartą techniczną wystawioną przez producenta. Raport walidacji lub powtórnej kwalifikacji ważny przez okres trwania umowy.

## zad 9-10
Zadanie Nr 9 Sterylny zestaw do zabiegu cięcia cesarskiego 39518000-6
L.p | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Sterylny zestaw serwet do zabiegu cięcia cesarskiego w ułożeniu ginekologicznym z fartuchami, wykonanych z minimum dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 56g/m2. Minimalny skład i wymiary: - serweta z workiem, folia chirurgiczną 320x180cm - 1szt - podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft 90x60cm - 1szt - serweta na stół instrument. 190x150cm - 1szt - fartuch chirurgiczny Perfect rozm. L - 1szt - fartuch chirurgiczny Perfect rozm. XL - 2szt - serweta na stolik Mayo 145x80cm - 1szt - serwetki do rąk 40x20cm - 2szt | kpl | 60
Razem :
Zadanie nr 10 Zestaw sterylny do porodu 39518000-6
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Zestaw sterylny do porodu: - serweta 130x90cm - 1szt - serweta (owinięcie) 150x90cm - 1szt - czapeczka dla noworodka 12x10cm - 1szt - kocyk flanelowy 160x75cm - 1szt - serweta kompresowa 80x60cm - 2szt - podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft 60x60cm - 1szt - podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft 90x60cm - 1szt | kpl | 40
Razem:

## zad 11
Zadanie Nr 11 Wyroby sterylne 39518000-6
Lp. | Nazwa | jm | ilość | cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Zestaw uniwersalny podstawowy: 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm | kpl | 150
Serweta wykonana w całości z chłonnego i nieprzemakalnego, dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m ², chłonności 350%.
1 x Samoprzylepna serweta o wym. 150 cm x 240 cm
1 x samoprzylepna serweta o wym. 150cm x 240cm. Serweta wykonana w całości z chłonnego i nieprzemakalnego, dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m ², chłonności 350%.
1 x Samoprzylepna serweta o wym. 150 cm x 180 cm
Serweta wykonana w całości z chłonnego i nieprzemakalnego, dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m ², chłonności 350%.
2 x Samoprzylepna serweta o wym. 75 cm x 90 cm
Serweta wykonana w całości z chłonnego i nieprzemakalnego, dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m ², chłonności 350%.
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm
Składana teleskopowo serweta w formie pokrowca z zaznaczeniem kierunku rozwijania. Serweta wykonana w całości z nieprzemakalnej i odpornej na rozrywanie folii PE w kolorze czerwonym (umożliwiającym wykorzystanie osłony po zabiegu jako worka na odpady medyczne) o gramaturze min. 50g/m2. W części zabezpieczającej blat stolika wzmocniona chłonną włókniną poliestrowo-wiskozową o gramaturze min. 28g/m2. Łączna gramatura wzmocnienia min. 78g/m2. Chłonność serwety 350%.
Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.
1 x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
Taśma wykonana z włókniny o gramaturze 68 g/m²
2 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze min.45g/m²
Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo-foliową o gramaturze 54 g/m2, chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, wewnętrzne owinięcie zestawu, opakowanie zewnętrzne typu TYVEC, posiadające 4 naklejki samoprzylepne typu TAG, służące do wklejania do dokumentacji medycznej. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje : kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.
2 | Zestaw do artroskopii ze zbiornikiem na płyny: 1 x serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150cm x 190cm | kpl | 30
Serweta wykonana w całości z chłonnego i nieprzemakalnego, dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m ², chłonności 350%.
1 x Serweta o wym. 200 cm x 320 cm
Serweta z samouszczelniającym się otworem o wymiarach 6 cm x 8 cm wykonana z trójwarstwowej włókniny o gramaturze 50 g/m2 wyposażona w strefie krytycznej we wzmocnienie wyskochłonne o gramaturze 96 g/m2 wykonane z dwuwarstwowego laminatu, zintegrowana z dwoma organizatorami przewodów oraz zbiornikiem do zbiórki płynów wykonanym z folii PE o gramaturze 100 g/m2 wyposażonym w sztywnik do kształtowania brzegów, port do podłączenia drenu oraz samouszczelniający się otwór o wymiarach 6 cm x 8 cm. Całkowita gramatura w strefie krytycznej 146 g/m2.
1 x Osłona na przewody o wym. 14 cm x 250 cm
Składana teleskopowo osłona wykonana z folii PE o gramaturze 50g/m2, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik oraz 2 taśmy przylepne.
1 x Osłona na kończynę o wym. 30 cm x 60 cm
Osłona wykonana w całości z chłonnego i nieprzemakalnego, dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m ², chłonności 350%.
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm
Składana teleskopowo serweta w formie pokrowca z zaznaczeniem kierunku rozwijania. Serweta wykonana w całości z nieprzemakalnej i odpornej na rozrywanie folii PE w kolorze czerwonym (umożliwiającym wykorzystanie osłony po zabiegu jako worka na odpady medyczne) o gramaturze min. 50g/m2. W części zabezpieczającej blat stolika wzmocniona chłonną włókniną poliestrowo-wiskozową o gramaturze min. 28g/m2. Łączna gramatura wzmocnienia min. 78g/m2. Chłonność serwety 350%.
Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.
2 x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
Taśma wykonana z włókniny o gramaturze 68 g/m²
2 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze min.45g/m²
Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo-foliową o gramaturze 54 g/m2, chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, wewnętrzne owinięcie zestawu, opakowanie zewnętrzne typu TYVEC, posiadające 4 naklejki samoprzylepne typu TAG, służące do wklejania do dokumentacji medycznej. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje : kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.
3 | Zestaw do operacji stawu biodrowego: 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm | kpl | 100
Serweta wykonana w całości z chłonnego i nieprzemakalnego, dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m ², chłonności 350%.
1 x Samoprzylepna serweta o wym. 200 cm x 260 cm
Serweta z wycięciem samoprzylepnym w kształcie litery „U” o wymiarach 8,5 cm x 85 cm wykonana z trójwarstwowej włókniny o gramaturze 50 g/m2 wyposażona w strefie krytycznej we wzmocnienie wyskochłonne o gramaturze 96 g/m2 wykonane z dwuwarstwowego laminatu, zintegrowana z dwoma organizatorami przewodów . Całkowita gramatura w strefie krytycznej 146 g/m2.
1 x Samoprzylepna serweta o wym. 170 cm x 240 cm
Serweta samoprzylepna wykonana z trójwarstwowej włókniny o gramaturze 50 g/m2 wyposażona w strefie krytycznej we wzmocnienie wyskochłonne o gramaturze 96 g/m2 wykonane z dwuwarstwowego laminatu, zintegrowana z dwoma organizatorami przewodów. Całkowita gramatura w strefie krytycznej 146 g/m2.
1 x Osłona na kończynę o wym. 35 cm x 120 cm
Osłona wykonana w całości z chłonnego i nieprzemakalnego, dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m ², chłonności 350%.
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm
Składana teleskopowo serweta w formie pokrowca z zaznaczeniem kierunku rozwijania. Serweta wykonana w całości z nieprzemakalnej i odpornej na rozrywanie folii PE w kolorze czerwonym (umożliwiającym wykorzystanie osłony po zabiegu jako worka na odpady medyczne) o gramaturze min. 50g/m2. W części zabezpieczającej blat stolika wzmocniona chłonną włókniną poliestrowo-wiskozową o gramaturze min. 28g/m2. Łączna gramatura wzmocnienia min. 78g/m2. Chłonność serwety 350%.
Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.
2 x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
Taśma wykonana z włókniny o gramaturze 68 g/m²
4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze min.45g/m²
Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo-foliową o gramaturze 54 g/m2, chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, wewnętrzne owinięcie zestawu, opakowanie zewnętrzne typu TYVEC, posiadające 4 naklejki samoprzylepne typu TAG, służące do wklejania do dokumentacji medycznej. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje : kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.
4 | Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, zgodny z normą PN-EN 13795, gramatura min. 35g/ m², rękaw zakończony elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 7,5cm, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową. Bezpośrednio na fartuchu umieszczona w postaci nadruku informacja o rozmiarze. Fartuch zawiniety w serwetę z papieru krepowego wraz z dwoma ręcznikami do rąk. Opakownie folia-papier, wyposażone w 4 samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych. Dostępne rozmiary M, L, XL, XXL. | szt | 4000
5 | Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, pełnobarierowy zgodny z PN-EN 13795, gramatura min. 35 g/ m², wyposażony w nieprzemaklane wstawki z przodu fartucha i na rekawach trwale przymocowane o gramaturze min. 38g/m². Rękaw szyty techniką ultradźwiękową, zakończony elastycznym mankietem poliestrowym o długości min. 7,5 cm, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiajace zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu zapięcie na rzep. Bezpośrednio na fartuchu umieszczona w postaci nadruku informacja o rozmiarze. Fartuch zawiniety w serwetę z papieru krepowego wraz z dwoma ręcznikami do rąk. Opakowanie folia-papier, wyposazone w 4 samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych.Dostęne rozmiary M, L, XL, XXL. | szt | 2000
Razem

## zad 12-13
Zadanie nr 12 Wyroby 1xużytku do badań endoskopowych 39518000-6
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Spodenki z włókniny polipropylenowej do osłony przy badaniu kolonoskopowym rozm. L, XL, XXL | szt | 800
2 | Śliniaki z włókniny polipropylenowej z warstwą nieprzemakalną | szt | 1200
Razem:
Zadanie nr 13 Zestawy do nakłucia lędźwiowego i wkłucia centralnego 39518000-6
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Zestaw do nakłucia lędzwiowego: w tym serweta 75x90cm(+/-5%) - 1szt, serweta 75x90cm (+/-5%)-boczna krawędź przylepna - z otworem - 1szt, kleszcze Kocher - 1szt, strzykawka 5ml LL - 1szt, igła 21G 1 1/2 - 1szt, igła 18G 1 1/2 - 1szt, tampony z gazy R3 o wielkości śliwki - 6szt, opatrunelk samoprzylepny 7,2 x 5cm(+/-5%) - 1szt | zestaw | 1200
2 | Zestaw do wkłucia centralnego w tym: tupfery wielkości śliwki - 4szt, kleszczyki Kocher zielone - 1szt, pęseta niebieska - 1szt, strzykawka 10ml LL - 1szt, igła 21G 1 1/2 - 1szt, igła 18G 1 1/2- 1szt, ostrze do szwów - zapakowane - 1szt, transparentny samoprzylepny opatrunek 10x15cm (+/-5%) - 1szt, kompres z gazy 7,5x7,5cm(+/-5%) - 6szt, igłotrzymacz Derf - metalowy - 1szt, serweta 45x75cm (+/-5%) - 1szt, serweta 45x75cm (+/-5%) - 2częśćiowa - przylepny otwór - 1szt | szt | 500
3 | Samoprzylepne prześcieradło operacyjne z otworem, dwuczęściowe 45cm x 75cm (+/-5%) | szt | 100
4 | Serweta okrywająca do znieczulenia nadoponowego, samoprzylepna 90x60cm (+/-5%) | szt | 100
Razem: