|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Seryjny** | **Rok Produkcji** | **Producent** | **Jednostka Organizacyjna** | **Data nastepnego przeglądu** |
| 1 | respirator | EVITA | ARXN-0281 | 2006 | DRAGER Polska Sp. z o.o. | Anestezjologii i Intensywnej terapii | 2019-02-15 |
| 2 | respirator | EVITA | ARXN-0341 | 2006 | DRAGER Polska Sp. z o.o. | Anestezjologii i Intensywnej terapii | 2019 |
| 3 | respirator | EVITA | ARXN-0280 | 2006 | DRAGER Polska Sp. z o.o. | Anestezjologii i Intensywnej terapii | 2019 |
| 4 | respirator | EVITA | ARXN-0279 | 2006 | DRAGER Polska Sp. z o.o. | Anestezjologii i Intensywnej terapii | 2019 |
| 5 | respirator | EVITA | ARXN-0277 | 2006 | DRAGER Polska Sp. z o.o. | Anestezjologii i Intensywnej terapii | 2019 |
| 6 | respirator | SAVINA | ARWK-163 | 2005 | DRAGER Polska Sp. z o.o. | Chorób Wewnetrznych | 2018-12-14 – na zgłoszenie |
| 7 | respirator | SAVINA | ARXM-0220 | 2006 | DRAGER Polska Sp. z o.o. | Anestezjologii i Intensywnej terapii | 2019-02-24 |

**Załącznik nr 10 – wykaz urządzeń**

**Zadanie 1**

**Zadanie 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Seryjny** | **Rok Produkcji** | **Producent** | **Jednostka Organizacyjna** | **Data następnego przeglądu** |
| 1 | strzykawka automatyczna | OptiVantage | C0213B532X | 2013 | LF-Mallinchrodt | Zakład Radioterapii | Niezwłocznie |

**Zadanie 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Seryjny** | **Rok Produkcji** | **Producent** | **Jednostka Organizacyjna** | **Data następnego przeglądu** |
| 1 | Tomograf | Revolution Discovery | 439616CN4 | 2014 | GE | Pracownia Tomografii Komputerowej | Niezwłocznie |

**Zadanie 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Seryjny** | **Rok Produkcji** | **Producent** | **Jednostka Organizacyjna** | **Data nastepnego przeglądu** |
| 1 | Stacja diagnostyczna | AW Volume Share | PL 1062AW02 | 2014 | GE | Pracownia Tomografii Komputerowej | 2019-03-26 |
| 2 | Stacja diagnostyczna | AW Volume Share | Pl 1062AW01 | 2014 | GE | Pracownia Tomografii Komputerowej | 2019-03-01 |

**Zadanie 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Seryjny** | **Rok Produkcji** | **Producent** | **Jednostka Organizacyjna** | **Data nastepnego przeglądu** |
| 1 | Aparat eeg | DigiTrack | 20809752 | 2008 | elmiko medical | Neurologiczny | 2019-05-10 |

**Zadanie 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Seryjny** | **Rok Produkcji** | **Producent** | **Jednostka Organizacyjna** | **Data nastepnego przeglądu** |
| 1 | Aparat EMG | KeypointFocus | 38220 | 2016 | Alpinje Biomed ApS Dania | Neurologiczny | 2019-08-12 |

**Zadanie 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Seryjny** | **Rok Produkcji** | **Producent** | **Jednostka Organizacyjna** | **Data nastepnego przeglądu** |
| 1 | rejestrator holterowski | Lifecard | Life-041547 | 2014 | Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna sp. z o.o. | Neurologiczny | Niezwłocznie |
| 2 | rejestrator holterowski ciśn. | ABP 90217A | 217A-006470 | 2014 | Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna sp. z o.o. | Neurologiczny | 2019-09-17 |

**Zadanie 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Seryjny** | **Rok Produkcji** | **Producent** | **Jednostka Organizacyjna** | **Data nastepnego przeglądu** |
| 1 | analizator | Hb 201 (hemoglobiny | 0804013425 | 2008 | HemoCue Polska MEDSERWIS | Anestezjologii i Intensywnej terapii | 2019-12-20 |
| 2 | analizator | Hb 201 (hemoglobiny | 0627013257 | 2006 | HemoCue Polska MEDSERWIS | Anestezjologii i Intensywnej terapii | 2019-12-20 |

**Zadanie 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Seryjny** | **Rok Produkcji** | **Producent** | **Jednostka Organizacyjna** | **Data nastepnego przeglądu** |
| 1 | USG | SPINEL 2 | 090705 AS | 2009 | ECHOSON | Poradnia Chirurgii Uraz-Ortped. | 2019-03-28 |
| 2 | USG | TS-1000EXD | 000111 | 2001 | ECHOSON | Neonatologiczny z Intensywną Terapią | 2019-05-04 |

**Zadanie 10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Seryjny** | **Rok Produkcji** | **Producent** | **Jednostka Organizacyjna** | **Data nastepnego przeglądu** |
| 1 | USG | SDU-2200 Pro | 016P655205 | 2009 | SHIMADZU | Chorób Wewnetrznych | Niezwłocznie |
| 2 | USG | SORANO | 026P552702 | 2009 | SHIMADZU | Szpitalny Oddział ratunkowy | 2019-05-11 |

**Zadanie 11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Seryjny** | **Rok Produkcji** | **Producent** | **Jednostka Organizacyjna** | **Data nastepnego przeglądu** |
| 1 | USG | ALOKA SSD - 4000 | M07244C | 2008 | HITACHI | Poradnia Kardiologiczna | 2019-05-04 |

**Zadanie 12**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Seryjny** | **Rok Produkcji** | **Producent** | **Jednostka Organizacyjna** | **Data nastepnego przeglądu** |
| 1 | USG | DP 3300 | BN68A2482 | 2006 | MINDRAY | Anestezjologii i Intensywnej terapii | 2019-02-14 |

**Zadanie 13**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Seryjny** | **Rok Produkcji** | **Producent** | **Jednostka Organizacyjna** | **Data nastepnego przeglądu** |
| 1 | Pompa infuzyjna | sapphire | 30011-4470 | 2012 | Hospira Sapphire | Oddział Chirurgii Onkologicznej | 2019-04-10 |
| 2 | Pompa infuzyjna | sapphire | 30011-4313 | 2012 | Hospira Sapphire | Oddział Chirurgii Onkologicznej | 2019-04-10 |
| 3 | Pompa infuzyjna | sapphire | 30011-4322 | 2012 | Hospira Sapphire | Oddział Chirurgii Onkologicznej | 2019-04-10 |
| 4 | Pompa infuzyjna | sapphire | 30011-3571 | 2012 | Hospira Sapphire | Oddział Chirurgii Onkologicznej | 2019-04-10 |

**Zadanie 14**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Seryjny** | **Rok Produkcji** | **Producent** | **Jednostka Organizacyjna** | **Data nastepnego przeglądu** |
| 1 | Zestaw endoskopowy | RUDOLF XION | EN 140-000 | 2009 | MEDICUS | Blok Operacyjny | 2019-03-02 |
| 2 | Mikroskop | SOM 62 MOT | 18557 | 2009 | MEDICUS | Blok Operacyjny | 2019-03-02 |

**Zadanie 15**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Seryjny** | **Rok Produkcji** | **Producent** | **Jednostka Organizacyjna** | **Data nastepnego przeglądu** |
| 1 | komora laminarna | KLVC - 1C | 199 | 199 | POLON Poznań | Pracownia Mikrobiologii | 2019-06-20 |
| 2 | komora laminarna | Flow Safe C Max Pro | 1013120642 | 2012 | BERNER International | Apteka | 2019-12-20 |

**Zadanie 16**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Seryjny** | **Rok Produkcji** | **Producent** | **Jednostka Organizacyjna** | **Data nastepnego przeglądu** |
| 1 | System dozymetrii | Blue Phantom 2 z wyposażeniem | 11437 | 2012 | IBA DOSIMETR | Zakład Radioterapii | Niezwłocznie |
| 2 | System dozymetrii | dawkomierz Dose 1 | 18173 | 2012 | IBA DOSIMETR | Zakład Radioterapii | Niezwłocznie |
| 3 | System dozymetrii | DPD 3 | 615, 646 | 2012 | VARIAN MEDICAL SYSTEM | Zakład Radioterapii | Niezwłocznie |
| 4 | System dozymetrii | Fantom WP1D z wyposażeniem | 11807-18374 | 2012 | IBA DOSIMETR | Zakład Radioterapii | Niezwłocznie |
| 5 | System dozymetrii | MATRIX I''M RT | 18426 | 2012 | IBA DOSIMETR | Zakład Radioterapii | Niezwłocznie |
| 6 | Modelarnia  - wycinarka do osłon,  - piec do stopu WOODea,  -płyta chłodz | ACD4 MK4 PARK Scent.  MT 49  CW2000 | 44059 | 2012 | Par Scientifik  Helmut DIBBERN | Zakład Radioterapii | Niezwłocznie |

**Zadanie 17**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Seryjny** | **Rok Produkcji** | **Producent** | **Jednostka Organizacyjna** | **Data nastepnego przeglądu** |
| 1 | aparat do elektroterapii | Multitronic MT3 | 16031 | 2016 | Elektronika i Elektromedycyna | Neurologiczny | 2019-07-18 |
| 2 | Aparat do krioterapii | FROOZER 30L | C/1405/0048 | 2014 | PHU Technomex | Poradnia Rehabilitacyjna | 2019-07-18 |
| 3 | Aparat do terapii podciśnieniowej | Black Box EVO | B06420 | 2014 | Emildue | Poradnia Rehabilitacyjna | 2019-07-18 |
| 4 | Diatermia krótkofalowa | SW 500 | SW2270 | 2014 | Emildue | Poradnia Rehabilitacyjna | 2019-07-18 |
| 5 | elektrostymulator | ASTYM | AST 06/07/02 | 2002 | ASTAR ABR | Poradnia Rehabilitacyjna | 2019-02-14 |
| 6 | Firing dwukanałowy stymulator | EVO | F8364 | 2014 | Emildue | Poradnia Rehabilitacyjna | Niezwłocznie |
| 7 | Fisiotek zest. do ćw. biernych | LT | 00415 | 2014 | RIMEC | Poradnia Rehabilitacyjna | Niezwłocznie |
| 8 | Lampa do naświetlania | infrared | 53323 SN 223961 | | BRANDT | Poradnia Rehabilitacyjna | 2019-02-14 |
| 9 | Lampa do naświetlania | teralux | 225400019 | 2008 |  | Poradnia Rehabilitacyjna | 2019-02-14 |
| 10 | Laser biostymulacyjny | LP 50 | LP 1754 | 2014 | Emildue | Poradnia Rehabilitacyjna | Niezwłocznie |
| 11 | Lympha Tron aparat do terapii uciskowej | DL1200L | 1400126 | 2014 | Deasung | Poradnia Rehabilitacyjna | 2019-07-18 |
| 12 | magnetronik | MF-10 Eris Medical | 2188 | 2001 | E.ERIS | Poradnia Rehabilitacyjna | 2019-02-14 |
| 13 | Stół rehabilitacyjny | OPAL | K/1405/0336 | 2014 | PHU Technomex | Poradnia Rehabilitacyjna | 2019-07-18 |
| 14 | Stół rehabilitacyjny | OPAL | K/1405/0337 | 2014 | PHU Technomex | Poradnia Rehabilitacyjna | 2019-07-18 |
| 15 | Stół rehabilitacyjny | OPAL | K/1405/0338 | 2014 | PHU Technomex | Poradnia Rehabilitacyjna | 2019-07-18 |
| 16 | Stół rehabilitacyjny | TOPAZ | K/1405/0339 | 2014 | PHU Technomex | Poradnia Rehabilitacyjna | 2019-07-18 |
| 17 | Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej | FISIOTEK 3000TS | 00229 | 2014 | RIMEC | Poradnia Rehabilitacyjna | 2019-07-18 |
| 18 | Terapuls | GS 220 | 960016 | 2002 | FAMED Łódź S.A. | Poradnia Rehabilitacyjna | 2019-02-14 |
| 19 | Ultraton | D-200 | 80379 | 1979 | FAMED Łódź S.A. | Poradnia Rehabilitacyjna | 2019-07-07 |
| 20 | Urządzenie do podgrzewania głębokiego tkanek | DELTA | 00609 | 2014 | EASYTECH | Poradnia Rehabilitacyjna | 2019-07-18 |
| 21 | Urządzenie do terapii ultradźwiękowej i elektroterapii | MIXING 2 evo | M4711 | 2014 | Emildue | Poradnia Rehabilitacyjna | 2019-07-18 |
| 22 | Wanna do hydroterapii | Magellan | H/1405/0340 | 2014 | PHU Technomex | Poradnia Rehabilitacyjna | 2019-07-18 |
| 23 | Wanna do kąpieli kończyn górnych | 1114E | H/1405/0341 | 2014 | TECHNOMEX | Poradnia Rehabilitacyjna | 2019-07-18 |
| 24 | Wanna do kąpieli wirowej | 1115 EZ | H/1405/0342 | 2014 | PHU Technomex | Poradnia Rehabilitacyjna | 2019-07-18 |
| 25 | Zestaw do biostymulacji laserowej | Douter Mini | AST 03/09/02 | 2002 | ASTAR ABR | Poradnia Rehabilitacyjna | 2019-02-14 |

**Zadanie 18**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Rok Produkcji | Producent | Jednostka Organizacyjna | Data nastepnego przeglądu |
| 1 | Myjnia dezynfektor | ETD2 plus PAA | 16948060 | 2016 | OLYMPUS | Prac.Endosk. | Niezwłocznie |
| 2 | Myjnia endoskopowa | ETD4GA | 15112524 | 2015 | OLYMPUS | Prac.Endosk. | 02.03.19r |
| 3 | Myjnia endoskopowa | ETD4GA | 15112515 | 2015 | OLYMPUS | Prac.Endosk. | Niezwłocznie. |

**Zadanie 19**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Rok Produkcji | Producent | Jednostka Organizacyjna | Data nastepnego przeglądu |
| 1 | Uzdatniacz wody | BWT AQA | 13698817 | 2015 | OLYMPUS | Prac.Endosk. | Niezwłocznie |

**Zadanie 20**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Rok Produkcji | Producent | Jednostka Organizacyjna | Data nastepnego przeglądu |
| 1 | Myjka | INNOVA | 57842003 | 2011 | MMM | Prac. Endoskopowa | 01.09.19 |