**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-3-7/19 Nowy Sącz, dnia 15 stycznia 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 2:**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na wykonywanie przeglądów i napraw aparatury medycznej i urządzeń technicznych** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1**
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zadania nr **19** pozycji nr 1 Uzdatniacz wody BWT AQA nr seryjny 13698817 i przeniesienie jej do zadania nr **18** w której znajdują się Myjnie endoskopowe ETD firmy Olympus?

Zmiękczacz do wody AQA VISEO BWT stanowi integralną część systemu dezynfekcji endoskopów i współpracuje z myjnią ETD4 Basic GA. Wykonując okresowy przegląd techniczny myjni ETD4 Basic GA należy również wykonać przegląd zmiękczacza wody.

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ**