**P.T. Wykonawcy**

**wszyscy**

DA.271-3-17/19 Nowy Sącz, dnia 25 stycznia 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 7:**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na wykonywanie przeglądów i napraw aparatury medycznej i urządzeń technicznych** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1**

**Zdalna diagnostyka w zadaniu nr 3**

Czy w odpowiedziach na pytania z dnia 22.01.2019 r. Zamawiający miał na myśli funkcję i przeznaczenie zdalnej diagnostyki oraz naprawy, tj. diagnozowanie lub usuwanie niektórych usterek bez konieczności pojawiania się w szpitalu, czy też odnosi się do parametrów podanych w odpowiedziach na pytania z dnia 15.01.2019 r. (pytanie 2)? Jeżeli Zamawiający odnosi się do opisu zawartego w w/w odpowiedziach, to informujemy, że takie funkcjonalności oferuje jedynie producent aparatu i wymaganie ich spowoduje ograniczenie kręgu wykonawców mogących się ubiegać o uzyskanie niniejszego zamówienia publicznego. Tak szczegółowy opis funkcjonalności zdalnej diagnostyki wskazuje tylko na 1 podmiot, tj. producenta aparatu, o czym informowaliśmy już w naszych pytaniach opublikowanych w odpowiedziach z dnia 22.01.2019 r.

**Odpowiedz: Zamawiający miał na myśli funkcję i przeznaczenie zdalnej diagnostyki oraz naprawy, tj. diagnozowanie lub usuwanie niektórych usterek bez konieczności pojawiania się w szpitalu.**