PT. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-1-7/19                                                  	       Nowy Sącz, dnia 7 stycznia 2019 r.

Dotyczy: zapytanie nr 2 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych  Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 2 w przedmiotowym postępowaniu:

- Prosimy o dopuszczenie pasków testowych o zakresie wyników pomiaru glikemii 20-600mg/dl, gdyż z punktu widzenia konieczności podjęcia pilnych działań w celu ratowania życia pacjenta, jaka występuje u pacjentów, u których nastąpił drastyczny spadek stężenia glukozy (do 20mg/dl lub poniżej), nie ma żadnego znaczenia czy glukometr wskaże wartość 10mg/dl czy też komunikat „LOW” wskazujący stężenie niższe niż 20mg/dl. Przy stężeniach glukozy rzędu 20mg/dl występują u pacjenta głębokie, ilościowe zaburzenia świadomości i jest to stan wymagający natychmiastowej interwencji medycznej, a nie precyzyjnego określania, czy stężenie glukozy wynosi w istocie 10mg/dl, czy też 20mg/dl (takie określenie i tak nie będzie możliwe ze względu na wielkość błędu pomiarowego każdego glukometru).

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Prosimy o wyjaśnienie wzajemnie wykluczających się zapisów, występujących w SIWZ. Paski testowe z enzymem oksydaza glukozy (GOD) nie są przeznaczone i nie mogą być stosowane do wykonywania pomiarów we krwi żylnej i tętniczej ze względu na reakcję enzymu GOD z tlenem, wskutek której zmiany stężenia tlenu w próbce krwi wpływają na wynik pomiaru (pomiar glukozy wykonany w próbce krwi żylnej i tętniczej z zastosowaniem pasków zawierających enzym GOD będzie zafałszowany). Paski z enzymem GOD są przeznaczone do wykonywania pomiarów glikemii wyłącznie we krwi włośniczkowej, co potwierdzają dane literaturowe. Prosimy o dopuszczenie pasków testowych z enzymem dehydrogenaza glukozy, który nie reaguje z tlenem.

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Prosimy o dopuszczenie pasków testowych pakowanych w fiolkach x 50 szt. Wymóg, aby opakowania zbiorcze zawierały po 100 szt. ogranicza konkurencję do wyrobów konkretnej firmy i nie jest związany z dającymi się uzasadnić potrzebami Zamawiającego w kontekście małej liczby opakowań pasków zamawianych wyspecyfikowanej w przedmiotowym postepowaniu.

Odp. Zamawiający dopuszcza