## zad 1-2
FORMULARZ CENOWY | [6 empty] | Zał nr 2 do SIWZ
Zadanie nr 1: Fluvestrant – 33690000-3
L.p. | Nazwa międzynarodowa | Cena | Postać | Dawka | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa
1. | Fluvestrant |  | amp-strzyk. | 250mg/5ml | 2 | 15
RAZEM
Zadanie nr 2: Paski testowe do pomiaru poziomu glukozy we krwi u noworodków – 33124131-2
L.p. | Nazwa międzynarodowa | Cena | Postać | Dawka | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa
1. | Paski testowe do pomiaru poziomu glukozy we krwi u noworodków |  | paski | nd | 100 | 16
2. | Paski testowe do pomiaru poziomu glukozy we krwi u noworodków-do kalibracji |  |  | nd | 100 | 1
3. | roztwór kontrolny |  | fiolka | nd | 1 | 5
4. | Glukometr do pomiaru poziomu glukozy we krwi u noworodków |  |  | nd | 1 | 1
RAZEM
* | zamawiający wymaga zapewnienia kontroli jakości na każdy glukometr przy częstotliwości : 1 kontrola w tygodniu na okres trwania umowy
* | paski do pomiaru glukozy z korektą wyniku o wartość hematokrytu
* | opakowanie zbiorcze zawiera 100 pasków pakowanych w tubach po 50 sztuk
* | termin ważności pasków nie krótszy niż 30 miesięcy od daty produkcji
* | okres ważności pasków po otwarciu tuby 180 dni
* | brak kodów, pasków kodujących i pasków kalibracyjnych
* | paski współpracujące z roztworami kontrolnymi na trzech poziomach
* | paski pracujące w oparciu o oksydazę glukozy
* | paski automatycznie zasysające krew
* | objętość próbki krwi nie większa niż 1,2 ul
* | zakres pomiaru glukozy 10-600 mg/dL
* | paski wykonujące pomiar w krwi pełnej żylnej, tętniczej, kapilarnej oraz noworodkowej
* | paski eliminujące interferencje ze strony hematokrytu, kwasu askorbiniowego, kwasu moczowego,acetaminofenu, bilirubiny, maltozy, galaktozy,
ksylozy oraz tlenu

## zad 3-4
zad.3 Immunoglobuliny – program lekowy
L.p. | Nazwa międzynarodowa | Cena | Postać | Dawka | Ilość w opakowaniu | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa
1. | Immunoglobuliny niespecyficzne, ludzkie |  | inj. iv. (roztwór) | 50mg/ml-20ml | 1 | 50
2. | Immunoglobuliny niespecyficzne, ludzkie |  | inj. iv. (roztwór) | 51mg/ml-20ml | 1 | 150
3. | Immunoglobuliny niespecyficzne, ludzkie |  | inj. iv. (roztwór) | 52mg/ml-20ml | 1 | 200
RAZEM
poz.1,2,3 - zamawiający wymaga, aby zaoferowana immunoglobulina posiadała rejestrację m.in. w Przewlekłej Polineuropatii Demielinizacyjnej (CIDP)
posiadała poziom IgA poniżej 0,05mg/ml
zad.4 Immunoglobuliny – wtórne niedobory odporności
L.p. | Nazwa międzynarodowa | Cena | Postać | Dawka | Ilość w opakowaniu | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa
1. | Immunoglobuliny niespecyficzne, ludzkie |  | inj. iv. (roztwór) | 50mg/ml-20ml | 1 | 10
2. | Immunoglobuliny niespecyficzne, ludzkie |  | inj. iv. (roztwór) | 50mg/ml-50ml | 1 | 50
3. | Immunoglobuliny niespecyficzne, ludzkie |  | inj. iv. (roztwór) | 50mg/ml-100ml | 1 | 100
4. | Immunoglobuliny niespecyficzne, ludzkie |  | inj. iv. (roztwór) | 50 mg/ml-200ml | 1 | 120
RAZEM
poz.1,2,3,4 – zamawiający wymaga, aby zaoferowana immunoglobulina posiadała rejestrację m.in.. we wtórnym niedoborze odporności, posiadała poziom
IgA poniżej 0,05mg/ml, oraz była wolna od alkoholi

## zad 5
Zadanie nr 5: Risperidonum – 33690000-3
L.p. | Nazwa międzynarodowa | Cena | Postać | Dawka | Ilość w opakowaniu | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa
1. | Risperidonum |  | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 25mg | 1 | 10
2. | Risperidonum |  | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 37,5mg | 1 | 35
3. | Risperidonum |  | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 50mg | 1 | 60
RAZEM

## zad 6-7
Zadanie 6: Immunoglobulina ludzka anty D – 33690000-3
L.p. | Nazwa międzynarodowa | Cena | Postać | Dawka | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa
1. | Immunoglobulina ludzka anty D |  | amp.-strzyk. | 300mcg (1500j.m.)/2ml | 1 | 310
RAZEM
*charakterystyka produktu na żądanie
Zadanie 7: Immunoglobulina ludzka anty D– 33690000-3
L.p. | Nazwa międzynarodowa | Cena | Postać | Dawka | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa
1. | Immunoglobulina ludzka anty D |  | amp.-strzyk. | 50mcg | 1 | 50
2. | Immunoglobulina ludzka anty D |  | amp.-strzyk. | 150mcg | 1 | 80
RAZEM
*zamawiający wymaga, aby dawki tego samego preparatu pochodziły od jednego producenta
*charakterystyka produktu na żądanie