P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-14-10/19                                                    	            Nowy Sącz, dnia 8 marca 2019 r.

dotyczy: zapytanie nr 3 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa mebli medycznych oraz pozostałego wyposażenia Oddziału otolaryngologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dotyczy wzoru umowy (zał. nr 6 do SIWZ)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §10 ust. 1b                do 0,5% wartości brutto towaru nie dostarczonego z zgodnie z zamówieniem?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §10 ust. 1d           do 0,5% wartości brutto zakwestionowanego towaru?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §10 ust. 1e           do 0,2% wartości brutto towaru za każdą godzinę opóźnienia?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 5 dni roboczych jeśli naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i do 10 dni roboczych jeśli zaistnieje taka konieczność?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby sprzęt zastępczy dostarczony był w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 10 dni roboczych?

Odp 1- 5. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 1

Zadanie 1 pozycja 14

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z zadania 1 pozycji 14 w celu złożenia atrakcyjnej oferty cenowej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Zadanie 1 Pozycja 14

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie pulsoksymetru amerykańskiej Firmy MASIMO RAD-5, pracującego  w technologii Masimo SET, stanowiącej tzw. „złoty standard” pomiarów pulsoksymetrycznych – pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, z eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej, zarówno do pomiarów ciągłych jak i wyrywkowych, z dwoma niezależnymi wyświetlaczami LED, bez możliwości rozbudowy o podstawkę ładującą, do 48 pracy ciągłej na jednej zmianie baterii, bez automatycznego stanu uśpienia, bez uchwytu na czujnik saturacji, bez możliwości montażu do kroplówki.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.