**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-18-8/19 Nowy Sącz, dnia 21 marca 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie 3**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż rejestratora holterowskiego ciśnienia, materacy p/odleżynowych, rolek do przesuwania pacjenta** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, jako Zamawiający informuje, że:

**Zadanie 3**

**Rolki do przesuwania pacjenta**

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie rolek o wymiarach 760 x 360 mm

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie powierzchni roboczej rolek 760 x 360 mm

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie rolek o udźwigu do 160 kg

Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie rolek wykonanych z aluminiowej ramy, powleczonej materiałem skóropodobnym odpornym na uszkodzenia i dezynfekcję.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza**