**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-18-9/19 Nowy Sącz, dnia 21 marca 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie 4**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż rejestratora holterowskiego ciśnienia, materacy p/odleżynowych, rolek do przesuwania pacjenta** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, jako Zamawiający informuje, że:

**Zadanie nr 2 – Materac p/odleżynowy**

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający w pozycji 3 opisu, dopuści materac o maksymalnym obciążeniu 150 kg ?

**Pytanie 2**.

Czy Zamawiający w pozycji 5 opisu dopuści materac o następujących parametrach:

Dane techniczne pompy:

Czas cyklu 10 min,

Ciśnienie pompy 40 – 100mmHg

Zasilanie 230V/50Hz, obecnie w Polsce występuje takie napięcie sieciowe, a nie 220V/50Hz

Pobór mocy 7W

Specyfikacja ta nieznacznie odbiega od wymagań Zamawiającego.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**