**PT Wykonawcy wszyscy**

DA.271-16-8/19 Nowy Sącz dnia 6 marca 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 3**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego 1x użytku** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

**Zadanie nr 15** Czy Zamawiający dopuści do postępowania igły do termoablacji o długości 15, 20, 27 cm (do wyboru przy zamówieniu)?

**Odpowiedz:**

Dopuszczamy

**Pytanie 2 dotyczy:**

**Zadanie nr 15B** Czy Zamawiający dopuści do postępowania inny system do termoablacji mikrofalowej niż wskazany wprost w SIWZ generator Solero?

**Odpowiedz:**

Dopuszczamy