**PT Wykonawcy wszyscy**

DA.271-16-12/19 Nowy Sącz dnia 8 marca 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 7**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego 1x użytku** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy**

**zadania nr 16 :**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zestawów do toalety jamy ustnej, których każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i umożliwia przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania, co tym samym zapobiega przypadkowej kontaminacji elementów zestawu podczas przygotowywania procedury?

**Odpowiedz:**

Dopuszczamy.

**Pytanie 2 dotyczy**

**zadania nr 16 :**

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz ochrony prawnej szpitala zestawy zawierające: szczoteczkę do zębów z możliwością odsysania, gąbkę z możliwością odsysania  -  będące inwazyjnymi wyrobami medyczne stosowanymi przez otwory ciała, niebędące chirurgicznymi inwazyjnymi wyrobami medycznymi, przeznaczonymi do połączenia z aktywnym wyrobem medycznym klasy IIa lub wyższej (reguła 5, lit.b) powinny być zarejestrowane w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych  (Dz. U. Nr 215 poz. 1416) jako wyroby medyczne klasy IIa ?

**Odpowiedz:**

Zamawiający wymaga wyrobów medycznych klasy IIa.