**P.T. Wykonawcy**

**wszyscy**

DA.271-20-6/19 Nowy Sącz, dnia 23 kwietnia 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 1:**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawy
odczynników i drobnego sprzętu wraz z dzierżawą urządzeń** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

„**Pytanie 1, dotyczy pakietu 5, parametry wymagane pkt. 4.**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania krążków antybiotykowych pakowanych w fiolki, które są umieszczone w plastikowej tubie wielorazowego użytku z pochłaniaczem wilgoci znajdującym się w wieczku tuby. Taki sposób pakowania eliminuje konieczność posiadania przez Zamawiającego dodatkowych pojemników koniecznych do przechowywania rozpakowanych z blistrów fiolek  i pozwala na ciągłe korzystanie z pochłaniacza wilgoci, a tym samym umożliwia przechowywanie używanych krążków zgodnie z zaleceniami producenta.

**Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 2, dotyczy pakietu 15, parametry wymagane pkt 1.**

Zwracamy się do Zamawiającego  o odstąpienie od  wymogu opinii  dostarczenia opinii KORLD.  Oferowany  test  firmy NG Biotech CARBA 5  został sprawdzony i przetestowany oraz jest  regularny  sprzedawany  do ponad  kilkunastu laboratoriów  klinicznych w Polsce i  uzyskuje bardzo dobre  wyniki badań.   Dodatkowo test posiada możliwość   5 klas  karbapenemaz KPC, OXA, VIM, IMP, NDM oraz  cechuje  go 100 czułości i  specyficzność  w  stosunku do metod  PCR.  Test jest oferowany  w ponad  40 krajach świata  i stosowany  rutynowo do diagnostyki  w kilkuset  ośrodkach klinicznych na świecie. O bardzo dobrej jakości testu świadczy  również  szereg międzynarodowych publikacji.”

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.**