**P.T. Wykonawcy**

**wszyscy**

DA.271-20-7/19 Nowy Sącz, dnia 23 kwietnia 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 2:**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawy
odczynników i drobnego sprzętu wraz z dzierżawą urządzeń** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Dotyczy zadania nr 4:**

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pozytywnej opinii KORLD tylko dla podłoży do oznaczania lekowrażliwości oraz dla podłoży chromogennych ?

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 18 na podłoże Schaedler Agar z 5% krwią baranią i witaminą K3?

**Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Dotyczy zadania nr 5:**

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia oceny krążków antybiotykowych przez EUCAST ?

**Odpowiedz: Nie.**

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, że wszystkie krążki muszą mieć identyczne warunki przechowywania od –20OC do +8OC ? Niektóre substancje aktywne dłużej zachowują swoje właściwości (aktywność), gdy przechowywane są w temperaturze–20OC.

**Odpowiedz: Tak.**

**Dotyczy zadania nr 13:**

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania opinii KORDL dla testów MIC ?

**Odpowiedz: Nie**