**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-20-13/19 Nowy Sącz, dnia 25 kwietnia 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 8:**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawy   
odczynników i drobnego sprzętu wraz z dzierżawą urządzeń** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, ż

**Zadanie nr 3- Wymazówki do badań mikrobiologicznych**

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dla pozycji nr 2-3 odstąpi od wymogu aby trzonek wymazówki po odłamaniu można

przymocować do nakrętki?

**Odpowiedz: Zamawiający odstąpi od wymogu dla pozycji nr 3.**

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą przetargową dokumentów

tj. dokładna specyfikacja oferowanego produktu wraz z metodyką i kartą charakterystyki substancji

niebezpiecznych? W związku z zapisem w rozdziale III, pkt. 5 SIWZ dokumenty te mają zostać

dostarczone na wezwanie Zamawiającego.

**Odpowiedz: Dokumenty te mają zostać dostarczone na wezwanie Zamawiającego.**

**Zadanie nr 4a – Podłoża bakteriologiczne na płytkach**

Pytanie 1:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu pozytywnej opinii KORLD? Krajowy Ośrodek Referencyjny ds.

Lekowrażliwości Drobnoustrojów w swej opinii nie odnosi się do wpływu wyboru producenta na jakość

produktów. Poza tym jak sama nazwa wskazuje, Ośrodek jest referencyjny pod kątem badania

lekowrażliwości, a w tym zestawieniu są podłoża nie tylko do badania lekowrażliwości.

Wykonawca na potwierdzenie spełnienia wymagania wysokiej jakości produktów dołączył do oferty

oświadczenie, że kontrola jakości podłoży wykonywana jest zgodnie z normą ISO 11133:2014 oraz, że

jakość wybranych podłoży dodatkowo potwierdzana jest przez zewnętrzne laboratorium akredytowane.

**Odpowiedz: Nie**

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą przetargową dokumentów

tj. dokładna specyfikacja oferowanego produktu wraz z metodyką i kartą charakterystyki substancji

niebezpiecznych? W związku z zapisem w rozdziale III, pkt. 5 SIWZ dokumenty te mają zostać dostarczone na wezwanie Zamawiającego.

**Odpowiedz: Dokumenty te mają zostać dostarczone na wezwanie Zamawiającego.**

**Zadanie nr 7a – Podłoża bakteriologiczne różne i barwniki**

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający w pozycji nr 27-30 wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników w opakowaniach o

pojemności 1000ml? I tym samym zaoferowanie po 1 takim opakowaniu?

**Odpowiedz: Nie.**

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający w pozycji nr 27-30 wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników w opakowaniach o

pojemności 500ml? I tym samym zaoferowanie po 2 lub 3 takich opakowań?

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający w pozycji nr 31 wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika w opakowaniu o

pojemności 1000ml? I tym samy 5 takich opakowań?

**Odpowiedz: Nie**

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą przetargową dokumentów

tj. dokładna specyfikacja oferowanego produktu wraz z metodyką i kartą charakterystyki substancji

niebezpiecznych? W związku z zapisem w rozdziale III, pkt. 5 SIWZ dokumenty te mają zostać

dostarczone na wezwanie Zamawiającego.

**Odpowiedz: Dokumenty te mają zostać dostarczone na wezwanie Zamawiającego.**

**Zadanie nr 11 – Zestaw probówek do przechowywania mikroorganizmów w niskich temperaturach.**

1. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą przetargową dokumentów

tj. dokładna specyfikacja oferowanego produktu wraz z metodyką i kartą charakterystyki substancji

niebezpiecznych? W związku z zapisem w rozdziale III, pkt. 5 SIWZ dokumenty te mają zostać

dostarczone na wezwanie Zamawiającego.

**Odpowiedz: Dokumenty te mają zostać dostarczone na wezwanie Zamawiającego.**