PT. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-23-6/19                                                  	       Nowy Sącz, dnia 12 kwietnia 2019 r.

Dotyczy: zapytanie nr 1 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

# Dot. Zadania 2

Czy Zamawiający dopuści syntetyczny szew wchłanialny wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o czasie wchłaniania 90-120 dni?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

# Dot. Zadania 3

Czy Zamawiający dopuści szew bez dodatku polietylenu lub glikolu polietylenowego, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza

# Dot. Zadania 5

Czy Zamawiający dopuści syntetyczny szew wchłanialny wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o czasie wchłaniania 90-120 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 40%?

Odp. Zamawiający dopuszcza

# Dot. Zadania 5, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza