P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-26-11/19                                                    	            Nowy Sącz, dnia 23 kwietnia 2019 r.

dotyczy: zapytanie nr 5 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa mebli medycznych oraz pozostałego wyposażenia Oddziału otolaryngologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytania

Zadanie nr 7 – dostawa łóżka elektrycznego IOM

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne oparte na pantografie z czterema punktami podparcia jak na fotografii poniżej?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne o wymiarach zewnętrznych: 2180 x 998  i wymiarach leża 870 x 1960 z barierkami bocznymi stalowymi pokrytymi warstwą lakieru epoksydowanego przeznaczonego do obszarów medycznych, z dodatkiem substancji antybakteryjnej zapobiegającej namnażaniu się bakterii, wirusów i grzybów,  bez optycznego wskaźnika kąta przechyłu sekcji oparcia pleców? Barierka składa się z trzech profili stalowych, owalnych o średnicy 25 mm.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne o wymiarach zewnętrznych: 2180 x 920  i wymiarach leża 760 x 1960 z barierkami bocznymi wykonanymi z polietylenu, dzielonymi, z optycznym wskaźnikiem kąta nachylenia sekcji oparcia pleców i wskaźnikiem przechyłu przechyłów wzdłużnych Trendelenburga i anty-Trendelenburga?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne z regulacją sekcji oparcia pleców w zakresie 0 - 65° (wskaźnik) Segmentem oparcia uda w zakresie 0 - 28°, podudzia 0 - 15°, Trendelenburg i anty-Trendelenburg 14°?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne z regulacją wysokości w zakresie: 460 – 865 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne sterowane przewodowym pilotem , w którym  w celach bezpieczeństwa możliwość blokady poszczególnych funkcji następuje z panelu sterującego chowanego pod leżem, informacja o zablokowanej przez personel medyczny funkcji znajduje się zarówno na panelu sterującym umieszczanym w półce na pościel z możliwością zawieszenia a szczycie od strony nóg pacjenta, a także informacja o zablokowanej funkcji znajduje się również na pilocie przewodowym. Dodatkowo sygnalizacja dźwiękowa w oferowanych przez Wykonawcę łóżkach polega na uaktywnieniu dźwięku w momencie kiedy hamulec jest zwolniony a wtyczka zasilania elektrycznego włączona do gniazdka elektrycznego. Ma to na celu zapobieżenie wyrwania kabla z gniazdka kiedy chcemy dokonać zmiany położenia łóżka szpitalnego. Wskaźnik podłączenia do sieci dźwiękowy, opisany jak wyżej ( przy zwolnionym hamulcu), wskaźnik ładowania akumulatora na panelu pielęgniarskim. W celu bezpieczeństwa pacjenta funkcja Trendelenburga nie dostępna na pilocie przewodowym.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne, w których pozycja egzaminacyjna dokonywana jest za pomocą przycisków regulujących wysokość leża pacjenta?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne z leżem wykonanym na zasadzie równoważności z wysokiej jakości, trwałego, odpornego na zniszczenia tworzywa ABS? Płyty odejmowane bez użycia narzędzi.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne tylko z optycznym wskaźnikiem ładowania /wyczerpania akumulatora?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne ze szczytami wykonanymi z polietylenu z kolorowymi wypełnieniami do wyboru przez Zamawiającego jak na zdjęciu poniżej? Szczyty łatwo odejmowane bez użycia narzędzi, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne z leżem wykonanym z płyt ABS, które posiadają ograniczniki zapobiegające przesuwaniu się materaca, ograniczniki zamontowane na stale ( jak na zdjęciach leża powyżej).

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne z krążkami odbojowymi znajdującymi się tylko w narożnikach leża?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania potwierdzenia udźwigu przez niezależny podmiot, gdyż nie jest to wymóg wynikający z przepisów obowiązującego ustawodawstwa.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy Zamawiającego o przedłużenie terminu dostawy z 4 tygodni do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.