**PT Wykonawcy wszyscy**

DA.271-30-6/19 Nowy Sącz dnia 7 czerwca 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 1**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **świadczenie usług serwisowych pogwarancyjnych związanych z konserwacją, przeglądami, naprawami sprzętu i aparatury medycznej znajdujących się w Zakładzie Radioterapii,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

**SIWZ – Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór Umowy, Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Cenowy**

Celem umożliwienia Wykonawcy złożenia ważnej oferty - prosimy Zamawiającego o skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy (zamówienia) dla Systemu Aria oraz systemu Eclipse (sn: HIT5220) do dnia 31.12.2019 roku.

Prosimy o stosowną modyfikację treści umowy (Załącznik nr 1) oraz Formularza cenowego.

Zgodnie z wcześniej przekazaną informacją Zamawiającemu - firma Varian Medical Systems, producent systemu Aria w wersji 11 oraz systemu Eclipse w wersji 11 z dniem 31.12.2019 roku kończy wsparcie dla wspomnianych systemów.

**Odpowiedz:**

Zapis punktu II w Części I Przedmiot zamówienia otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

**II. Termin wykonania zamówienia.**

Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia:

a) przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy (dot. Akceleratory i AcuityiX),

b) od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r. (dot. Aria/Eclipse).

Zamawiający informuje, iż powyższy zapis zmienia dotychczasowy zapis o treści „umowę zawarto na czas określony 36 miejscy tj…) będący również w innych miejscach SIWZ w której on występuje.

**Pytanie 2 dotyczy :**

**SIWZ – Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Cenowy**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie z Formularza Cenowego - cen dotyczących roboczogodzin (treść pod tabelą). Wartość roboczogodziny nie ma zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia (umowy).

**Odpowiedz:**

Tak, zamawiający wykreśla powyższe sformułowanie.

**Pytanie 3 dotyczy :**

**SIWZ – Załącznik nr 4 do SIWZ, Umowa- wzór, §4 ust 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o ujednolicenie zapisów dotyczących terminów świadczenia usług serwisu i przyjęcie godzin zaproponowanych przez Zamawiającego jak w przedstawionym Załączniku nr 1 do Umowy tj.:

„W przypadku zgłoszenia awarii Sprzętu wymagającej Usługi serwisowej w nagłym przypadku, Wykonawca zareaguje zgodnie z poniższymi zasadami:

1. konsultacja telefoniczna awarii:

* do czterech godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia (dla zgłoszeń dokonanych w godzinach 7.00-15.00),
* do godz. 12.00 w następnym dniu roboczym (dla zgłoszeń dokonanych w godzinach 15.00-7.00),”

**Odpowiedz:**

Tak, zapis § 4 ust 1 umowy otrzymuje brzmienie jak powyżej wg. sugestii.

**Pytanie 4 dotyczy :**

**SIWZ – Załącznik nr 4 do SIWZ, Umowa- wzór, §7 ust 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu na poniższy:

„Przez sprawność Sprzętu w 95% należy rozumieć, że czas Przestoju liczony odrębnie dla każdego urządzenia tworzącego Sprzęt określony w załączniku nr 1 do Umowy, w okresie każdego roku realizacji Umowy wynoszącego 365 dni, liczonego od dnia zawarcia Umowy, nie przekroczy 18 dni roboczych.

**Odpowiedz:**

Zapis §7 ust 2 otrzymuje brzmienie „Przez sprawność Sprzętu w 95% należy rozumieć, że czas Przestoju liczony odrębnie dla każdego urządzenia tworzącego Sprzęt określony w załączniku nr 1 do Umowy, w okresie każdego roku realizacji Umowy wynoszącego 365 dni, liczonego od dnia zawarcia Umowy, nie przekroczy 18 dni roboczych”.

**Pytanie 5 dotyczy :**

**SIWZ – Załącznik nr 4 do SIWZ, Umowa- wzór, Załącznik nr 2, pkt. X, Wykaz czynności konserwacyjnych.**

Z uwagi na to, iż postępowanie dotyczy serwisu akceleratorów Clinac zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie nazw TrueBeam, Unique.

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający wykreśla nazwy TrueBeam, Unique.

**Pytanie 6 dotyczy :**

**SIWZ – część II, wymagania wobec wykonawców rozdz. I pkt. 2 lit. a) – zezwolenie PAA.**

Prosimy o potwierdzenie, że warunek udziału dotyczący posiadania przez wykonawcę „zezwoleniaPrezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie uruchomienia urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące firmy VARIAN Medical Systems wymienionej w SIWZ” jest wymagany tylko dla aparatury wymienionej w SIWZ, dla której takie zezwolenia są konieczne tj. tylko względem akceleratorów oraz symulatora z wyłączeniem ich wyposażenia oraz systemu Aria/Eclipse z wyposażeniem, dla których uruchamiania Prezes Państwowej Agencji Atomistyki nie udziela zezwoleń.

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 7 dotyczy :**

**SIWZ – część I pkt. 6 w zw. z §18 Umowy**

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z art. 29 ust. 3 a PZP czynności w ramach przedmiotu zamówienia, których dotyczy wymóg zatrudniania na podstawie umowy o pracę dotyczy wyłącznie osób przeznaczonych do realizacji zamówienia tj. osoby pełniącej u Wykonawcy obowiązki kierownika i zarządzania działem serwisu aparatury medycznej (na co wskazuje §18 ust. 2 umowy)?

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 8 dotyczy :**

**SIWZ – załącznik nr 4 do SIWZ „projekt umowy” §18 w zw. z** **Częścią I pkt. 6 SIWZ (wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a).**

Postanowienie §18 ust. 2 Umowy stanowi, że: „*Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę (…) osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: kierownik serwisu/manager serwisu”*.

Część I pkt. 6 SIWZ (Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a) oraz § 18 ust.3 – ust. 10 Umowy stanowi obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia. Wykonawca obowiązany jest do sporządzenia listy pracowników wraz z przypisanymi do tych osób czynnościami, które pracownik będzie wykonywać w ramach umowy o pracę. Lista ta stanowić ma załącznik do umowy.

W związku z powyższym Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy jedynie osoby pełniącej u Wykonawcy obowiązki kierowania i zarządzania działem serwisu aparatury medycznej

oraz informacje dot. jedynie tej osoby Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w Wykazie pracowników „załącznik nr 3 do umowy”.

**Odpowiedz:**

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy jedynie osoby pełniącej u Wykonawcy obowiązki kierowania i zarządzania działem serwisu aparatury medycznej. W załączniku nr 3 do umowy będą podane osoby do realizacji zamówienia nie tylko zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

**Pytanie 9 dotyczy :**

**SIWZ – część I pkt. 6 w zw. z §18 Umowy.**

Zamawiający proszony jest o wskazanie, zgodnie z § 29 ust. 3a Pzp, czynności w ramach zamówienia, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.)?

**Odpowiedz:**

Czynności w zakresie realizacji zamówienia kierownika serwisu/menagera serwisu m.in.:

- koordynowanie zespołu

- organizowanie i kontrolowanie pracy, ustalanie grafików

- czuwanie nad terminowością realizacji zlecenia

- dbanie o wizerunek firmy i jakość obsługi

**Pytanie 10 dotyczy :**

**SIWZ – część II dział I pkt. 2. Lit. c) „zdolność techniczna i zawodowa” tiret drugi**

Zamawiający proszony jest o jednoznaczne potwierdzenie, że warunek udziału w zakresie zdolności technicznej i zawodowej dotyczący dysponowania min.1 osobą wykwalifikowaną do świadczenia usług serwisu sprzętu medycznego zgodnie z cz. II dz. I pkt 2 lit c) tiret drugi SIWZ nie ma związku z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia część I dz. I pkt 6 wymagania dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zwracamy uwagę, iż wykonywanie pracy w rozumieniu w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.) odnosi się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem - tymczaseminżynierowie Wykonawcy w wykonywaniu swoich obowiązków są niezależni i realizują swoje zadania bez nadzoru.

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 11 dotyczy :**

**SIWZ - część I pkt. 4 ppkt 1).**

Zamawiający, mając na uwadze treść § 6 ust. 1 Umowy proszony jest o zmianę treści ppkt 1 w ten sposób, aby otrzymała ona brzmienie: „Naprawy *odbywać się będą na* podstawie pisemnych zgłoszeń awarii *na warunkach określonych w umowie.”*

**Odpowiedz:**

Punkt 4 ppkt. 1 otrzymuje brzmienie„Naprawy odbywać się będą na podstawie pisemnych zgłoszeń awarii na warunkach określonych w umowie.”

**Pytanie 12 dotyczy :**

**SIWZ - część I pkt. 4 ppkt 5) w zw. z §6 ust. 4 oraz §6 ust. 7 Umowy**

Zamawiający proszony jest o jednoznaczne potwierdzenie, że osobą uprawnioną do podpisania raportu serwisowego za Zamawiającego jest każda z osób wskazanych w pkt IX oraz w pkt VIII załącznika nr 9 do Umowy albo Zamawiający proszony jest o jednoznaczne określenie kto w jego imieniu uprawniony jest do podpisywania raportów serwisowych oraz kart pracy, wpisów do paszportu**.**

**Odpowiedz:**

Osoby uprawnione do podpisania raportu serwisowego za Zamawiającego są wymienione w załączniku nr 1 pkt. VIII do umowy.

**Pytanie 13 dotyczy :**

**SIWZ – Załącznik nr 4, „projekt umowy” §2 pkt. 12) w zw. z pkt. 19)**.

Zamawiający proszony jest o wykreślenie w całości pkt.12) zawierającego definicję pojęcia „*pracownika Zamawiającego*” w związku z treścią pkt.19) zawierającą definicję pojęcie „*Użytkownik*”, które to pojęcie występuje w treści umowy.

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający wykreśla pkt. 12.

**Pytanie 14 dotyczy :**

**SIWZ - Załącznik nr 4, „projekt umowy” § 4 ust.** **2 w zw. z częścią II załącznika nr 1 do Umowy, treść pod tabelą** **dot. usług serwisowych w nagłych przypadkach**.

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że zgodnie z §4 ust. 2 Umowyusługi serwisowe w nagłych przypadkach wykonywane będąw terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszeniai oraz dokonanie stosownej zmiany w treści cz. II załącznika nr 1 do umowy treść pod tabelą**.**

**Odpowiedz:**

**§4 ust 2 umowy otrzymuje brzmienie** „Usługi serwisowe w nagłych przypadkach, wykonywane będą w dniach oraz godzinach określonych w „warunkach świadczonych usług serwisowych” w **załączniku nr 1** do umowy, w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia oraz udostępnienia Sprzętu przez Zamawiającego.

**Część II załącznika nr 1 do umowy** – kolumna „maksymalny czas naprawy” winno być 2 dni robocze.

**Pytanie 15 dotyczy :**

**SIWZ - Załącznik nr 4, „projekt umowy” §6 ust. 5.**

Zamawiający proszony jest o wykreślenie ust. 5, terminy wykonania usługi serwisowej w nagłym przypadku oraz usługi serwisowej określone są odpowiednio w §4 oraz w §5 Umowy.

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 16 dotyczy:**

**SIWZ – załącznik nr 4 do SIWZ „projekt umowy” §12 ust. 4.**

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że uprawnienie do naliczenia kary umownej wynikające z § 12 ust. 4 nie obejmuje „Przestoju” w tym przekroczenia ilości dni „Przestoju” określonych w §7 ust. 3. W przypadku przekroczenia ilości dni „Przestoju” obowiązuje sankcja określona jest w § 7 ust. 3 Umowy tj. automatyczne przedłużenie świadczenia usług dla danego urządzenia o dwa dni.

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 17 dotyczy :**

**SIWZ – załącznik nr 4 do SIWZ „projekt umowy” §12 ust. 4.**

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że uprawnienie do naliczenia kary umownej wynikające z § 12 ust. 4 nie obejmuje przekroczenia czasu napraw określonego w załączniku nr 1, część II „warunki świadczenia usług serwisowych” – pkt. tabeli „maksymalny czas naprawy”, § 4 oraz § 5 umowy. W przypadku przekroczenia czasu napraw obowiązuje sankcja określona jest w § 12 ust. 1 Umowy tj. automatyczne przedłużenie świadczenia usług dla danego urządzenia o dwa dni.

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 18 dotyczy :**

**SIWZ - Załącznik nr 4, „projekt umowy” § 12 ust. 3**

Zamawiający proszony jest o wykreślenie treści w brzmieniu „*Wykonawcę lub*” brak podstawy dla złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu z przyczyn leżących po jego stronie**.**

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 19 dotyczy :**

**SIWZ - Załącznik nr 4, „projekt umowy” § 12.**

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że kary umowne określone w §12 nie sumują się.

Ponadto zwracamy uwagę na to, iż kumulowanie kar umownych stoi w sprzeczności z zasadą *ne bis in idem*, zwaną także zakazem „podwójnego karania”, należącą do fundamentalnych zasad prawa, a zarazem znajdujący swe oparcie w art. 2 Konstytucji RP.

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 20 dotyczy :**

**SIWZ - Załącznik nr 4, „projekt umowy” § 14 ust. 1.**

W odniesieniu do tego postanowienia Zamawiający proszony jest o dodanie doprecyzowania, że Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się o wystąpieniu przeszkody w realizacji

Umowy w postaci siły wyższej niezwłocznie od momentu jej wystąpienia lub w najszybszym możliwym terminie:

„*1. Wykonawca ani Zamawiający nie odpowiadają za niewykonanie lub opóźnione wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, ani za jakiekolwiek szkody, jakie zostaną poniesione przez drugą*

*stronę, jeżeli powyższe niewykonanie lub opóźnienie są spowodowane lub wynikają z nieprzewidzianych okoliczności o charakterze siły wyższej, a w szczególności: burze, intensywne opady, trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, epidemie lub inne katastrofy naturalne, wojny, zamieszki, sabotaż, ograniczenia wynikające z kwarantanny, strajki, lock-outy, działań władz naczelnych lub lokalnych albo innej przyczyny będącej poza kontrolą stron, jeśli strona wywodząca wystąpienie siły wyższej powiadomiła drugą stronę o wystąpieniu okoliczności siły wyższej* niezwłocznie lub w najszybszym *możliwym terminie*.”

**Odpowiedz:**

Tak, zamawiający dodaje doprecyzowanie jak powyżej.

**Pytanie 21 dotyczy :**

**SIWZ - Załącznik nr 4, „projekt umowy” § 14**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dodanie do § 14 ustępu o następującym brzmieniu:

„*W przypadku rozwiązania umowy zgodnie z § 14 ust. 3 umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonanej części umowy.”*

**Odpowiedz:**

Zamawiający dodaje do §14 ust. 4„W przypadku rozwiązania umowy zgodnie z § 14 ust. 3 umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonanej części umowy.”

**Pytanie 22 dotyczy:**

**SIWZ - Załącznik nr 4, „projekt umowy” §15 ust. 1**

Zamawiający proszony jest o wykreślenie treści w brzmieniu: „*tj. kwotę brutto …… PLN (słownie……PLN)*”, zgodnie z wcześniejszą treścią niniejszego ustępu Wykonawca ma prawo do powiększenia kwoty netto wynagrodzenia o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia każdej z faktury VAT, umowa zawarta jest na okres 36 miesięcy, w tym okresie stawki podatku VAT mogą ulec zmianie tym samym zmianie ulegnie wysokości wynagrodzenia brutto

**Odpowiedz:**

Zamawiający zmienia treść § 15 ust 1 w brzmieniu **„**Cena umowna należna Wykonawcy wynosi w PLN równowartość **netto: ………………PLN** (słownie: ……………………..00/100 PLN) plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia każdej z faktur VAT za cały okres trwania umowy, tj. kwotę brutto **…….. PLN**(słownie: …………………………………… PLN) – według stawki podatku VAT obowiązującej w dniu podpisania umowy.

**Pytanie 23 dotyczy:**

**SIWZ - Załącznik nr 4, „projekt umowy” §15 ust. 3.**

Zamawiający proszony jest o skorygowanie odniesienia, powinno być część V-VIII;

**Odpowiedz:**

Zamawiający koryguje odniesienie – część V-VII

**Pytanie 24 dotyczy:**

**SIWZ - Załącznik nr 4 „projekt umowy”, §16.**

Zamawiający proszony jest o zmianę treści ust. 1 w ten sposób, aby otrzymała ona brzmienie: „*Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy obejmującej sprzęt nie będący sprzętem produkcji Varian Medical Systems podwykonawcy, dodatkowo Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu niniejszej umowy obejmującej sprzęt produkcji Varian Medical Systems podwykonawcy pod warunkiem, że podwykonawca ten posiada autoryzację producenta lub jego przedstawiciela w UE*.”

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający zmienia treść jak powyżej.

**Pytanie 25 dotyczy:**

**SIWZ – załącznik nr 4 do SIWZ „projekt umowy” §16 ust. 5-13.**

Zamawiający proszony jest o wykreślenie w §16 ust. 5-13 Umowy.

Postanowienia zawarte w §16 ust. 2-12 pozostają, zgodnie z art. 143b-143d Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, obligatoryjne dla umów o wykonanie zamówienia publicznego, których przedmiotem są roboty budowlane, ich celem jest ochrona podwykonawcy wykonującego roboty budowlane przed brakiem zapłaty należnego mu wynagrodzenia (solidarna odpowiedzialności zamawiającego i wykonawcy za wynagrodzenia podwykonawcy wykonującego roboty budowlane). Natomiast przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez

Wykonawcę usług serwisu pogwarancyjnego sprzętu medycznego, a taki zakres przedmiotu zamówienia nie podlega przepisom art. 143b-143d Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedz**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 26 dotyczy:**

**SIWZ - Załącznik nr 4, „projekt umowy” §21**

Zamawiający proszony jest o dodanie po pkt 4 pkt 5 w brzmieniu:

„5. *Awarii lub uszkodzeń Sprzętu wynikających z niewykonania przez Zamawiającego obowiązków określonych niniejszą Umową*.”

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 27 dotyczy:**

**SIWZ - Załącznik nr 4, „projekt umowy” § 24 ust. 8.**

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o udostępnienie wskazanych w treści niniejszego postanowienia dokumentów „*Instrukcji Zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu*” oraz „*Polityki, Bezpieczeństwa informacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu*”, z uwagi na fakt zobowiązania Wykonawcy do ich przestrzegania w trakcie realizacji Umowy. Wykonawca nie może zobowiązać się do przestrzegania warunków i procedur, których nie zna.

**Odpowiedz:**

- Treść „*Instrukcji Zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu*”, zastępuje się *„Instrukcją zarządzania bezpieczeństwem informacji w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu”*- patrz załącznik.

*- „Polityka Bezpieczeństwa informacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu*”- patrz załącznik.

**Ponadto zmienia się §24 ust 8 umowy** „Wykonawca przy realizacji niniejszej umowy zobowiązany jest do przestrzegania *„Instrukcji zarządzania bezpieczeństwem informacji w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu”* oraz *„Polityki Bezpieczeństwa informacji Szpitala Specjalistycznego im. J.Śniadeckiego w Nowym Sączu”* obowiązujących u Zamawiającego.

**Pytanie 28 dotyczy:**

**SIWZ - Załącznik nr 4, „projekt umowy” §25 ust. 3**

Zamawiający z powodów wskazanych powyżej proszony jest o udostępnienie zasad środowiskowych, o których mowa w przedmiotowym przepisie.

**Odpowiedz**

Tak, patrz załącznik.

**Pytanie 29 dotyczy:**

**SIWZ - Załącznik nr 4 „projekt umowy”, Załącznik nr 1 do umowy - część V tiret trzecie.**

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że w przypadku opóźnienia płatności należność Wykonawcy należne są odsetki ustawowe za opóźnienie.

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 30 dotyczy:**

**SIWZ - Załącznik nr 4 „projekt umowy”, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 4 do Umowy, § 4 ust. 2**.

Zamawiający (Administrator) proszony jest o dodanie w treści niniejszego ustępu zastrzeżenia, że przysługujące mu prawo kontroli wykonywać będzie za uprzednim poinformowaniem Wykonawcy (Podmiotu przetwarzającego) o takiej kontroli na co najmniej na 3 dni przed jej planowanym przeprowadzeniem:

„2.*Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego po jego uprzednim poinformowaniu* ***na co najmniej 3 dni przed planowaną kontrolą.****”*.

**Odpowiedz**

Tak, Zamawiający potwierdza.