**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-29-7/19 Nowy Sącz, dnia 15 maja 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 1:**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawy   
odczynników i drobnego sprzętu wraz z dzierżawą urządzeń** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Dot. zadania nr 8:**

1. poz. 2, 3: Czy Zamawiający dopuści testy immunochromatograficzne o wykrywalności testu dla GDH 0,8ng/ml oraz wykrywalności dla toksyny A 0,75ng/ml  i dla toksyny B 0,75ng/ml?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ**

1. poz. 4: Czy Zamawiający dopuści testy z przechowywaniem próbek w lodówce w temp. od +2ºC do +8ºC do 2 dni, a dłużej – zamrożone w temp. -200C?

**Odpowiedz: Tak**