**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-29-8/19 Nowy Sącz, dnia 15 maja 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 2:**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawy
odczynników i drobnego sprzętu wraz z dzierżawą urządzeń** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1**

**Dotyczy: zadanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 test, który posiada czułość i specyficzność na poziomie 100% w porównaniu do metody molekularnej PCR i wykrywa w jednym teście mechanizmy KPC, OXA, VIM, IMP, NDM?

Jednocześnie prosimy o odstąpienie o konieczności sprawdzenia testu w KORLD, ponieważ opinie o oferowanym teście potwierdzone są w literaturze medycznej oraz test wykorzystywany jest do diagnostyki w wielu ośrodkach na świecie.

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 2**

**Dotyczy: zadanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 test o określonych parametrach granicy wykrywalności dla GDH 1 ng/ml, dla toksyny A 2 ng/ml i dla toksyny B 1 ng/ml

**Odpowiedz: Nie.**