**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-29-9/19 Nowy Sącz, dnia 15 maja 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 3:**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawy
odczynników i drobnego sprzętu wraz z dzierżawą urządzeń** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Dotyczy zadania nr 3:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pozytywnej opinii KORLD tylko dla podłoży do oznaczania lekowrażliwości oraz dla podłoży chromogennych ?

**Odpowiedz: Nie**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 18 na podłoże Schaedler Agar z 5% krwią baranią i witaminą K3 ?

**Odpowiedz: Tak.**

**Dotyczy zadania nr 5:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepów wzorcowych pochodzących z I pasażu w postaci liofilizowanych krążków, w opakowaniu 1x10 szt. i wycenę 1 op.?

**Odpowiedz: Tak**

**Dotyczy zadania nr 6:**

* 1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania opinii KORDL dla testów MIC ?

Odpowiedz:

 **Odpowiedz: Nie.**