## zad 1
Zadanie nr 1 : Odczynniki chemiczne
L.P. | Nazwa | jm | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Kwas sulfosalicylowy - (a 1kg) | op | 2
2 | Olejek imersyjny - (a 500ml) | op | 2
3 | Benzyna – (a 1l) | op | 3
4 | Woda destylowana sp. cz. (op. = 5 L) | op | 30
5 | Metanol absolutny 250 ml. | op | 4
Razem
WYMAGANIA:
Należy dostarczyć dokładną specyfikację oferowanego produktu wraz z metodyką w języku polskim i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych (najlepiej na płycie CD)

## Zad.2
Zadanie nr : 2 Akcesoria do hodowli bakterii
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Słój do hodowli mikroorganizmów w atmosferze beztlenowej, o pojemności 2,5 litra | szt | 1
2 | Olejek imersyjny w minibutelce z zakrapiaczem 1x10 ml | szt. | 5
3 | Saszetki do wytwarzania atmosfery beztlenowej 2,5 L | szt. | 400
4 | Saszetki do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej 2,5 L | szt. | 1000
5 | Wskaźnik warunków beztlenowych | szt. | 400
6 | Woreczki wraz z saszetkami do atmosfery beztlenowej | szt | 50
8 | Woreczki wraz z saszetkami do atmosfery mikroaerofilnej | szt. | 50
Razem
WYMAGANIA:
Należy dostarczyć dokładną specyfikację oferowanego produktu wraz z metodyką w języku polskim i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych (najlepiej na płycie CD)

## zad 3a+b
Zadanie nr : 3 a - Podłoża bakteriologiczne na płytkach
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Agar czekoladowy z PolyVitex'em | płytka | 1500
2 | Podłoże chromogenne do wykrywania metycylinoopornych Staphylococcus aureus MRSA | płytka | 200
3 | Podłoże chromogenne do wykrywania szczepów VRE | płytka | 200
4 | Podłoże chromogenne do wykrywania szczepów ESBL | płytka | 200
5 | Agar do wybiórczej izolacji Salmonella i Shigella (SS agar) | płytka | 100
6 | Cled agar | płytka | 100
7 | Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji drożdżaków | płytka | 100
8 | Podłoże chromognne do wykrywania paciorkowców Streptococcus agalactiae | płytka | 700
9 | Podłoże chromogenne do ilościowej oceny drobnoustrojów w moczu | płytka | 3000
10 | Podłoże Sabouraud agar + Gentamycyna + chloramphenicol | płytka | 2000
11 | Mueller Hinton 2 Agar według EUCAST | płytka | 3000
12 | Mueller Hinton 2 Agar + 5% krew końska + NAD (MHF) | płytka | 1500
13 | Columbia Agar + 5% krew barania | płytka | 13000
14 | Agar Tryptozowo-Sojowy + 5% krwi baraniej | płytka | 1000
15 | Mac Conkey agar z fioletem krystalicznym | płytka | 6000
16 | Płytka kontaktowa (do badania czystości mikrobiologicznej powierzchni) | płytka | 500
17 | Agar czekoladowy do wybiórczej izolacji Neisseria gonorrhoeae i Neisseria meningitidis | płytka | 500
18 | Schaedler Agar z 5% krwi baraniej i witaminą K1 | płytka | 1500
19 | Scheadler Agar z 5% krwi baraniej, Kanamycyną i Wankomycyną | płytka | 500
20 | Agar czekoladowy do wybiórczej izolacji Haemophillus | płytka | 3000
21 | Mannitol Salt agar 2 / Chapman 2 | płytka | 6000
Razem
WYMAGANIA:
1 | Podłoża posiadają pozytywną opinię KORLD, potwierdzającą wysoką jakość produktów
2 | Wszystkie podłoża muszą pochodzić od jednego producenta.
3 | W przypadku bakteriologicznych podłóż gotowych zawierających krew, wymagany minimalnie 3 tygodniowy termin ważności, oraz 5 tygodniowy okres w przypadku pozostałych podłóż licząc od daty dostawy.
4 | Prosimy o dołączenie 2 opini użytkowników płytek dla każdej pozycji, z laboratoriów posiadających certyfikat POLMIKRO
5 | Do podłoży chromogennych Wykonawca dostarczy kolorowe ulotki ułatwiające prawidłowy odczyt wzrostu drobnoustrojów
6 | Należy dostarczyć dokładną specyfikację oferowanego produktu wraz z metodyką w języku polskim i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych (najlepiej na płycie CD)
Zadanie nr : 3b Dzierżawa
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Dzierżawa palnika laboratoryjnego z adapterem do kardridży z gazem CV360 (boczny). Zapłon indukowany przyciskiem. Kontrolki pracy: diody LED. System kontroli bezpieczeństwa SCS, kontrola głowicy palnika BHC, regulacja gaz/powietrze, obudowa ze stali nierdzewnej (fabrycznie nowy) Urządzenie po zakończeniu umowy przejdzie na własność szpitala. Wyposażenie dodatkowe: 12 sztuk kardridży | miesiąc | 12
2 | Dzierżawa mikroskopu Nikon Eclipse E200 | miesiąc | 12
Razem

## zad 4
Zadanie nr 4 Saszetki BIOHAZARD do transportu próbek biologicznych
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Saszetki do transportu zewnętrznego próbek biologicznych. Wymiary 167 x 265 | szt. | 200
2 | Saszetki do transportu wewnętrznego w szpitalu próbek biologicznych. Wymiary 181 x 270 mm | szt. | 200
3 | Koperty bąbelkowe C13 (175 x 200 mm) | szt. | 100
Razem
WYMAGANIA:
1 | Poz. 1, 2 Saszetki zamykane hermetycznie, kieszeń "kangura" na dokumenty, wstępne nacięcia ułatwiające szybkie otwarcie
2 | Należy dostarczyć dokładną specyfikację oferowanego produktu wraz z metodyką w języku polskim i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych (najlepiej na płycie CD)

## zad 5
Zadanie nr : 5 - Szczepy wzorcowe
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1. | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | szt. | 10
2. | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | szt. | 10
3. | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | szt. | 10
4. | Escherichia coli ATCC 25922 | szt. | 10
5. | Haemophilus influenzae ATCC 49766 | szt. | 10
6. | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | szt. | 10
7 | E. coli NCTC 13846 | szt | 10
8 | Candida albicans ATCC 2091 | szt. | 10
9 | Campylobacter jejuni ATCC 33560 | szt. | 10
10 | Escherichia coli ATCC 35218 | szt. | 10
11 | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | szt. | 10
12 | Klebsiella pneumoniae ATCC BAA-2814 | szt. | 10
Razem
WYMAGANIA:
1 | Szczepy wzorcowe maksymalnie z 3 pasażu
2 | Szczepy wzorcowe spełniają wymagania rekomendacji EUCAST
3 | Należy dostarczyć dokładną specyfikację oferowanego produktu wraz z metodyką w języku polskim i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych (najlepiej na płycie CD)

## zad 6
Zadania nr : 6 - Testy do ilościowego oznaczania lekowrażliwości bakterii
L.p. | Nazwa E-test | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | E-testy - bibułowe paski z gradientem stężeń antybiotyków o stężeniu wzrastającym wzdłuż paska np. penicylina, cefotaksym, meropenem, wankomycyna (pełną listę dostępnych E-testów załącza wykonawca) | szt | 500
2 | E-testy - bibułowe paski z gradientem stężeń antybiotyków do wykrywania mechanizmów oporności np. ESBL, KPC (pełną listę dostępnych E-testów załącza wykonawca) | szt | 100
3 | Test do ilościowego oznaczania wrażliwości na kolistynę metodą mikrorozcieńczeń w bulionie. Test posiada rekomendację EUCAST | szt | 200
Razem
WYMAGANIA:
1 | E-testy posiadają pozytywną opinię KORLD, są pojedynczo pakowane, wszystkie pochodzą od jednego producenta
2 | Test do ilościowego oznaczania wrażliwości na kolistynę, może być przechowywany minimum 30 dni w temperaturze pokojowej po otwarciu, odczyt MIC w oparciu o zmianę koloru
3 | Należy dostarczyć dokładną specyfikację oferowanego produktu wraz z metodyką w języku polskim i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych (najlepiej na płycie CD)

## zad 7
Zadania nr : 7 - Szybki test do wykrywania karbapenemaz
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Kasetkowy test immunochromatograficzny do wykrywania mechanizmów oporności OXA-48, KPC, NDM, VIM | szt. | 100
2 | Szybki test do wykrywania karbapenemaz ( zasada działania testu oparta na metodzie Carba NP) | szt. | 100
Razem
WYMAGANIA:
1 | Kasetkowy test immunochromatograficzny wykrywa karbapemenazy typu OXA-48, KPC, NDM i VIM bezpośrednio z kolonii bakteryjnej. Czułość i specyficzność dla OXA-48, KPC i NDM wynosi 100% w porównaniu do metody molekularnej PCR. Dla VIM czułość nie mniejsza niż 97%, specyficzność 100%. Test został sprawdzony w KORLD i otrzymał bardzo dobre wyniki.
2 | Test Carba NP wykrywa wszystkie klasy karbapenemaz u Enterobacteriaceae i Pseudomonas spp. i nie wymaga dodatkowych akcesoriów nie będących w zestawie
3 | Należy dostarczyć dokładną specyfikację oferowanego produktu wraz z metodyką w języku polskim i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych (najlepiej na płycie CD)

## zad 8
Zadanie nr : 8 - Immunoenzymatyczne szybkie testy kasetkowe do wykrywania Clostridium difficile
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Ilość w opakowaniu | Cena netto za opakowanie | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1. | Immunoenzymatyczny (zawierający koniugat przeciwko GDH oraz toksynom A/B) szybki test kasetkowy do równoczesnego wykrywania antygenu specyficznego dla C. difficile (GDH) oraz toksyn A i B | ozn | 700
Razem
WYMAGANIA:
1 | Wykrywalność GDH nie gorsza niż 0,8 ng/ml
2 | Wykrywalność toksyny A nie gorsza niż 0,63 ng/ml
3 | Wykrywalność toksyny B nie gorsza niż 0,16 ng/ml
4 | Przechowywanie próbki do badania bez potrzeby zamrażania do 72 godzin
5 | Należy dostarczyć dokładną specyfikację oferowanego produktu wraz z metodyką w języku polskim i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych (najlepiej na płycie CD)

## zad. 9
Zadanie nr 9 : Pojemnik termoizolacyjny
L.P. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Pojemnik termoizolacyjny do transportu medycznego | szt. | 10
Razem
WYMAGANIA:
1 | Pojemność 5 l, można myć w zmywarce, niska absorpcja ciepła, łatwy do dezynfekcji
2 | Należy dostarczyć dokładną specyfikację oferowanego produktu wraz z metodyką w języku polskim i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych (najlepiej na płycie CD)