P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-28-6/19                                                   	               	Nowy Sącz, dnia 20 maja 2019 r.

dotyczy: zapytanie nr 1 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „remont związany z modernizacją i dostosowaniem Oddziału Otolaryngologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu do wymogów Prawa Budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych.” Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- Zamawiający nie uwzględnił w przedmiarach pozycji stolarki drzwiowej, stolarki aluminiowej zgodnie z zestawieniem stolarki. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru lub informację w jaki sposób oferta ma być uzupełniona o te pozycje. Proszę o podanie parametrów stolarki drzwiowej i aluminiowej.

Odp. Zgodnie ze SIWZ. Należy dopisać te pozycje do przedmiaru.

- Zamawiający nie uwzględnił w przedmiarach pozycji stolarki okiennej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru lub informację w jaki sposób oferta ma być uzupełniona o te pozycje. Proszę o podanie parametrów stolarki zewnętrznej.

Odp. Zgodnie ze SIWZ. Należy dopisać te pozycje do przedmiaru.

- Zamawiający nie przewidział w pozycjach przedmiaru pozycję dotyczącą demontażu istniejącej stolarki drzwiowej i stolarki zewnętrznej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru lub informację w jaki sposób oferta ma być uzupełniona o te pozycje.

Odp. Zgodnie ze SIWZ. Należy dopisać te pozycje do przedmiaru.

- Zamawiający podaje pozycję dotyczącą „montaż listew ochronnych naroży otworów drzwiowych” jako kpl. Czy Zamawiający przewidział ochronę naroży przy wszystkich drzwiach czy tylko wybranych. Proszę o określenie otworów drzwiowych w których mają być zastosowane narożniki.

Odp. Według wskazań oddziałowej.

- Proszę o przedstawienie rysunku w którym miejscu mają być zastosowane listwy odbojowe.

Odp. Według wskazań oddziałowej.

- Zamawiający w poz. 42, 90, 148, 287, 330 podaje zapis przemurowanie – odgruzowanie przewodów wentylacyjnych. Co Zamawiający przez to rozumie?

Odp. Sprawdzenie wentylacji i jej udrożnienie.

- Czy występują na terenie oddziału strefy pożarowe jeżeli tak proszę o podanie na ten temat informacji.

Odp. Nie dotyczy. Strefy pożarowe wykonuje inna firma.

- Zamawiający nie przedstawił specyfikacji opraw oświetleniowych, prosimy o uzupełnienie.

Odp. Mają spełniać normy natężenia oświetlenia – lampy led.

- Brak na załączonych rysunkach rozdzielni elektrycznej. Brak schematu rozdzieleni. W którym miejscu przewidziano rozdzielnie? Proszę o uzupełnienie rysunków o schemat rozdzielni.

Odp. Rozdzielnia w istniejącym miejscu. Brak rysunków.

- Proszę o określenie długości i przekroju WLZ.

Odp. 30 mb, 5 x 25 mm2.

- Zamawiający nie przedstawił projektu instalacji oświetlenia awaryjnego.

Odp. Nie dotyczy, wykonuje to inna firma.

- Czy Zamawiający przewiduje instalacje p.poż. na oddziale?

Odp. Nie dotyczy, wykonuje to inna firma.

- Zamawiający nie określił wymiarów grzejników, które mają być zastosowane. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. Wielkość jak obecnie.