PT. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-38-7/19                                                	       Nowy Sącz, dnia 28 czerwca 2019 r.

Dotyczy: zapytanie nr 2 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szpitalnych wyrobów papierowych, formaldehydu i akcesoriów do sterylizacji  Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie nr 1, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu EKG BTL 08 LC w rozmiarze 210mm x 20m z przeliczeniem na 390szt?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 1, pozycja 13

Czy Zamawiający oczekuje oryginalnego papieru do USG Mitsubishi K-61B?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu EKG Biocare iE12A w rozmiarze: 210x150x150?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 1, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu EKG COMEN CM 1200A w rolce o rozmiarze 215mm x 25m?

Odp. Zgodnie z SIWZ.